惠蓄＃3机组励磁电缆及其附件零星采购要求

项目名称：惠蓄＃3机组励磁电缆及其附件采购

| 序号 | 采购名称 | 规格型号/项目特征 | 供货期/工期要求 | 送货地点/施工地点 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 惠蓄＃3机组励磁电缆及其附件零星采购 | 型号为WDZA-YJY23-0.6/1kV-1×240mm²的电力电缆150m |  | 惠州市博罗县惠州抽水蓄能电站 | 150 | 米 |
| 2 | 惠蓄＃3机组励磁电缆及其附件零星采购 | 铜制240mm²线鼻子 |  | 惠州市博罗县惠州抽水蓄能电站 | 10 | 个 |
| ※验收标准：电缆和线鼻子符合相应的国标与行标，且有相应的产品合格证明。 |  |  |  |  |  |  |
| ※支付条件：电缆与线鼻子验收完毕，使用无异常。 |  |  |  |  |  |  |
| 资质条件要求（如有）：要求营业执照经营范围包括生产或销售电力设备的生产厂商或供应商供货，产品制作需要满足主要技术参数要求，并且符合国家相关标准。供货时需提供产品的出厂试验报告以及产品合格证等相关证书 |  |  |  |  |  |  |
| 成交推荐原则：满足资质条件的情况下，推荐最低价成交 |  |  |  |  |  |  |
| 违约条款（如有）：无 |  |  |  |  |  |  |
| 其它要求（如有）：无 |  |  |  |  |  |  |