南方电网科学研究院有限责任公司

HDEM-1直流合成场强检测系统探头维修采购

零星采购技术附件
采购范围及要求
昆明基地HDEM-1直流合成场强检测系统2024年4月送中国测试技术研究院校准，其中1号、7号和9号合成场强探头未通过校准被中国测试技术研究院退回。需开展HDEM-1直流合成场强检测系统的1号、7号和9号合成场强探头测试分析找出故障原因，完成探头维修工作。按照采购人需求应在收到中标通知后10日内完成维修工作。
	编号
	项目
	具体要求
	备注

	1
	HDEM-1直流合成场强1号探头、7号探头、9号探头
	1、合成场强探头测试分析找出故障原因。

2、针对故障对合成场强探头维修。

3、对维修后的合成场强探头进行自校准，确保维修后的合成场强探头能通过计量院校准。

4、质保期1年。
	报价含开展维修工作所需人工费、材料费、运输费、机械费等所有费用


资格条件
	序号
	内容

	1
	报价单位为企业的，应提供有效的营业执照（海外及港澳台企业如无营业执照应提供有效登记注册证明文件；企业分支机构应同时提供总公司出具的项目授权）；报价单位为事业单位或社团的，应提供有效的事业单位法人证书或社团法人证书；报价单位为非法人组织的，应当提供有关监管机构颁发的执业许可证明文件；报价单位为自然人的，应提供有效的身份证明；

	2
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加报价；

	3
	报价单位没有被中国南方电网有限责任公司暂停或取消其投标资格的。


成交办法
根据满足资格条件的各家单位有效报价，选择报价最低者为成交对象。
