   SHAPE  \* MERGEFORMAT 


                                     
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


                                                                 

[image: image1] 
南宁隆安供电局2024年电梯维保项目       采购实施方案
编制单位：南宁供电局综合服务中心

2024年5月
南宁隆安供电局2024年电梯维保项目

采购实施方案
一、项目概述
南宁隆安供电局2024年电梯维保项目,对电力大厦办公楼电梯主要部件或组成部分进行日常检查、维护或修理。由有资质的电梯维修保养公司对电梯进行每月两次的日常维护保养，在维护保养当中及时发现损耗（损坏）部件时对损耗（损坏）严重及使用年限已到的部件进行更换，每年对电梯进行年检。

二、采购方式及成交标准

采购方式：零星采购。

报价方式：下浮点报价。报价表见附件。

成交标准：质量和服务满足采购方案要求且下浮点最高者成交。

采购限价明细

3.1日常维保最高限价表
	序号
	名称及地址
	型号
	层站（层）
	数量
	维保单价最高限价（元/月）
	投运日期

	1
	隆安县城厢镇蝶城路460号电力大厦办公大楼电梯1#
	日立电梯（中国）有限公司
	13
	1
	700 
	1997年6月

	2
	隆安县城厢镇蝶城路460号电力大厦办公大楼电梯2#
	日立电梯（中国）有限公司
	13
	1
	700 
	1997年6月


3.2零配件更换最高限价表

	序号
	名称
	计量单位
	数量
	单价最高限价（元）

	1
	主机防振胶垫
	块
	1
	150

	2
	主机油（15公斤）
	桶
	1
	300

	3
	齿轮箱清洁油（5L)
	桶
	1
	200

	4
	高速保险
	块
	1
	1400

	5
	门吊轮
	只
	1
	150

	6
	门刀滚轮
	只
	1
	150

	7
	门滑块
	组
	1
	80

	8
	导滑片
	组
	1
	140

	9
	门机驱动皮带
	条
	1
	290

	10
	应急电源装置
	套
	1
	820

	11
	横流风机
	台
	1
	300

	12
	着床开关
	只
	1
	500

	13
	厅门联动钢丝绳
	条
	1
	85

	14
	涨绳轮开关
	只
	1
	130

	15
	缓冲器开关
	只
	1
	100

	16
	安全钳开关
	只
	1
	185

	17
	安全窗开关
	只
	1
	85

	18
	终端减速开关
	只
	1
	250

	19
	变频器散热风扇
	只
	1
	230

	20
	导轨油(16L)
	桶
	1
	400

	21
	厅门防撞胶垫
	只
	1
	200

	22
	COP锁
	套
	1
	200

	23
	PAK锁
	套
	1
	260

	24
	主接触器
	只
	1
	900

	25
	变频器接触器
	只
	1
	900

	26
	厅门锁
	套
	1
	150

	27
	门锁钩
	套
	1
	290

	28
	时间继电器
	只
	1
	135

	29
	导轨油壶
	只
	1
	110

	30
	急停开关
	只
	1
	120

	31
	点检开关
	只
	1
	120

	32
	厅门副锁
	套
	1
	65

	33
	门接近光电开关
	只
	1
	65

	34
	行程开关
	只
	1
	35

	35
	轿门锁
	副
	1
	85

	36
	厅门触点
	个
	1
	85

	37
	门锁钩
	套
	1
	150

	38
	应急电池(6V)
	个
	1
	135

	39
	按钮
	个
	1
	80

	40
	抱闸接触器
	个
	1
	450

	41
	外呼基板
	块
	1
	150


1、本项目以上单价为最高限价，按统一下浮率报价（报价下浮率＞0为有效报价），下浮率后的单价包含该税金、管理费等所有费用。配件更换凭证据实结算，表之外的配件，双方按市场价商定，也可以参考参照最新的南宁市房产资金管理中心编印的《南宁市电梯维修工程参考价格清单》中的配件单价参考执行。

  2、本项目要求开具增值税专用发票。 

服务内容:

维保单位具备特种设备安全监督管理部门核发的许可证，有资质从事电梯安装、维修保养的单位。

主要对电梯机械部分、控制部分、电源部分和照明部分进行维护保养，对电梯附属设施防护、检查，隐患排除，电梯井清理、年度检验及相关安全评估。

电梯维护保养的质量标准和要求：符合《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》（GB/T18775-2009）规定的作业程序、作业项目；符合国家《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》（GB/T18775-2009）、《电梯制造与安装安全规范》（GB7588）的相关规定及国家有关电梯运行的技术性能标准和安全要求。

对合同维保电梯每 半月进行一次维护保养，每次维保应做好纪录，确保电梯任何时候都处于完好状态，并保证电梯在本年度合同期内年检合格。

本维护保养合同不得转包、分包和委托无专业技术资质人员实施。

参加电梯现场维保人员必须要两人以上，施工现场应落实安全防护措施，保证维护保养作业安全，施工现场所发生的人身、设备、设施、器械的安全事故均由乙方承担责任。

五、付款方式

按成交服务单价据实结算。甲方在收到乙方出具的增值税专用发票及请款函等相关材料后60日内通过银行转账方式支付。
附件：

南宁隆安供电局2024年电梯维保项目报价表

   报价：下浮率为:       %
报价单位（公章）：

日期：
[image: image2]
[image: image3.png]




[image: image4.jpg]YUNINAN

POWIER GRID
CORPORATION]




