根据安全工器具管理要求，目前基层单位部分安全工器具柜因年限过长已损坏不符合安全工器具存放环境要求，需进行修理维护，明细如下：
	序号
	单位
	安全工器具厂家
	安全工器具柜型号和数量
	运行状态
	更换设备统计
	
	

	
	
	
	普通柜
	自动恒温除湿柜
	存在问题
	物资名称
	单位
	数量

	1
	新兴

服务

中心
	河北省晋力电气有限公司
	1
	/
	门锁

损坏
	门锁
	个
	1

	2
	新兴

服务

中心
	河北天创电气材料制造有限公司
	/
	1
	不除湿
	除湿机
	块
	1

	3
	新兴

服务

中心
	河北天创电气材料制造有限公司
	/
	1
	控制屏黑屏
	液晶控制面板
	块
	1

	4
	枫木

服务

中心
	河北省晋力电气有限公司
	/
	3
	不除湿
	除湿机
	块
	3

	5
	中建

服务

中心
	河北信得利电器设备有限公司
	
	1
	不除湿
	除湿机
	块
	1

	6
	中建

服务

中心
	河北省晋力电气有限公司
	
	2
	不除湿
	除湿机
	块
	2

	7
	屯城
服务

中心
	河北信得利电器设备有限公司
	
	1
	不除湿
	除湿机
	块
	1

	8
	屯城
服务

中心
	河北省晋力电气有限公司
	
	1
	不除湿
	除湿机
	块
	1

	9
	南坤

服务

中心
	河北信得利电器设备有限公司
	
	1
	控制屏温度湿度大于规定要求
	液晶控制面板机
	块
	1


