技术服务规范书

2024年河池网区新电力220kV丹阳站融冰装置维保

广西电网公司河池供电局

2024年03月

1、总则

1.1 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，未对一切技术细则作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。

1.2如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议，则意味着供方提供的设备（或系统）完全清楚本规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。本规范书的条款，除了用“宜”字表述的条款外，对低于本规范书技术要求的差异一律不予接受。

1.3本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.4供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。下列标准所包含的条文，通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。本技术规范出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时，按现行的技术要求较高的标准执行。

1.6本设备技术规范书未尽事宜，由需供双方协商确定。

# 2  技术服务

2.1负责设备到货后的安装指导及调试工作，以保证所提供设备能够顺利投运，招标方应积极协助配合。应派合格的现场服务人员。如果此人月数不能满足工程需要，应追加人月数，且不发生费用。

2.2在调试、验收及三包期内由于投标方的责任造成的设备和备件的损坏免费维修或调换。由于到货管理不当等原因造成的损坏，应积极配合招标方做好服务工作。

2.3应在合同签订后向招标方提供技术培训，培训维修人员和运行操作人员。

2.4应提供满足安装和运行操作、维修的全部图纸、使用维护说明书、运行说明书等全部技术文件（包括电子文件）。

2.5还需提供给业主能证明设备制造生产质量的全部测试、试验报告。

2.6除上述要求提供的资料外，设备随机装箱资料齐全。

2.7要配合业主现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

# 3  供货范围和工作范围

# 3.1 供货范围

3.1.1 应根据本技术规范书的要求由施工方提供。

3.1.2 保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合技术要求。

3.1.3 供货范围内的全部工艺系统、电气、控制的设计及供货设备的制造或监造。

3.1.4 供货设备材料清单。

主要供货清单

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年河池网区新电力220kV丹阳站融冰装置维保技术服务 | / | 套 | 1 | 对220kV丹阳站融冰装置进行年度维保，包括水冷等配套系统，对发现的缺陷及问题进行处理，确保融冰装置能正常启动运行，并出具试验报告 |