清蓄电厂西门子真空断路器修复技术服务零星采购要求

项目名称：清蓄电厂西门子真空断路器修复技术服务零星采购

| 序号 | 采购名称 | 规格型号/项目特征 | 供货期/工期要求 | 送货地点/施工地点 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空断路器修复技术服务 | SIEMENS 3AH3264-4真空断路器修复 | 预计工期2024年05月23日至2024年05月30日，具体以实际工期为准。 | 清远市市清新区太平镇清远蓄能水电厂 | 2 | 台 |
| ※验收标准：完成二台SIEMENS 3AH3264-4断路器修复，维修后各项试验数据符合南网电力设备检修试验规程要求及厂家出厂标准。 |  |  |  |  |  |  |
| ※支付条件：完成二台SIEMENS 3AH3264-4断路器修复，经甲方验收合格且乙方开具增值税专用发票后60天内完成支付。 |  |  |  |  |  |  |
| 资质条件要求（如有）：无 |  |  |  |  |  |  |
| 成交推荐原则：满足资质条件的情况下，推荐最低价成交 |  |  |  |  |  |  |
| 违约条款（如有）：无 |  |  |  |  |  |  |
| 其它要求（如有）：无 |  |  |  |  |  |  |