## 1
广州供电局有限公司变电管理一所物资技术规范
序号 | 地市局（厂） | 项目名称 | 产品名称 | 型号规格 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 广东电网有限责任公司广州供电局变电管理一所 | 变电一所220kV开元站等3座变电站主变中性点设备更换 | 10kV干式电流互感器（户外型） | LZZW3-12A 100-200/5A 5P30/5P30 30/30VA 25kA/1s 63kA |  | 7 | 台 | 需货到现场并协助核对现场安装尺寸