   SHAPE  \* MERGEFORMAT 


                                     
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


                                                                 

[image: image1] 
南宁供电局2024年办公区域配电设施检测

项目采购实施方案
编制单位：南宁供电局综合服务中心

2024年5月
南宁供电局2024年办公区域配电设施检测项目

采购实施方案
一、项目概述
南宁供电局2024年办公区域配电设施检测项目，为保障南宁供电局办公区域重要保供电场所配电设备安全稳定运行，及时发现电气设备隐患、预防事故发生，委托具有相关资质服务单位对高、低压电气设备进行预防性试验，出具准确、完整、有效的试验报告。

二、采购方式及成交标准

采购方式：零星采购。

成交标准：总价报价低于或等于最高限价为有效报价，服务满足采购方案要求且报价最低者成交。

三、南宁供电局2024年办公区域配电设施检测项目报价表（详见附件）

四、服务内容:

成交方须严格执行中国南方电网有限责任公司企业标准《电力设备预防性试验规程》、 广西电网公司企业标准《电力设备交接和预防性试验规程》等现行版相关标准对采购方的电气设备进行试验，试验结果仅对试验当时特定的试验环境下试品负责。

1.成交方向采购方提交预防性试验服务计划书。计划书应包括以下主要内容： 

1）预防性试验服务的工作内容。

2）预防性试验服务工作的人员安排、进度安排、编制阶段进度表。

3）预防性试验服务的方法。

4）预防性试验服务工作可能遇到的主要技术难点及相应解决方案。

2.成交方负责向供电局办理申请停电试验等相关手续工作，计划实施前需做好安全技术交底及安全措施等相关方案，并按方案严格执行，如发生试验检测质量试验检测安全性等问题，一切关联后果由成交方承担。

3.成交方将采购方电气设备的试验报告、工单等相关资料做好存档备查。 

4.成交方接受采购方委托对其电气设备进行倒闸操作时，如成交方未按《操作规程》进行操作导致的电气设备损坏，责任由成交方承担。成交方在电气设备试验等施工过程中因成交方责任引起的安全事故，责任由成交方承担。

5.成交方在试验过程中发现采购方电气设备存在安全运行隐患时，及时向采购方提出书面建议。

五、付款方式

成交方在试验结束后 15 个工作日内，向采购方出具准确、完整、有效的试验报告并开具等额合法正式增值税发票，采购方领取试验报告后，三十个工作日内一次性支付试验费用全款。

附表：
南宁供电局2024年办公区域配电设施检测项目报价表

	序号
	地   址
	收费金额（元）
	备注

	1
	南宁电网调度中心
	
	

	2
	星光大道43号
	
	

	3
	青秀分局
	
	

	4
	江南分局
	
	

	5
	城西分局
	
	

	总价合计
	
	

	注：报价包含检测服务费、税费等全部费用。


明细详见如下：

1、地址： 南宁电网调度中心

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	试验项目
	单价（元）
	收费金额（元）
	备注

	1
	1000KVA变压器
	2
	台
	绝缘电阻测试、直阻测试、交流耐压、变压器变比测试
	
	
	

	2
	200KVA变压器
	1
	台
	绝缘电阻测试、直阻测试、交流耐压、变压器变比测试
	
	
	

	3
	630KVA变压器
	1
	台
	绝缘电阻测试、直阻测试、交流耐压、变压器变比测试
	
	
	

	4
	高压盘柜
	17
	面
	绝缘电阻测试、交流耐压
	
	
	

	5
	断路器
	8
	台
	绝缘电阻测试、交流耐压
	
	
	

	6
	备自投
	1
	组
	备用电源自动投入测试
	
	
	

	7
	继电保护
	7
	组
	整定保护定值
	
	
	

	8
	高压出线电缆
	4
	条
	绝缘电阻测试、直流耐压
	
	
	

	9
	蓄电池组
	1
	组
	系统调试
	
	
	

	10
	避雷器
	1
	组
	绝缘电阻测试、直流耐压
	
	
	

	11
	低压电缆
	12
	条
	绝缘电阻测试
	
	
	

	12
	试验电源
	1
	次
	
	
	
	

	13
	台班费
	1
	次
	
	
	
	

	合计
	
	


2、地址：星光大道43号

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	试验项目
	单价（元）
	收费金额（元）
	备注

	1
	800KVA变压器
	1
	台
	绝缘电阻测试、直阻测试、交流耐压、变压器变比测试
	
	
	

	2
	500KVA变压器
	2
	台
	绝缘电阻测试、直阻测试、交流耐压、变压器变比测试
	
	
	

	3
	高压盘柜
	7
	面
	绝缘电阻测试、交流耐压
	
	
	

	4
	断路器
	6
	台
	绝缘电阻测试、交流耐压
	
	
	

	5
	高压出线电缆
	3
	条
	绝缘电阻测试、直流耐压
	
	
	

	6
	备自投
	1
	组
	备用电源自动投入测试
	
	
	

	7
	继电保护
	6
	组
	整定保护定值
	
	
	

	8
	蓄电池组
	1
	组
	系统调试
	
	
	

	9
	低压电缆
	20
	条
	绝缘电阻测试
	
	
	

	10
	试验电源
	1
	次
	
	
	
	

	11
	台班费
	1
	次
	
	
	
	

	合计
	
	


3、地址：青秀分局
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	试验项目
	单价（元）
	收费金额（元）
	备注

	1
	800kVA变压器
	2
	台
	绝缘电阻测试、直阻测试、交流耐压、变压器变比测试
	
	
	

	2
	高压盘柜
	6
	面
	绝缘电阻测试、交流耐压
	
	
	

	3
	继电保护
	4
	组
	整定保护定值
	
	
	

	4
	高压出线电缆
	2
	条
	绝缘电阻测试
	
	
	

	5
	断路器
	4
	台
	绝缘电阻测试、交流耐压
	
	
	

	6
	备自投
	1
	组
	备用电源自动投入测试
	
	
	

	7
	低压电缆
	4
	条
	绝缘电阻测试
	
	
	

	8
	试验电源
	1
	次
	
	
	
	

	9
	台班费
	1
	次
	
	
	
	

	合计
	
	


4、地址：江南分局
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	试验项目
	单价（元）
	收费金额（元）
	备注

	1
	630kVA变压器
	1
	台
	绝缘电阻测试、直阻测试、交流耐压、变压器变比测试
	
	
	

	2
	高压盘柜
	4
	面
	绝缘电阻测试、交流耐压
	
	
	

	3
	高压出线电缆
	1
	条
	绝缘电阻测试
	
	
	

	4
	低压电缆
	4
	条
	绝缘电阻测试
	
	
	

	5
	试验电源
	1
	次
	
	
	
	

	6
	台班费
	1
	次
	
	
	
	

	合计
	
	


5、地址：城西分局
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	试验项目
	单价（元）
	收费金额（元）
	备注

	1
	630kVA变压器
	1
	台
	绝缘电阻测试、直阻测试、交流耐压、变压器变比测试
	
	
	

	2
	高压盘柜
	4
	面
	绝缘电阻测试、交流耐压
	
	
	

	3
	高压出线电缆
	1
	条
	绝缘电阻测试
	
	
	

	4
	低压电缆
	5
	条
	绝缘电阻测试
	
	
	

	5
	试验电源
	1
	次
	
	
	
	

	6
	台班费
	1
	次
	
	
	
	

	合计
	
	


报价单位（盖章）：                    

法定代表人（签字）：                   

                                                        联系号码：                   

 年     月    日 
[image: image2]
[image: image3.png]



[image: image4.jpg]YUNINAN

POWIER GRID
CORPORATION]






