## Sheet1
广州电力设计院有限公司2024年消防设备维修清单
序号 | 项目 | 型号规格 | 数量 | 单位
1 | 七氟丙烷贮瓶（检测） | QMP150/4.2 | 3 | 瓶组
2 | 七氟丙烷（气体补充） | HFC-227ea | 213 | kg
3 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置（检测） | GQQ70L(2.5MPa) 充装量40kg | 1 | 套
4 | 七氟丙烷气体瓶试压加装药剂（补充剂量按实计算） | HFC-227ea | 1 | kg
5 | 镀锌管网 | DN25 | 40 | 米
6 | 喷淋头 |  | 6 | 个
7 | 信号线 | ZR-RVS2*1.5 | 300 | 米
8 | 温感 |  | 3 | 个
9 | 烟感 |  | 25 | 个
10 | 消防广播主机 |  | 1 | 台
11 | 疏散应急指示灯 | 海湾 | 10 | 个
12 | 安全出口指示灯 | 海湾 | 10 | 个
13 | 不可预计应急维修（总价10%）
以上项目报价包含安装、运输、检测及税费。