
工器具清册

使用部门：数字工程事业部
	序号
	自编号
	名称
	型号
	出厂编号
	上次试验日期
	下次试验日期
	试验

周期
	存放位置
	备注

	1
	
	三合一光万用表
	AOU400C-S3S5-V10
	1290200038586
	2023.06.26
	2024.06.25
	一年
	珠江宾馆2号楼303室
	

	2
	
	三合一光万用表
	AOU400C-S3S5-V10
	1290100052910
	2023.06.19
	2024.06.20
	一年
	珠江宾馆2号楼303室
	

	3
	
	三合一光万用表
	AOU400C-S3S5-V10
	1290100051739
	2023.06.26
	2024.06.25
	一年
	珠江宾馆2号楼303室
	

	4
	
	光源光功一体机(光万用表）
	AOU400C-S3S5-V10
	1290200038524
	2023.06.13
	2024.06.12
	一年
	珠江宾馆2号楼303室
	

	5
	
	光源
	FLS-300
	1119207
	2023.06.13
	2024.06.12
	一年
	珠江宾馆2号楼303室
	

	6
	
	光源
	FLS-300
	649194
	2023.06.13
	2024.06.12
	一年
	珠江宾馆2号楼303室
	

	7
	
	光时域反射仪
	MAX-715B-P-M1
	1162014
	2023.06.12
	2024.06.11
	一年
	珠江宾馆2号楼303室
	

	8
	
	光时域反射仪
	AT820
	1015993100
	2023.06.13
	2024.06.12
	一年
	珠江宾馆2号楼303室
	

	9
	
	光功率计
	SV-108
	641324
	2023.06.13
	2024.06.12
	一年
	珠江宾馆2号楼303室
	

	10
	
	光感测试仪OTDR
	-EXFOAXS-110(MAX-720B)
	795525
	2023.06.13
	2024.06.12
	一年
	珠江宾馆2号楼303室
	

	11
	
	玻璃钢伸缩绝缘人字梯
	4米 220kV
	581312
	2023.06.09
	2024.06.08
	一年
	珠江宾馆1号楼工具室
	

	12
	
	玻璃钢伸缩绝缘人字梯
	3.5米 220kV
	581313
	2023.06.09
	2024.06.08
	一年
	珠江宾馆1号楼工具室
	

	13
	
	10kV绝缘凳（绝缘硬梯）
	10kV 305040
	581311
	2023.06.09
	2024.06.08
	一年
	珠江宾馆1号楼工具室
	

	14
	
	10kV绝缘凳（绝缘硬梯）
	10kV 305040
	581310
	2023.06.09
	2024.06.08
	一年
	珠江宾馆1号楼工具室
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


