## 装置性材料计划清单
220kV三朵输变电工程装置性材料计划清单
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 备注
1 | 10kV 氧化锌避雷器 | Y(H)5WZ-17/45，附在线监测仪 | 只 | 6
2 | 10kV跌落式熔断器 | RW12-12kV，50/40A （配40A熔丝10根） | 只 | 6

## 装材技术要求及其他注意事项
技术要求及其他注意事项:
1、所有物资必须按照国家及行业现行标准生产制造，并提供相应的质量证明文件；
2、物资到货时需随行提供出厂合格证、材质证明文件、出厂试验报告等一整套厂家资料（2套）。
3、到货前请先与收货人联系。
交货日期:2024年6月10日前到货
交货地址：云南省昆明市富民县东村镇上鹤飞村220kV三朵变电站
收货人及电话：孙加龙（18725090831）。
云南送变电工程有限公司
变电公司
2024-05-28

## 装置性材料领用清单 (hidden)
500kV荣兴变220kV塘房输变电工程装置性材料计划清单（工程名称需要填写合同名称或者任务书名称）
编号：500kV荣兴变220kV塘房输变电工程-物资公司-2022-001
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 设计图纸 数量 | 领用人 | 领用日期 | 备注
| 铝包钢芯铝绞线 | JL/LB20A-300/40 | 米 | 250 |  | 张祥

## 工程项目机具、材料直接转移单子 (hidden)
xxxkVxxxx工程xxx器具转移至xxxkVxxxx工程（工程名称需要填写合同名称或者任务书名称）
编号：xxxkVxxxx工程-2021-001
交货日期:2021年xx月xx日到货。交货地址：xxxxxxxxxx(准确详细)；收货人及电话：xxxxxxxx（139xxxxxxxx）
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 转移至转移至xxxkVxxxx工程
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
转交人： 电话： 日期： 接收人： 电话： 日期：