| 序号 | 单位工程名称 | 物资名称 | 规格型号 | 供货期 | 送货地点 | 数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广蓄电厂消缺物资采购 | 交流接触器 | LC1-D18M7C（线圈电压 220V AC） | 30天 | 广州蓄能水电厂 | 5 |
| 2 | 广蓄电厂消缺物资采购 | 交流接触器 | SIEMENS 3TF57 22-0AP0 3P 220V 50HZ 500A | 30天 | 广州蓄能水电厂 | 1 |
| 3 | 广蓄电厂消缺物资采购 | 延时模块 | 型号：LADT2 工作电压：220-230V AC 延时范围：0.1s-30s 延时接点参数：10A，690V AC | 30天 | 广州蓄能水电厂 | 8 |
| 4 | 广蓄电厂消缺物资采购 | 时间继电器 | 型号：T46 SC.19 延时范围：6s-60h 工作电压：24-220V AC/DC | 30天 | 广州蓄能水电厂 | 1 |
| 5 | 广蓄电厂消缺物资采购 | 压力开关 | 常州天利TL1102.50-167106 | 30天 | 广州蓄能水电厂 | 4 |