广西网欣物业服务有限责任公司

2024-2025年辖区配电设备维护保养项目

服务相关要求

- 我公司拟对物业管辖区域配电设备维护保养服务进行采购。本项目主要工作内容包括：

- 采购范围

南宁市民主路10kV中心变电站、电力大厦、长堽客服中心、三塘计量中心，白沙计量中心等变配电设备维护保养服务。

- 服务内容

- （一）服务内容

- 根据采购人提出的服务要求和国家颁布的有关行业规范、规程及标准对变配电设备进行定期维护保养。

- （二）服务期限

合同约定之日起至2025年6月30日。

- （三）相关要求

1.报价人营业范围需包括电力设施的安装、维护、维修等内容，且持有真实有效的四级及以上承装承修承试电力资质证明。

2.报价人按合同约定的工作时间和周期，及时完成工作内容，出具维保服务相关结果、报告。

3.设备清单

| 注：巡检频率为服务期内2次。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位 | 序号 | 开关/设备名称 | 型号 | 单位 | 数量（个） |
| 消防用ＡＴＳ双电源控制箱（柜） | 1 | 电源控制箱 | CM1-63m/3300 | 个 | 1 |
|  | 2 | 送风机控制箱 | CD2-63 | 个 | 1 |
|  | 3 | 送风机控制箱 | CD2-63 | 个 | 1 |
|  | 4 | 送风机控制箱 | CD2-63 | 个 | 1 |
|  | 5 | 低区消防控制柜 | NZ7-225H/4160YAX | 个 | 1 |
|  | 6 | 高区消防控制柜 | NZ7-225H/4225YAX | 个 | 1 |
|  | 7 | 送风机控制箱 | CD2-63 | 个 | 1 |
|  | 8 | 排烟机控制箱 | CD2-63 | 个 | 1 |
|  | 9 | 新风机控制箱 | CD2-63 | 个 | 1 |
|  | 10 | 送风机控制箱 | CD2-63 | 个 | 1 |
|  | 11 | 送风机控制箱 | CD2-63 | 个 | 1 |
|  | 12 | 电源控制箱 | NM10-100/330 | 个 | 1 |
|  | 13 | 防排烟风机箱 | NM10-88/330 | 个 | 1 |
|  | 14 | 喷淋泵控制箱 |  | 个 | 1 |
|  | 15 | 消火栓泵控制箱 |  | 个 | 1 |
|  | 16 | 消防中心双电源切换配电箱 | WATSNA-100/25.3CBR | 个 | 1 |
|  | 17 | 风机控制箱 | WATSNA-88/88.4CBR | 个 | 1 |
|  | 18 | 消防梯控制箱 | WATSNA-88/80.3CBR | 个 | 1 |
|  | 19 | 应急照明控制箱 |  | 个 | 1 |
|  | 20 | 应急照明控制箱 |  | 个 | 1 |
|  | 21 | 应急照明控制箱 |  | 个 | 1 |
|  | 22 | 应急照明控制箱 | WATSNA-88/25.3CBR | 个 | 1 |
|  | 23 | 应急照明控制箱 | WATSNA-88/25.3CBR | 个 | 1 |
|  | 24 | 应急照明控制箱 |  | 个 | 1 |
|  | 25 | 排烟风机控制箱 | WATSNA-88/25.4CBR | 个 | 1 |
|  | 26 | 卷帘配电箱 | WATSNA-88/88.4CBR | 个 | 1 |
|  | 27 | 送风机控制箱 | WATSNA-88/88.4CBR | 个 | 1 |
|  | 28 | 喷淋泵控制柜 | HRQ1 | 个 | 1 |
|  | 29 | 消火栓泵控制柜 |  | 个 | 1 |
|  | 30 | 风机潜水泵配电箱 | WATSNA-160/125.4CBR | 个 | 1 |
| 空调、电梯重要空开统计 | 1 | Schneider双电源自动切换装置 | WATSNA-250/200*3CBR | 个 | 1 |
|  | 2 | ABB DPT系列双电源自动转换开关 | ABB DPT-CB010 | 个 | 3 |
|  | 3 | Schneider双电源自动切换装置 | WATSNA-100/BC*3CBR | 个 | 2 |
|  | 4 | DELIXI智能型双电源自动切换装置 | CDQ3-100 | 个 | 1 |
|  | 5 | DELIXI智能型双电源自动切换装置 | CDQ3H（A-100S/4P100Z） | 个 | 1 |
|  | 6 | 自动转换开关 | CA1 | 个 | 1 |
|  | 7 | 多联机电源柜断路器 | CM1-225/3310 | 个 | 1 |
|  | 8 | 循环水泵配电箱隔离开关 | HGL250/3 | 个 | 1 |
|  | 9 | 冷却水泵配电箱隔离开关 | NH40-250/3 | 个 | 1 |
|  | 10 | 冷却塔配电箱隔离开关 | NM1-125S/3300 | 个 | 1 |
|  | 11 | 天面空调机房配电箱断路器 | NSX630N | 个 | 1 |
|  | 12 | 天面空调机房配电箱断路器 | NSX250N4 | 个 | 4 |
|  | 13 | 天面空调机房配电箱断路器 | NSX100N | 个 | 2 |
|  | 14 | 空调配电箱断路器 | NSX400N | 个 | 1 |
|  | 15 | 空调主机配电箱断路器 | NSX400N | 个 | 6 |
|  | 16 | 空调内机配电箱断路器 | NSX100N | 个 | 12 |
|  | 17 | 空调配电箱断路器 | NSX250N | 个 | 1 |
|  | 18 | 空调配电箱断路器 | NSX160N | 个 | 1 |
|  | 19 | 空调配电箱断路器 | NSX250N | 个 | 1 |
|  | 20 | 东面电源柜断路器 | CDM10-600 | 个 | 1 |
|  | 21 | 1号配电箱断路器 | CDM3-250S/3300 | 个 | 1 |
|  | 22 | 2号配电箱断路器 | CDM3-250S/3300 | 个 | 1 |
|  | 23 | 日立外机电源柜断路器 | CDM1-225/4300 | 个 | 1 |
|  | 24 | 西面电源柜断路器 | CDM3-400F/3300 | 个 | 1 |
|  | 25 | 3号配电箱断路器 | CDM3-250S/3300 | 个 | 1 |
|  | 26 | 4号配电箱断路器 | CDM3-250S/3300 | 个 | 1 |
|  | 27 | 空调配电箱空开 | DZ47S C63 | 个 | 8 |
|  | 28 | AA2、AA3、AA4空调电源柜 |  | 个 | 3 |
| 部位 | 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量（个） |
| 低压总开关 | 1 | 总开关（4P） | 32A（4P） | 个 | 2 |
|  | 2 |  | 60A（3P） | 个 | 7 |
|  | 3 |  | 63A（4P） | 个 | 4 |
|  | 4 |  | 63A(3P) | 个 | 2 |
|  | 5 |  | 80A（3P） | 个 | 8 |
|  | 6 |  | 80A（4P） | 个 | 3 |
|  | 7 |  | 100A（4P） | 个 | 13 |
|  | 8 |  | 125A（3P） | 个 | 2 |
|  | 9 |  | 160A（4P） | 个 | 23 |
| 主要电气设备及开关 | 1 | 低压配电柜 | \ | 面 | 7 |
|  | 2 | 动力照明配电柜 | \ | 面 | 1 |
|  | 3 | 机房UPS主机市电输入配电柜 | \ | 面 | 1 |
|  | 4 | 机房UPS主机市电输出配电柜 | \ | 面 | 2 |
|  | 5 | 办公区配电柜 | \ | 面 | 1 |
| 主要电气设备及开关 | 1 | 6号楼电梯总电源箱 | \ | 个 | 1 |
|  | 2 | 6号楼4层空调配电箱AP4 | \ | 个 | 1 |
|  | 3 | 6号楼4层实验室配电总箱 | \ | 个 | 1 |
|  | 4 | 6号楼五层照明配电总箱 | \ | 个 | 1 |
|  | 5 | 6号楼2层设备配电总箱1D4 | \ | 个 | 1 |
|  | 6 | 6号楼2层设备配电总箱1D5 | \ | 个 | 1 |
|  | 7 | 6号楼1层空调配电总箱AP1 | \ | 个 | 1 |
|  | 8 | 6号楼1层照明配电总箱AL1 | \ | 个 | 1 |
|  | 9 | 6号楼电池室配电总箱 | \ | 个 | 2 |
|  | 10 | 市电输入柜1 | \ | 个 | 1 |
|  | 11 | 市电输入柜2 | \ | 个 | 1 |
|  | 12 | 6号1层机房UPS配电总柜 | \ | 个 | 3 |
|  | 13 | 6号1层机房动力配电总柜 | \ | 个 | 1 |
|  | 14 | 5号楼厨房总配电总箱 | \ | 个 | 1 |
|  | 15 | 5#1层设备配电总柜 | \ | 个 | 1 |
|  | 16 | 4#4AA1配电柜 | \ | 个 | 1 |
| 主要电气设备及开关 | 1 | 1AA1进线柜，1AA2出线柜 | CDW3-2000N | 面 | 2 |
|  | 2 | 2AA1进线柜，2AA2出线柜 | CDQ3HB-630F/4P630Z | 面 | 2 |
|  | 3 | 一，二楼空调室外柜 | CDM3-400F/3300 | 面 | 1 |
|  | 4 | 楼层总配电箱UPS | \ | 面 | 1 |
|  | 5 | 楼层总配电箱 | \ | 面 | 1 |
|  | 6 | 厨房总配电箱 | \ | 个 | 3 |
|  | 7 | 餐厅总配电箱 | \ | 个 | 1 |
|  | 8 | 楼层总配电箱 | \ | 个 | 2 |
|  | 9 | 楼层总配电箱 | \ | 个 | 1 |
|  | 10 | 消防稳压泵配电箱 | CDQ3HA-88S/4P88Z | 个 | 1 |
|  | 11 | 电梯总箱 | CDQ3EHA-63C/4P63 | 个 | 1 |
|  | 12 | 附属楼供电箱 | 2ALzh | 个 | 1 |
|  | 13 | 消防配电箱 | ALxfks | 个 | 1 |

| 注：巡检频率为服务期内4次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 品牌/型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |
| 低压成套设备 |  | TCL南洋电器（广州）有限公司 |  |  | GGD |  | 面 |  | 1 |
| 低压开关柜 |  | 汕头正超电气集团有限公司 |  |  | SGZ |  | 面 |  | 1 |
| 低压开关柜 |  | 广东省中山明阳电器有限公司 |  |  | Bloskset |  | 面 |  | 25 |
| #1变压器 |  | 珠海南方华力通特种变压器有限公司 |  |  | SGB11-R 1250/10.5 |  | 台 |  | 1 |
| #2变压器 |  | 珠海南方华力通特种变压器有限公司 |  |  | SGB11-R 1250/10.5 |  | 台 |  | 1 |
| #3变压器 |  | 珠海南方华力通特种变压器有限公司 |  |  | SGB11-2000/10.5 |  | 台 |  | 1 |
| 高压开关柜 |  | 汕头正超电气集团有限公司 |  |  | KYN27-12(Z)/07 |  | 面 |  | 4 |
| 高压开关柜 |  | 汕头正超电气集团有限公司 |  |  | KYN27-12(Z)/93G |  | 面 |  | 2 |
| 高压开关柜 |  | 汕头正超电气集团有限公司 |  |  | KYN27-12(Z)33 |  | 面 |  | 1 |
| 高压开关柜 |  | 汕头正超电气集团有限公司 |  |  | KYN27-12( )/65 |  | 面 |  | 1 |
| 高压开关柜 |  | 汕头正超电气集团有限公司 |  |  | KYN27-12( )/76G |  | 面 |  | 1 |
| 高压开关柜 |  | 汕头正超电气集团有限公司 |  |  | KYN27-12( )/62G |  | 面 |  | 1 |
| 高压开关柜 |  | 石家庄科林电气设备有限公司 |  |  | KYN28A-12 |  | 面 |  | 2 |
| 低压开关柜 |  | 广东正超电气有限公司 |  |  | SGZ |  | 面 |  | 18 |
| 低压开关柜 |  | 广东中兴电气开关股份有限公司 |  |  | GCK |  | 面 |  | 7 |
| 直流电源柜 |  | 广东佩尔康电子设备有限公司 |  |  | GZDW·65AH110V·M |  | 面 |  | 2 |
| 低压开关柜 |  | 上海德力西集团有限公司 |  |  | GCK |  | 面 |  | 8 |
| 电容柜 |  | 广西南宁市开关厂（桂开） |  |  | GGM—01 |  | 面 |  | 1 |
| UPS |  | 厦门科华恒盛股份有限公司 FR-UK(/B)33系列,电池88AH |  |  |  |  | 组 |  | 1 |
| UPS |  | 厦门科华恒盛股份有限公司FR-UK(/B)33系列,电池88AH |  |  |  |  | 组 |  | 1 |
| 注：巡检频率为服务期内4次。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 开关名称 |  | 开关容量 | 单位 |  | 数量 |  |
| 1 | 双电源转换开关 |  | 250A/4P | 个 |  | 1 |  |
| 2 | 双电源转换开关 |  | 630A/4P | 个 |  | 1 |  |
| 3 | 双电源转换开关 |  | 630A/4P | 个 |  | 1 |  |
| 4 | 会议中心照明、主供 |  | WATSND-250/200·3CBR | 个 |  | 1 |  |
| 5 | B座6-9层照明、插座 |  | WTS250 | 个 |  | 1 |  |
| 6 | ATS(K4） |  | WTS100 | 个 |  | 1 |  |
| 7 | ATS(K1） |  |  | 个 |  | 1 |  |