主要技术要求

【直流电源】冰箱

（1）输入电源：直流400伏（航空插头）或48伏（6mm O型端子插头）；
（2）容量200L及以上；
【直流电源】400伏逆变插线板

输入电源：直流400伏（航空插头）
（2）输出交流220伏，国标接口；
（3）额定功率2200W及以上；
【直流电源】48伏直流插线板

（1）输入电源：48伏（6mm O型端子插头）；
（2）输出端口：至少2个48V（6mm O型端子插头）、1个USB-A、1个TPYE-C端口
