惠蓄＃3机组励磁电缆及其附件零星采购要求

项目名称：惠蓄＃3机组励磁电缆及其附件采购

| 序号 | 采购名称 | 规格型号/项目特征 | 供货期/工期要求 | 送货地点/施工地点 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 惠蓄#3机组穿轴励磁铜杆及其附件采购 | 惠蓄发电机穿轴励磁铜杆四方螺母（规格型号：HGHZ245030-P04） | 1个月 | 惠州市博罗县惠州抽水蓄能电站 | 16 | 个 |
| 2 | 惠蓄#3机组穿轴励磁铜杆及其附件采购 | 惠蓄发电机穿轴励磁铜杆（规格型号：HGHZ245030-P05） | 1个月 | 惠州市博罗县惠州抽水蓄能电站 | 8 | 根 |
|  | 惠蓄#3机组穿轴励磁铜杆及其附件采购 | 惠蓄发电机穿轴励磁铜杆锁片（规格型号：HGHZ245030-P09） | 1个月 | 惠州市博罗县惠州抽水蓄能电站 | 16 | 个 |
| ※验收标准：物资规格型号正确，符合对应图纸“HGHZ245030”尺寸要求，适用惠蓄发电机。 |  |  |  |  |  |  |
| ※支付条件：验收合格。 |  |  |  |  |  |  |
| 资质条件要求（如有）：本项目所采购穿轴励磁铜杆及其附件所属的GM334-500型电动发电机，原厂家为通用电气水电设备（中国）有限公司，投标方应为设备原厂家 |  |  |  |  |  |  |
| 成交推荐原则：满足资质条件的情况下，推荐最低价成交 |  |  |  |  |  |  |
| 违约条款（如有）：无 |  |  |  |  |  |  |
| 其它要求（如有）：无 |  |  |  |  |  |  |