项目介绍：

- 通过对广州地区主网电缆施工公司的电缆加热校直过程的研究调查，目前电缆都是采用角铝校直，再用铁线进行绑扎固定。如技术公司在2021年立项的“新型加温校直装置的研发”只是满足了加温的需求，待加温完毕后还要换上角铝校直散热。传统的加热校直过程不仅耗时长，而且铁线出现金属疲劳现象，无法循环利用，不符合低碳环保要求。据调查，2022年番电公司消耗12号铁线高达1100多米。为全面贯彻新发展理念，做好“碳达峰、碳中和”工作，提升能源利用效率，我们需要一种新型工具代替铁线。

- 该工具借鉴圆形抱箍的工作原理，为符合与角铝的接触面积，将圆形箍板改成直角形箍板，上下两片箍板通过螺栓连接作为紧固。该工具由（1）上下两片直角形箍板；（2）2条螺栓等部件组成，能实现单相电缆角铝绑扎固定安装的平均时间控制在3min以下，而且能循环使用，提高资源利用率。

- 采购内容：

1、高压电缆加热校直专用抱箍的设计方案及图纸，以电子版及纸质版形式交付；

2、为满足单回路的中间接头施工，制作6套高压电缆加热校直专用抱箍，以实物形式交付；

3、测试报告一份，以电子版及纸质版形式交付。