
深圳供电局有限公司基于类脑芯片的边端 AI 设备关键技术研发及其应用项目边端 AI 设备施工安装的设计技术服务

技术条件书
总则
本技术条件书的要求包括深圳供电局有限公司“基于类脑芯片的边端AI设备关键技术研发及其应用”项目边端AI设备施工安装的设计技术服务。投标方（以下称为：乙方）必须认真阅读以下内容，以免造成废标或流标。

1.1应遵循的主要标准

除特别规定外，投标方所提供的服务均应按照国际、国家、行业、公司标准、规范、规定进行。以下所列技术标准，如有最新颁布版本，按照最新版本实施：

《电力安全工作规程》发电厂和变电所电气部分、电力线路部分（GB 26860-2011、GB 26859-2011）
国家/行业标准

《电力建设安全工作规程》电力线路；变电站(DL 5009.2-2013；DL 5009.3-2013)
国家/行业标准

《关于明确各级污区悬式绝缘子爬电比距配置的通知》
国家/行业标准

绿色电网建设行动指南（变电站、线路、配网部分）
国家/行业标准

电力建设安全健康环境评价管理办法
国家/行业标准

《20kV及以下变电所设计规》GB 50053-2013
国家/行业标准

《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》DL/T 5220-2005
国家/行业标准

《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准》（国能电力[2009]123号）
国家/行业标准

电网建设项目文件归档与档案整理规范DL/T1363-2014
国家/行业标准

《城市电力电缆线路设计技术规定》DL/T 5221-2005
国家/行业标准

《城市工程管线综合规划规范》  GB 50289-1998
国家/行业标准

《低压配电设计规范》GB 50054-2011
国家/行业标准

》（DL 5009.1-2014、DL 5009.2-2013、DL 5009.3-2013）
《电缆的导体》GB/T 3956-2008
国家/行业标准

《电缆额定电流的计算》IEC 60287-1-1-2006
国家/行业标准

《电缆附件试验方法》GB5589
国家/行业标准

《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法》（GB/T 2951.11-2008、GB/T 2951.12-2008、GB/T 2951.13-2008、GB/T 2951.14-2008、GB/T 2951.21-2008、GB/T 2951.41-2008、GB/T 2951.42-2008、GB/T 2951.41-2008、GB/T 2951.42-2008、GB/T 2951.51-2008）
国家/行业标准

《电缆连续（100%负荷率）允许载流量计算》IEC287
国家/行业标准

《电缆外护层》（GB /T 2952.1-2008、GB /T 2952.2-2008、GB /T 2952.3-2008）
国家/行业标准

《电缆载流量计算》（JB/T 10181.11-2014、JB/T 10181.12-2014、JB/T 10181.21-2014、JB/T 10181.22-2014、JB/T 10181.41-2014、JB/T 10181.42-2014）
国家/行业标准

《电缆周期性和应急额定电流计算》IEC853-2
国家/行业标准

《电缆的导体》GB/T 3956-2008
国家/行业标准

《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007
国家/行业标准

《电力工程直流电源系统设计技术规程》 DL/T 5044-2014
国家/行业标准

《电力建设安全工作规程国家/行业标准

《电力建设施工及验收技术规范》DJ 57-1979
国家/行业标准

《电力设备典型消防规程》DL 5027-2015
国家/行业标准

《电力设施抗震设计规范》GB 50260-2013
国家/行业标准

《电力系统安全稳定导则》DL 755-2001
国家/行业标准

《电力系统设计技术规程》DL/T 5429-2009
国家/行业标准

《电力系统设计内容深度规定》DL/T 5444-2010
国家/行业标准

《电力系统通信设计技术规定》DL/T 5391-2007
国家/行业标准

《电力装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006
国家/行业标准

《电力装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006
国家/行业标准

《电力装置的电测量仪表装置设计规范》  GB/T50063-2008
国家/行业标准

《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》  GB/T50062－2008
国家/行业标准

《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006
国家/行业标准

《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB 50147-2010
国家/行业标准

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2006
国家/行业标准

《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB 50149-2010
国家/行业标准

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171-2012
国家/行业标准

《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB 50172-2012
国家/行业标准

《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB 50170—2006
国家/行业标准

《电气装置安装工程质量检验及评定规程第17部分：电气照明装置施工质量检验》DL/T 5161.17-2002
国家/行业标准

《电网工程建设预算编制与计算规定（2013年版）》（国能电力[2013]289号）
国家/行业标准

《电网工程建设预算费用构成及计算标准》
国家/行业标准

《电线电缆电性能试验方法》（GB/T 3048.1-2007、GB/T 3048.2-2007、GB/T 3048.3-2007、GB/T 3048.4-2007、GB/T 3048.5-2007、GB/T 3048.6-2007、GB/T 3048.7-2007、GB/T 3048.8-2007、GB/T 3048.9-2007、GB/T 3048.10-2007、GB/T 3048.11-2007、GB/T 3048.12-2007）
国家/行业标准

《电线电缆交货盘》JB/T 8137.1-4-2013
国家/行业标准

《电线电缆识别标志方法》GB/T6995.1-5-2008
国家/行业标准

《工程测量规范(附条文说明)》GB 50026-2007
国家/行业标准

《供配电系统设计规范》  GB50052-2009
国家/行业标准

《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》DA/T 28-2002
国家/行业标准

《电力建设工程质量监督检查典型大纲（火电、送变电部分）》（电建质监[2005]57号）
国家/行业标准

《电力建设施工质量验收及评价规程　第1部分：土建工程》 DL/T 5210.1-2012
国家/行业标准

电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范  GB50147 2010
国家/行业标准

电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工验收规范 GB50148-2010
国家/行业标准

电气装置安装工程母线装置施工及验收规范  50149-2010[2011.10.1实施]
国家/行业标准

《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171-2012

电气装置安装工程 质量检验及评定规程 第12部分：低压电器施工质量检验DL/T 5161.12-2002
国家/行业标准

国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范
国家/行业标准

国家设计规范
国家/行业标准

《电力建设工程施工安全监督管理办法》
国家发改委第28号令

关于落实《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）的指导意见（中电联定额[2015]162号文）
国家/行业标准

《电力建设工程 工程量清单计价规范-输电线路工程》 DL/T 5205-2011
国家/行业标准

本项目工程严格执行国家和电力行业现行的强制性条文，且应为其最新版本，包括但不限于如下内容：

★《实施工程建设强制性标准监督规定》（建设部 81 号令）

★《工程建设标准强制性条文》（电力工程部分）（2006版）

★《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）（2009版）

★《基建工程强制性条文实施办法》（南网各分、子公司）

电网建设工程执行强制性条文涉及的其它法律、法规、规程、规范及技术标准。

以上所列的主要技术标准和规范，如未能达到国际和国内最新标准时，设计单位应使用符合最近的国际、国内标准，并提供采用的国际、国内标准、规范和所应用的最新版本的有关技术依据资料。

1.2招标方职责
1.2.1按照项目的要求监督投标方的整个服务过程，根据不同的项目阶段对投标方的阶段性成果进行评审，提出修改建议和要求。
1.2.2负责提供投标方要求的相关现场工作条件。
1.2.3负责组织项目的验收。
1.2.4在现场为投标方技术服务人员提供必要的工作环境。
1.2.5协调项目实施等工作中有关的其它事宜。

1.3投标方资格要求
1.3.1通用资格要求
（1）投标人必须按照南方电网公司要求，在供应链统一服务平台（www.bidding.csg.cn）上完成供应商登记。
（2）中华人民共和国境内注册合法运作的法人，具有独立承担民事责任的能力和独立履行合同的能力；或具有法人授权，且具有独立履行合同的能力的其他组织；或中华人民共和国境内依法登记成立和合法运作的非法人组织。具备有效的营业执照或其他行政主管部门核发的有效登记注册证明。
（3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标包或标段的投标。
（4）其他不得存在的情形：南方电网公司暂停或取消其投标资格，包括纳入供应商预警名单中采取市场禁入和不接受投标处理措施、纳入供应商黑名单且未解除的。
1.3.2专用资格要求
具备工程设计综合资质或电力行业工程设计（变电工程、送电工程）乙级及以上资质。

1.4投标方职责
1.4.1负责深圳供电局有限公司“基于类脑芯片的边端AI设备关键技术研发及其应用”项目边端AI设备施工安装的设计技术服务，共涉及10个隧道、4个变电站、4个配电房，共32个AI盒子，54个AI插件的安装施工设计（根据现场实际情况可能会略有调整）。
1.4.2完成必须的现场勘察，收集涉及所需资料。

1.4.3交付项包括但不限于以下服务范围：施工安装调试现场勘察、施工图设计（施工图、施工图预算、施工招标限价初稿编制）、现场技术服务和竣工图编制、设计配合结算及结算报告编制、电子化移交。

1.4.4 按照国家及行业现行的标准、规程、规范、技术条例进行勘察设计工作，严格掌握设计标准，控制工程造价。
2 项目的预期目标、内容和完成时间

2.1预期目标
完成深圳供电局有限公司“基于类脑芯片的边端AI设备关键技术研发及其应用”项目边端AI设备施工安装的设计技术服务，共涉及10个隧道、4个变电站、4个配电房，共32个AI盒子，54个AI插件的安装施工设计（根据现场实际情况可能会略有调整）。

2.2主要服务内容

2.2.1完成必须的现场勘察，收集涉及所需资料。

2.2.2交付项包括但不限于以下服务范围：施工安装调试现场勘察、施工图设计（施工图、施工图预算、施工招标限价编制）、现场技术服务和竣工图编制、设计配合结算及结算报告编制、电子化移交。

2.2.3 按照国家及行业现行的标准、规程、规范、技术条例进行勘察设计工作，严格掌握设计标准，控制工程造价。
2.3服务时间

    自服务生效起至项目结算，合同签订完成后20个工作日内完成施工图设计（施工图、施工图预算、施工招标限价编制）。
第 1 页 共 4 页
0
7

