惠蓄ecb和gcb接触器及出口开关现地控制柜端子挡板零星采购要求

项目名称：惠蓄ecb和gcb接触器及出口开关现地控制柜端子挡板零星采购

| 序号 | 采购名称 | 规格型号/项目特征 | 供货期/工期要求 | 送货地点/施工地点 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 惠蓄ecb和gcb接触器及出口开关现地控制柜端子挡板零星采购 | 拓展节点全常开，厂家：Allen-Bradley；型号：195-MA40 | 60天 | 惠州抽水蓄能水电站 | 25 | 个 |
| 2 |  | 拓展节点全常闭， 厂家：Allen-Bradley；型号：195-MA04 |  |  | 25 | 个 |
| 3 |  | 接触器，厂家：Allen-Bradley；型号：700-M400 |  |  | 25 | 个 |
| 4 |  | 接触器，厂家：Allen-Bradley；型号：700-M220 |  |  | 25 | 个 |
| 5 |  | 生产厂家：wago（万可）；产品型号：2002-1391 宽度：0.8mm；高度：59.5mm；深度：33mm 颜色：灰色；绝缘材料组别：I;绝缘材料：尼龙（PA 66) |  |  | 160 | 个 |
| ※验收标准：提供符合规程要求的货物，过程应满足《GB 26164.1 电业安全工作规程》、《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第1部分：发电厂和变电站部分》等国家或者行业、企业安全工作规程规定要求。 |  |  |  |  |  |  |
| ※支付条件：提供符合要求的货物，经甲方验收合格且乙方开具增值税专用发票后60天内完成支付。 |  |  |  |  |  |  |
| 资质条件要求（如有）：合法经营。 |  |  |  |  |  |  |
| 成交推荐原则：满足资质条件的情况下，推荐最低价成交 |  |  |  |  |  |  |
| 违约条款（如有）：无 |  |  |  |  |  |  |
| 其它要求（如有）：无 |  |  |  |  |  |  |