## 标的标包划分表
附件A：广西电网公司贵港供电局2025年第五批生产技术专业输配电线路委托运行维护等8个公开招标采购项目标的标包划分表
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 标包号 | 标包名称 | 招标（采购）范围 | 服务期限 | 项目实施地点 | 报价方式 | 专用资格 | 备注
1 | 1 | 输配电线路委托运行维护 | 1-1 | 贵港供电局港南、覃塘供电分局新塘等7个乡镇2025-2026年度配网低压运维 | 贵港供电局（以下简称甲方）供电营业区内（新塘乡、瓦塘乡、八塘镇、中里乡、奇石乡、石卡镇、港城镇等7个乡镇及城区周边农村地区）10kV配电变压器低压总开关开始(用户产权专变除外)至居民用电电能计量装置进线接线柱的电力设施巡视(含配电变压器巡视、拍照工作)、维护、低压故障处置、客户投诉处理和低压隐患整治工作。 | 服务期18个月，起止时间以合同约定时间为准 | 贵港市 | 单价报价 | 旧证：具备有效的《承装（修、试）电力设施许可证》承装类、承修类、承试类五级及以上许可证。 新证：持有合法有效的《承装（修、试）电力设施许可证》承装类三级（10千伏以下）、承修类三级（10千伏以下）、承试类三级（10千伏以下）或以上许可。
2 |  |  | 1-2 | 贵港供电局港南、覃塘供电分局桥圩等18个乡镇2025-2026年度配网低压运维 | 贵港供电局（以下简称甲方）供电营业区内（桥圩镇、湛江镇、东津镇、木格镇、木梓镇、大圩镇、武乐乡、庆丰镇、覃塘镇、根竹乡、蒙公乡、东龙镇、樟木镇、黄练镇、大岭乡、山北乡、三里镇、五里镇等18个乡镇）10kV配电变压器低压总开关开始(用户产权专变除外)至居民用电电能计量装置进线接线柱的电力设施巡视(含配电变压器巡视、拍照工作)、维护、低压故障处置、客户投诉处理和低压隐患整治工作。 | 服务期18个月，起止时间以合同约定时间为准 | 贵港市 | 单价报价 | 旧证：具备有效的《承装（修、试）电力设施许可证》承装类、承修类、承试类五级及以上许可证。 新证：持有合法有效的《承装（修、试）电力设施许可证》承装类三级（10千伏以下）、承修类三级（10千伏以下）、承试类三级（10千伏以下）或以上许可。
3 |  |  | 1-3 | 贵港供电局2025-2026年混凝土电杆排查服务项目 | 服务单位对贵港辖区内35kV及以上输电杆塔（包括钢管杆、水泥杆）及10kV及以下中低压配网杆塔（包括钢管杆、水泥杆）进行全覆盖的缺陷隐患排查及登记，包括排查并登记混凝土电杆、拉线及其基础的缺陷隐患。根据排查情况，10kV配网按线路汇总杆塔明细清单及缺陷隐患清单。本规范书适用于广西电网公司（含新电力、贺州新供电公司）混凝土电杆缺陷隐患排查外委项目。 | 服务期18个月，起止时间以合同约定时间为准 | 贵港市 | 单价报价 | /
4 | 2 | 电网基建项目前期专题（其它专题） | 2-1 | 贵港供电局35千伏怀南（坝首）送变电工程选址选线服务 | 35千伏怀南（坝首）变电站站址用地涉及耕地，开展节约集约用地论证分析专章编制服务。 | 服务期12个月，起止时间以合同约定时间为准 | 贵港市 | 总价报价 | /
5 | 3 | 各类生产在线监测（监控）系统及感知终端运维、修理 | 3-1 | 贵港供电局2025-2027年无功电压智能监测管理系统监测装置运行维护 | （1）贵港供电局装置及其对应测点档案准确率，规范性及完整度梳理； （2）现场硬件抄收数据完整率及准确率核查； （3）问题数据成因分析及现场整改措施提出，协助完成电压数据管控； （4）对电压监测系统进行系统运行、数据上报、终端离线问题处理等提供服务，每月对电压系统整体运行及管理和月合格率做出整体要求，符合省公司和网公司的上报要求，达成考核指标。主要包含：电压监测点台账、电压监测点覆盖率、电压监测点设置和电压合格率指标统计、月报上传及时率、网公司应设监测点月报上传率、异常信息传递； （5）将进行定期技术交流，对于无功电压智能监测管理系统运维管理方面展开交流；每次维保服务将提供详细的维保报告，记录服务的处理方式、过程、结果，内容包括服务请求、开始时间、结束时间、电话支持内容、现场工作纪要、备件更换情况、故障现象、故障处理方式以及处理结果等； （6）系统巡检：每个季度将对系统进行一次彻底的巡检，进行详细备档及记录，形成巡检报告，每次巡检的结果（包括各设备的运转状态、存在的问题点、优化建议等）做成详尽的文档，提交甲方留档保存。通过该服务可获得设备运行的第一手资料，最大可能地发现存在的隐患，保障设备稳定运行。同时，将有针对性地提出预警及解决建议，使客户能够提早预防，最大限度降低风险； （7）装置硬件维保工作：对现有已安装装置问题处理，对于长期离线的装置进行现场故障处理，检查包含装置的外观检测、现场装置的功能特性检查，现场装置运行情况检查、合格率统计分析、装置GPRS检查等，如现场装置损坏，在质保期内协助进行装置返修更换，并输出现场巡视记录，问题整改结果；完善电压监测仪设备台账，彻底摸清各测点运行状况，如硬件设备型号、数量、版本等信息并出具巡视报告； （8）能源局日数据上报管控，根据能源局要求，对每月上报的日数据、月数据进行数据管控，配合现场做好日数据上报工作。 | 服务期24个月，起止时间以合同约定时间为准 | 贵港市 | 单价报价 | /
6 | 4 | 基建项目施工图设计文件审查 | 4-1 | 贵港供电局2025年基建工程施工图设计文件审查服务 | 贵港供电局备勤用房项目、110kV东龙送变电工程、110kV川山（古樟）送变电工程、110kV黄岗（城南）送变电工程、110kV新民送变电工程等5个项目的土建（含消防、节能、绿建等部分）施工图及勘察报告等设计文件进行审查。 | 服务期24个月，起止时间以合同约定时间为准 | 贵港市 | 下浮率报价 | 必须具备施工图设计文件审查机构资质证书（一类证书）。
7 | 5 | 35kV变压器维修改造 | 5-1 | 贵港供电局35kV变压器维修服务项目 | 对贵港网区损坏的35kV油浸式变压器返厂维修改造。 | 服务期24个月，起止时间以合同约定时间为准 | 贵港市 | 单价报价 | /
8 | 6 | 药品采购 | 6-1 | 贵港网区2025-2027年急救药品采购服务项目 | 贵港网区2025-2027年急救药品及设施采购服务项目 | 服务期24个月，起止时间以合同约定时间为准 | 贵港市、桂平市、平南县 | 单价报价 | 投标人持有真实有效的《药品经营许可证》。
9 | 7 | 资产卡片规范性审核 | 7-1 | 贵港供电局2025年资产卡片规范性审核服务 | 协助完成贵港供电局全量资产卡片规范性检查及整改工作。 | 服务期12个月，起止时间以合同约定时间为准 | 贵港市 | 总价报价 | 依据中国法律在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册成立的内资会计师事务所（事务所的分支机构不具有投标资格），持有合法有效的《会计师事务所执业证书》。
10 | 8 | 输电线路检验、检测、试验类服务机构 | 8-1 | 贵港供电局钢管杆安全隐患排查项目专项服务 | 贵港供电局钢管杆安全隐患排查项目，对贵港范围内的中压运行线路开展钢管杆设计复核、专业检测(杆塔倾斜度、弧垂、挠度测量、插接杆插接长度测量等)、法兰螺栓专项检查等工作 | 服务期12个月，起止时间以合同约定时间为准 | 贵港市港北区、港南区、覃塘区，桂平市、平南县 | 单价报价 | /