## Sheet1
2026-2027年试研院仪器设备检定校准、比对试验
报价按附表《报价明细表》进行单项报价，标段内所有单项报价的合计形成单价合计，作为价格分评定的标准。单价合计和单项都需报价（报价时应对投标单位自身可以出具检定\校准证书的仪器后加”*”,并合计数量）。
2026-2027年试研院仪器设备检定校准、比对试验 （报价时应对投标单位自身可以出具检定\校准证书的仪器仪表工具后加”*”,并合计数量）
序号 | 预测涉及项目 | 仪器（仪表）名称 | 型号 | 单位 | 单价报价（元） | 出具检定\校准证书 | 备注
1 | 试研院电气设备类测试仪器检定、比对试验 | 直阻测试仪 | 3395等 | 台
2 |  | 三通直阻测试仪 | BZC3391等 | 台
3 |  | 变压器直阻测试仪 | BZC3391B等 | 台
4 |  | 变比测试仪 | BBC6638等 | 台
5 |  | 回路电阻测试仪 | HLC-5501等 | 台
6 |  | 回路电阻测试仪（200A） | HLC5502D等 | 台
7 |  | 地网导通电阻测试仪 | DDC8910等 | 台
8 |  | 80kV直流发生器 | ZVI80/3等 | 台
9 |  | 120kV直流发生器 | ZGF-Z120/2等 | 台
10 |  | 200kV直流发生器 | ZV-200/40等 | 台
11 |  | 250KV直流发生器 | Z-VI 250/3等 | 台
12 |  | 300kv直流发生器 | ZVI300/3等 | 台
13 |  | SF6试验变压器 | YDQ 5/50等 | 台
14 |  | 调压器控制箱 | GDT-5A等 | 台
15 |  | 泛华电桥 | AI--6000L等 | 台
16 |  | 恒温空气槽 | ICT-155A等 | 台
17 |  | 泛华介损仪 | AI－6000K等 | 台
18 |  | 容性设备带电测试仪 | RCD-2B、RCD3等 | 台
19 |  | 高压试验控制箱 | XCJH-5／220V等 | 台
20 |  | 试验变压器 | YDC-5/50等 | 台
21 |  | 放电记录器校验仪 | YJS-1等 | 台
22 |  | 无线高压核相仪 | GHQ-W1000等 | 台
23 |  | 避雷器带电测试仪 | AI-6109等 | 台
24 |  | 电容电感检测仪 | AI-6600等 | 台
25 |  | 变压器直流电阻测试仪（消磁仪） | BZC3391E等 | 台
26 |  | 变压器短路阻抗测试仪 | SM503B等 | 台
27 |  | 电阻箱 | ZX25a等 | 台
28 |  | 数码相位测试仪 | VC850等 | 台
29 |  | 便携式恒温槽 | ITC-155A等 | 台
30 |  | 温度校验仪 | ITC-155A等 | 台
31 |  | 调压器 | TSGC2－15等 | 台
32 |  | 开关柜局放仪 | PLus+等 | 台
33 |  | 开关柜局放测试仪 | PDC1等 | 台
34 |  | 手持式开关柜局放仪 | UP-9000S等 | 台
35 |  | 红外测温仪 | / | 台
36 |  | 避雷器阻性电流测试仪 | / | 台
37 |  | 有载调压开关特性测试仪（交流法） | / | 台
38 |  | 移动式200A三相电源开关箱 | XM-GX等 | 台
39 |  | 电动兆欧表 | MIT525、DM50b等 | 台
40 |  | 电压表 | T15-V等 | 台
41 |  | 电桥 | QJ42等 | 台
42 |  | 接地电阻测试仪 | LEM等 | 台
43 |  | 电流表 | T19/1-A型等 | 台
44 |  | 微安表 | C31/1-WA等 | 台
45 |  | 高压微安表 | ZGS-B等 | 台
46 |  | 电容表 | TES 1500等 | 台
47 |  | 红外热像仪 | Tix640 9HENFC等 | 台
48 |  | 电压电流通断测试仪 | / | 台
49 |  | 伏安表 | T32-VA等 | 台
50 |  | 钳形表 | / | 台
51 |  | 钳表 | MS2002A等 | 台
52 |  | 万用表 | 17B等 | 台
53 |  | 数字微欧计 | GOM-801G、GOM-801H等 | 台
54 |  | 凯尔文电桥 | QJ42等 | 台
55 |  | 惠斯登电桥 | QJ23等 | 台
56 |  | 电流电压互感器校验车-标准CT | / | 台
57 |  | 电流电压互感器校验车-标准PT | / | 台
58 |  | 匝间绝缘检测车-直流分压器 | / | 台
59 |  | 空负载损耗测试车-精密电流互感器 | HLB70-10G1 | 台
60 |  | 空负载损耗测试车-精密电压互感器 | HJB-70G1 | 台
61 |  | 空负载损耗测试车-功率分析仪 | WT-3003E | 台
62 |  | 地网表 | DET2/2等 | 台
63 |  | 紫外成像仪6D | CoroCAM6D等 | 台
64 |  | 便携式主变局放定位仪 | CSSB-SYGY4-047等 | 台
65 |  | 超声局放测试仪 | Pocket AE等 | 台
66 |  | 局部放电检测仪 | PDS100等 | 台
67 |  | 超声波故障检测器 | Ultraprobe等 | 台
68 |  | 瓷支柱绝缘子带电探伤系统 | SCT-I等 | 台
69 |  | 车载冲击电压发生器 | CDYH-1600KV等 | 套
70 |  | 500kV串联谐振GIS耐压装置 | WJFY-F100kW等 | 套
71 |  | 主变感应耐压试验装置及局部放电测量系统 | HVFP-450kW等 | 套
72 |  | 开关特性测试仪 | CD9812等 | 台
73 |  | 高压损耗测量装置（100kV/160/320kV) | SYL160/100F等 | 台
74 |  | 电缆耐压装置 | TRF250-0.001等 | 台
75 |  | 绕组变形测试仪 | HDRZ-B等 | 台
76 |  | 低电压阻抗测试仪 | CD9882E等 | 台
77 |  | 红外检漏仪 | GF306等 | 台
78 |  | 电缆故障测寻车-直流分压器 | / | 台
79 |  | GIS便携式超声局放测试仪 | PDS-T90等 | 台
80 |  | 200kV无局放试验电源 | KSYD-Q-W100/200等 | 台
81 |  | 高频电流法局放测试仪 | Techimp等 | 台
82 |  | 脉冲电流法局放测试仪 | omicro等 | 台
83 |  | 10kV电缆振荡波试验装置 | OWTS M28 | 台
84 |  | 250kV电缆振荡波试验装置 | / | 台
85 |  | 500kV电缆振荡波试验装置 | / | 台
86 |  | 20kV电缆振荡波试验装置 | / | 台
87 |  | 电缆故障测试仪 | / | 台
88 |  | 音频信号发生装置 | / | 台
89 |  | 真空度测试仪 | SK-307 | 台
90 |  | 避雷器带电测试仪（夹角法） | / | 台
91 |  | 电缆分布式局放测试装置 | CPDM-100AC等 | 台
92 |  | 电缆短时重症监护系统 | CPDM2000T等 | 台
93 |  | 高电压介损 | AI-6000M、HV9003F等 | 台
94 |  | 激光测距仪 | / | 台
95 |  | 温湿度计 | / | 台
96 |  | 介质响应分析仪 | DIRNA等 | 台
97 |  | 工业内窥镜 | XLG3SYS-P6145等 | 台
98 |  | 振动和声学信号检测的有载分接开关机械特性测试仪 | / | 台
99 |  | 变压器振动测试装置 | VibroLink-FMP等 | 台
100 |  | 声学成像测试仪 | Bionic L-112 Array等 | 台
101 |  | 套管局放仪 | LA50等 | 台
102 |  | 10kV干式空心电抗器匝间绝缘测试仪 | HUDKJ-10 | 台
103 |  | 200kV移动式冲击试验成套装置 | CDYH-200kV/10kJ等 | 套
104 |  | 无局放电抗器变压器变频耐压试验装置 | SKWBP-30等 | 套
105 |  | 变压器超声局放检测与定位系统 | DaisAE等 | 套
106 |  | 电力设备应急试验车 | 含介损仪、直流电阻测试仪、变比测试仪等 | 套
107 |  | 力矩扳手 | / | 把
108 | 试研院化学类测试仪器检定、比对试验 | 绝缘油气相色谱仪 | 2000A等 | 台
109 |  | 含气量气相色谱仪 | ZF-301B等 | 台
110 |  | 微水测定仪 | CA-200等 | 台
111 |  | 脱气振荡仪 | 1081-II等 | 台
112 |  | 自动凝点/倾点测定仪 | NQ-3Z等 | 台
113 |  | 颗粒度测试仪 | PZG等 | 台 |  |  | 含标准油样
114 |  | 尘埃颗粒计数器 | HHPC3+等 | 台
115 |  | 可燃气体报警控制器（氢气报警器） | KB2100II等 | 台
116 |  | 固定式气体检测变送器（CO报警器） | BS100-MIC等 | 台
117 |  | 固定式气体检测变送器（H2S报警器） | BS100-MIC等 | 台
118 |  | 固定式气体检测变送器（SO2报警器） | BS100-MIC等 | 台
119 |  | 电子天平 | AX204等 | 台
120 |  | 全自动油介电强度测试仪 | 6806A等 | 台
121 |  | 自动闭口闪点测定仪 | APM-7等 | 台 |  |  | 含标准油样
122 |  | 油界面张力测试仪 | K11等 | 台
123 |  | 旋转氧弹仪 | FDH-0171等 | 台
124 |  | 原子通风罩装置（罩口） | AXK1 | 台
125 |  | 通风柜 | / | 台
126 |  | 红外光谱仪 | Nicolet iS10等 | 台
127 |  | 电感耦合等离子体发射光谱 | SPECTRO GENESIS | 台
128 |  | 能谱仪 | X-Max | 台
129 |  | 光电直读光谱仪 | 斯派克Max | 台
130 |  | 高效液相色谱仪 | e2695 | 台
131 |  | 绝缘油介损及电阻率测试仪 | DTL等 | 台
132 |  | SF6精密露点仪 | S8000等 | 台
133 |  | 等值盐密测试仪 | YM-1等 | 台
134 |  | 电导率仪 | 330i等 | 台
135 |  | 恒温烘箱 | FED400等 | 台
136 |  | 酸度计 | DELTA320等 | 台
137 |  | 电热恒温干燥箱 | XMT-6000等 | 台
138 |  | SF6红外检漏仪 | GF306 | 台
139 |  | 玻璃针筒 | 100mL等 | 台
140 |  | 水银大气压力计 | / | 台
141 |  | 氦离子气相色谱仪 | GC9560 | 台
142 |  | 便携式SF6气相色谱仪 | GC-9760B等 | 台
143 |  | 多通道报警控制器（SF6） | NH1000MR等 | 台
144 |  | SF6气体泄漏检测报警仪 | NA1013等 | 台
145 |  | O2气体检测报警仪 | NA1013等 | 台
146 |  | H2S气体泄漏检测报警仪 | NA1013等 | 台
147 |  | SO2气体泄漏检测报警仪 | NA1013等 | 台
148 |  | CO气体泄漏检测报警仪 | NA1013等 | 台
149 |  | H2气体泄漏检测报警仪 | NA1013等 | 台
150 |  | SF6湿度仪 | RA-601FD等 | 台 |  |  | 按校验点算
151 |  | 气相色谱质谱联用仪 | GCMS-QP210Ultra等 | 台
152 |  | 分析天平 | XS204等 | 台
153 |  | SF6气体分解物检测仪（CO、H2S、SO2浓度） | STP1003SCH等 | 台
154 |  | SF6定量检漏仪 | Q200等 | 台 |  |  | 按校验点算
155 |  | SF6气体综合检测仪（SF6纯度、湿度+CO、H2S、SO2浓度） | JH5000D-2等 | 台
156 |  | 指针式温湿度计 | CQ308等 | 台
157 |  | 氢气定性检漏仪 | TIFXP-1A | 台
158 |  | 智能热球式风速计 | F30等 | 台
159 |  | 热场发射型扫描电子显微镜 | JSM-7800F | 台 |  |  | 放大倍数25至100万倍
160 |  | 环境粒子计数仪 | F985 | 台
161 |  | 手持式合金分析仪 | XL2 980 | 台 |  |  | 增加镀银层厚度校准项目
162 |  | 手持式涂层测厚仪 | FMP 100 | 台
163 |  | 便携式金属硬度检测仪 | bambino2 | 台
164 |  | cv数显邵氏硬度计 | / | 台
165 |  | 电池检测充放电仪 | LBT21044等 | 台
166 |  | 多功能声级计 | AWA6228+ | 台
167 |  | 声校准器 | AWA6221A | 台
168 |  | 酸值自动测定仪 | 瑞士万通888、保定大恒DH703等 | 台
169 |  | 数显力矩扳手 | / | 台
170 |  | 自动水溶性酸测试仪 | GESR-300A等 | 台
171 |  | 石油密度测定仪 | TP655等 | 台
172 |  | 运动粘度测定仪 | TP625等 | 台
173 |  | 扩张强度测定仪 | EXPA620等 | 台
174 |  | 绝缘纸中水分含量测定仪 | GDD-300L等 | 台
175 |  | SF6、氧气检测仪 | / | 台 |  |  | 按校验点算
176 |  | 数字式SF6气体压力表(0-1Mpa) | NKS | 个
177 |  | 指针式SF6气体压力表(0-1Mpa) | WXKAI | 个
178 |  | 便携式油中溶解气体及微水分析仪（光声光谱法） | PDGA | 台
179 |  | 进口单油杯全自动绝缘油耐压试验仪 | DTA100C | 台
180 |  | 油流带电全自动测定仪 | ZHYD3002 | 台
181 |  | 导热率测量仪 | THB100 | 台
182 |  | 燃点测定装置 | SCKS405 | 台
183 |  | 臭氧检测仪 | Qc-BMT932 | 台
184 |  | 臭氧监测装置 | RS-O3-N01-2 | 台
185 |  | 温湿度检定箱 | C4-340 Omega 205 | 台
186 |  | 二等标准铂电阻温度计 | 5628等 | 个
187 |  | SF6成分分析仪 | GCT-100等 | 台
188 |  | SF6气体自动采样装置 | G12 | 台
189 |  | SF6气体采样装置 | GA5110 | 台
190 |  | 油光声光谱仪 |  | 台
191 |  | 等离子体质谱仪 | 7850等 | 台
192 |  | 溶解氧测定仪 | 3655等 | 台
193 |  | 便携式pH计 | S8等 | 台
194 |  | 化学需氧量（COD）快速测定仪 | 5B-3C(V10)等 | 台
195 |  | 散射光浊度仪 | TL2310等 | 台
196 |  | 水质硬度仪 | YD200等 | 台
197 | 试研院仪表校验标准实验室仪器仪表工具检定校准、比对试验 | 恒温槽(干体炉\温度校验仪) | ITC-155A等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
198 |  | 空气恒温槽（干湿两用恒温炉/恒温槽） | ATC-140B等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
199 |  | 恒温槽 | DBC150 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
200 |  | 智能低温恒温槽 | RTS-35A等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
201 |  | 标准恒温油槽 | HTS-300A等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
202 |  | 恒温槽 | TL-8210 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
203 |  | 冰点槽（水三相点瓶） | DFPT-1等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
204 |  | 恒温槽 | PD3010A | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
205 |  | 标准铂电阻温度计 | 5628等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
206 |  | 标准铂电阻温度计 | AWT2842 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
207 |  | 红外温度计 | Raytek等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
208 |  | 二等标准水银温度计 | 0～100℃ | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
209 |  | 二等标准水银温度计 | 0～300℃ | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
210 |  | 二等标准水银温度计 | 250～300℃ | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
211 |  | 二等标准水银温度计 | 200～250℃ | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
212 |  | 二等标准水银温度计 | 150～200℃ | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
213 |  | 二等标准水银温度计 | 100～150℃ | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
214 |  | 二等标准水银温度计 | 50～100℃ | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
215 |  | 二等标准水银温度计 | 0～50℃ | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
216 |  | 二等标准水银温度计 | -30～20℃ | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
217 |  | 测温双臂电桥 | QJ18a\QJ18等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
218 |  | 数字测温仪(四通道高精密数字测温仪) | FLUKE1529-R等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
219 |  | 红外测温仪 | UT302D等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
220 |  | 高低温试验箱 | THS-100等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
221 |  | 温湿度计(温湿度仪) | HTC-1等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
222 |  | 空盒气压表 | DYM3;(800～1060)hpa等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
223 |  | 数字压力表 | DPI104等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
224 |  | 压力表 | 0-25MPa（YO-60） | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
225 |  | 压力表 | Y-150(0-4MPa) | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
226 |  | 精密压力表 | 0-25MPa | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
227 |  | 精密压力表 | 0-40MPa | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
228 |  | 精密压力表 | 0-16MPa | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
229 |  | 精密压力表（0~1）MPa | YB-150 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
230 |  | 精密压力表（0~6）MPa | YB-150 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
231 |  | 精密压力表（-0.1~0）MPa | YB-150 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
232 |  | 精密压力表（0~0.1）MPa | YB-150 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
233 |  | 精密压力表（0~0.16）MPa | YB-150 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
234 |  | 精密压力表（0~0.6）MPa | YB-150 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
235 |  | 精密压力表（0~0.4）MPa | YB-150 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
236 |  | 精密压力表（0~1.6）MPa | YB-150 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
237 |  | 精密压力表（0~2.5）MPa | YB-150 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
238 |  | 精密压力表（0~4）MPa | YB-150 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
239 |  | 精密压力表（0~60）MPa | YB-150 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
240 |  | 精密压力表（0~100）Mpa | YB-150 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
241 |  | 精密压力表（0~0.25）MPa | YB-150 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
242 |  | 精密压力表（0~1.0）MPa | YB-150 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
243 |  | 精密压力表（0~10）MPa | YB-150 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
244 |  | 数字压力表 | CST211 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
245 |  | 压力表校验装置 | P5510等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
246 |  | 数字精密压力表 | CST2008等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
247 |  | 气瓶减压器校验器 | CST1011等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
248 |  | 压力发生装置 | T-1等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
249 |  | SF6密度继电器校验仪 | JD11等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
250 |  | SF6气体检漏仪 | XP-1A等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
251 |  | SF6密度继电器校验装置 | MD-H;(0~1)Mpa等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
252 |  | 多功能校准仪 | XF30A-1等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
253 |  | 多功能校准仪 | XF30A*等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
254 |  | 多功能校准仪 | XF30A-2 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
255 |  | 多功能电气安全校准器（多功能电气测试仪） | 5320A等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
256 |  | 多功能产品校准器(万用表检定装置) | 5080A等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
257 |  | 数字表校验仪(多功能校准源) | 5500A等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
258 |  | 超级多产品校准器（多产品校准器） | 5522A等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
259 |  | 高精度数字多用表 | 8508A等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
260 |  | 六位半数字万用表（数字万用表） | 34401A等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
261 |  | 高精度多功能校准器 | 5720A | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
262 |  | 量程扩展放大器 | 5725A等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
263 |  | 超级大电流标准源 | 52120A等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
264 |  | 钳形表检定装置 | TQS-1000A等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
265 |  | 电压监测仪测试系统 | TD1100等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
266 |  | 高精度直流测试系统 | TD1500等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
267 |  | 精密交流测试系统 | TD1600等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
268 |  | 模拟直流电阻标准器(回路电阻测试仪校验装置) | TD1450 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
269 |  | 钳形表检定装置 | TD1050 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
270 |  | 交流测试系统 | TAC-A等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
271 |  | 钳形表检验装置 | TDA-30D | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
272 |  | 钳形表检验线圈（附件） | Q2-20A等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
273 |  | 线圈(CURRENT COIL) | ×10，×50 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
274 |  | 线圈 | 5500A/COIL等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
275 |  | 宽程精密电容箱 | RX5/3等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
276 |  | 精密十进位电容箱 | SB2020 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
277 |  | 电感箱 | GX9/1/2/3/4等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
278 |  | 数字示波器（采样示波器） | MSO5204 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
279 |  | 电子秒表 | JS-306等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
280 |  | 机械秒表 | 钻石504等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
281 |  | 单回路测控仪 | HHDQ-XMT-1225等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
282 |  | DC Withstand Voltage Tester | 7472等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
283 |  | 工频耐压测定仪（操作箱） | YDJ(XCJH)等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
284 |  | AC/DC CLAMP METER | 2003A等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
285 |  | 超轻型试验变压器\试验控制箱 | YDC-5/50等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
286 |  | 双臂电桥校验标准器（双桥标准校验器） | ZY4/ZY4A等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
287 |  | 介损因数标准器（介质损耗因数标准器） | AI-6201等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
288 |  | 检流计 | AZ19等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
289 |  | 三相交直流指示仪表检定装置 | DK-56C2等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
290 |  | 兆欧表检定装置(兆欧表标准电阻器) | ZX79C+等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
291 |  | 兆欧表检定装置 | ZX119-8 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
292 |  | 高压高阻箱（高压电阻箱） | GZX92等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
293 |  | 高压电阻箱 | GZX92-1等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
294 |  | 数字式高阻检定仪 | TY9801C等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
295 |  | 绝缘电阻表多功能试验箱 | ZX124C等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
296 |  | 高压数字电压表（数字高压电压表） | GDT-94等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
297 |  | 恒转速源 | SHZ-D等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
298 |  | 恒转速源 | DY-1等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
299 |  | 接地电阻表检定装置 | JD-DY等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
300 |  | 超高阻电阻箱 | GDT-2006等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
301 |  | 直流电阻箱（标准电阻箱） | ZX54等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
302 |  | 宽范围电阻箱 | ZX16505等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
303 |  | 电桥电阻箱(双桥电阻箱/携带型双桥用标准电阻箱) | ZX71A等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
304 |  | 检携带型双桥用标准电阻箱（携带型双桥用标准电阻箱） | ZX71等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
305 |  | 直流多值电阻箱 | ZX78 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
306 |  | 直流电阻箱 | ZX25a | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
307 |  | 直流电阻测试仪 | BZC3391B\3395等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
308 |  | 模拟大功率交直流标准电阻器 | MJZ-600G等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
309 |  | 大电流微电阻标准器(负载电阻) | RL-20等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
310 |  | 专用标准互感器 | GDT121等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
311 |  | 直流标准电阻器(标准电阻器)( 标准电阻) | BZ3等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
312 |  | 恒流源 | RT9605 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
313 |  | 泄漏电流测试仪 | ZC2675等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
314 |  | 耐电压测试仪（耐电压试验仪） | 125B等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
315 |  | 低电势转换开关 | RT1204等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
316 |  | 数字兆欧表 | 3005A等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
317 |  | 数字式绝缘电阻测试仪 | DY5106等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
318 |  | 数字高压表 | 149-10A | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
319 |  | 0~100V交直流电压表#1 | D26-V等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
320 |  | 0~300V交直流电压表#2 | D26-V等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
321 |  | 0~600V交直流电压表#3 | D26-V等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
322 |  | 交流电压表 | T15-V等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
323 |  | 电压表 | T19等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
324 |  | 交直流电压表 | T19-V等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
325 |  | 交直流电流表 | T19/1-A 等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
326 |  | 电流表 | T19等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
327 |  | 数字万用表 | 287C | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
328 |  | 数字万用表 | DT930G+ | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
329 |  | 数字万用表 | 15B\15B+等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
330 |  | 数字多用表 | 17B\17B+等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
331 |  | 数字多用表 | VC89C等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
332 |  | 万用表（指针式万用表） | MF14等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
333 |  | 直流电流表 | C31-A等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
334 |  | 数字钳形多用表 | UT205等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
335 |  | 数字钳形电流表 | 240等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
336 |  | 交流功率表 | D26-W等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
337 |  | 数字温度指示调节仪 | XMT-288F等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
338 |  | 直流单臂电桥 | QJ23A等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
339 |  | 直流电阻电桥 | QJ23等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
340 |  | 直流电阻箱 | ZX21等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
341 |  | 直流电阻电桥（直流双臂电桥） | QJ44 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
342 |  | 直流双臂电桥（携带式直流双臂电桥） | QJ42等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
343 |  | 接地电阻表（接地电阻表测试仪） | ZC-8等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
344 |  | Earth Resistance Tester 数字接地电阻测试仪 | TM4105A等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
345 |  | 接地电阻测试仪 | ZC29B-2等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
346 |  | 介质损耗测试仪 | AI-6000E等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
347 |  | 变压器温度控制器 | WTYK-803TH等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
348 |  | 压力式温度计 | MT-ST160F等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
349 |  | 绝缘电阻表 | ZC25-3 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
350 |  | 绝缘电阻表 | ZC25-4 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
351 |  | 绝缘测试仪 | F1508等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
352 |  | 数字兆欧表 | 3006A | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
353 |  | 数字兆欧表 | 2426A | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
354 |  | 兆欧表 | ZC11D-5等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
355 |  | 兆欧表 | ZC11D-10等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
356 |  | 兆欧表 | ZC25B-4 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
357 |  | 回路电阻测试仪 | HLC5501 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
358 |  | Insulation and Continuity Testers | MIT230等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
359 |  | 一般压力表 | Y-100等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
360 |  | 压力表 | Y-60等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
361 |  | 环境粒子计数仪 | F985 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
362 |  | 游标卡尺#1（0-150mm） | E0511 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
363 |  | 游标卡尺#2（300mm） | E0513 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
364 |  | 游标卡尺#3（301mm） | E0513 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
365 |  | 手持式合金分析仪 | XL2 980等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
366 |  | 手持式涂层测厚仪 | FMP 100等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
367 |  | 自动抗干扰精密介损耗测量仪 | AI-6000K |  |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
368 |  | 标准铂电阻温度计铠装温度传感器 | BD-PT100-699 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
369 |  | SF6密度继电器智能校验工作站 | FMC-12T | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
370 |  | 数字高压表 | CC1940-1 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
371 |  | 线圈 | 52120A/COIL | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
372 |  | 压力表校验装置 | S5510 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
373 |  | 高精度直流测试系统 | TDM-A | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
374 |  | 一般压力表 | Y-150 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
375 |  | 大电流微电阻标准器 | GDT-2008 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
376 |  | 标准电容箱 | GDT-1001 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
377 |  | 电流电压表 | C65 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
378 |  | 直流微安表 | C31/1-µA | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
379 |  | 电流电压表 | C65/1 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
380 |  | 交流电流电压表 | T32-VA | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
381 |  | 数字万用表 | VC890C+ | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
382 |  | 数字万用表 | 1012 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
383 |  | 数字万用表 | CD771 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
384 |  | 多用表校准系统 | TD1855 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
385 |  | 台式水压泵 | JYT808 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
386 |  | 数字压力计 | JYT806 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
387 |  | 高电压电压计 | 149-10A | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
388 |  | 直流电阻箱测试专用恒流源 | RT9605 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
389 |  | SF6密度继电器 | 233.52.100等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
390 |  | 密度继电器校验仪 | JHMD-3 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
391 |  | 相位伏安表检定装置 | PSL205 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
392 |  | 电容介损标准器 | AI-6208 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
393 |  | 多功能精密校准器 | TD1880 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
394 |  | 三相交直流仪表测试系统 | TD4100 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
395 |  | 多功能万用表自动识别检定装置 | DK56A1 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
396 |  | 智能压力发生装置 | ConST736 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
397 |  | 智能压力校验仪 | ConST273 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
398 |  | 瓦斯继电器校验装置 | / | 套 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
399 |  | 双浮球密封性能试验台 | / | 套 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
400 |  | 干簧触点试验台 | / | 套 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
401 |  | 抗震性能试验台 | / | 套 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
402 |  | 高精度可编程电源 | OYHS-63005M | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
403 |  | 防水试验台 | QL-IPX5 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
404 |  | 防尘试验台 | GB-IP5X-5000L | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
405 |  | 温湿度试验箱 | TPSTY | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
406 |  | 视频图像传感器检测平台 | VPC-System | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
407 |  | 低温黑体辐射源 | 南奇星 HL-2 低温黑体 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
408 |  | 中温黑体辐射源 | 南奇星 HZ-3 中温黑体 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
409 |  | 多功能抗扰度试验仪主机 | IMU3000 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
410 |  | 可编程电源测试系统 | CDN-DOW-DATA-LF | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
411 |  | 三相耦合去耦合网络 | CDN2000A-06-32 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
412 |  | 容性耦合夹 | CN-EFT1000 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
413 |  | 阻尼振荡波测试仪 | DOW3000S | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
414 |  | 阻尼振荡波信号线耦合网 络 | CDN-DOW-DATA-LF | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
415 |  | 磁场放大器 | MF-1000-1 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
416 |  | 磁场测试系统主机 | IMU-MGS-S4-D-V | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
417 |  | 磁场放大器 | MF-1000-2 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
418 |  | 静电放电抗扰度试验仪 | ESD3000 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
419 |  | 声学分析仪 | TES1350A | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
420 |  | 跌落试验机 | BF-F-320ST | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
421 |  | 步入式高低温湿热试验箱 | EW12065P2WAF | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
422 |  | 超高清摄像机反射式测试系统-反射面光源 | CS-LE007-S-D | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
423 |  | 色彩亮度计 | CL-200A | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
424 |  | 沙尘试验箱 | DS-20 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
425 |  | 快速温度变化湿热试验箱 | QW1070P2W5 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
426 |  | 高精度可编程电源 | OYHS-63005M | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
427 |  | 防水试验台 | QL-IPX5 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
428 |  | 防尘试验台 | GB-IP5X-5000L | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
429 |  | 温湿度试验箱 | TPSTY | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
430 |  | 视频图像传感器检测平台 | VPC-System | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
431 |  | 低温黑体辐射源 | 南奇星 HL-2 低温黑体 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
432 |  | 中温黑体辐射源 | 南奇星 HZ-3 中温黑体 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
433 |  | 多功能抗扰度试验仪主机 | IMU3000 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
434 |  | 可编程电源测试系统 | CDN-DOW-DATA-LF | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
435 |  | 三相耦合去耦合网络 | CDN2000A-06-32 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
436 |  | 容性耦合夹 | CN-EFT1000 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
437 |  | 阻尼振荡波测试仪 | DOW3000S | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
438 |  | 阻尼振荡波信号线耦合网 络 | CDN-DOW-DATA-LF | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
439 |  | 磁场放大器 | MF-1000-1 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
440 |  | 磁场测试系统主机 | IMU-MGS-S4-D-V | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
441 |  | 磁场放大器 | MF-1000-2 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
442 |  | 静电放电抗扰度试验仪 | ESD3000 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
443 |  | 声学分析仪 | TES1350A | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
444 |  | 跌落试验机 | BF-F-320ST | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
445 |  | 步入式高低温湿热试验箱 | EW12065P2WAF | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
446 |  | 超高清摄像机反射式测试系统-反射面光源 | CS-LE007-S-D | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
447 |  | 色彩亮度计 | CL-200A | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
448 |  | 沙尘试验箱 | DS-20 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
449 |  | 快速温度变化湿热试验箱 | QW1070P2W5 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
450 |  | 高精度可编程电源 | OYHS-63005M | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
451 |  | 防水试验台 | QL-IPX5 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
452 |  | 防尘试验台 | GB-IP5X-5000L | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
453 |  | 温湿度试验箱 | TPSTY | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
454 |  | 视频图像传感器检测平台 | VPC-System | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
455 |  | 低温黑体辐射源 | 南奇星 HL-2 低温黑体 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
456 |  | 中温黑体辐射源 | 南奇星 HZ-3 中温黑体 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
457 |  | 多功能抗扰度试验仪主机 | IMU3000 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
458 |  | 可编程电源测试系统 | CDN-DOW-DATA-LF | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
459 |  | 三相耦合去耦合网络 | CDN2000A-06-32 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
460 |  | 容性耦合夹 | CN-EFT1000 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
461 |  | 阻尼振荡波测试仪 | DOW3000S | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
462 |  | 阻尼振荡波信号线耦合网 络 | CDN-DOW-DATA-LF | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
463 |  | 磁场放大器 | MF-1000-1 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
464 |  | 磁场测试系统主机 | IMU-MGS-S4-D-V | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
465 |  | 磁场放大器 | MF-1000-2 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
466 |  | 静电放电抗扰度试验仪 | ESD3000 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
467 |  | 声学分析仪 | TES1350A | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
468 |  | 跌落试验机 | BF-F-320ST | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
469 |  | 步入式高低温湿热试验箱 | EW12065P2WAF | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
470 |  | 超高清摄像机反射式测试系统-反射面光源 | CS-LE007-S-D | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
471 |  | 色彩亮度计 | CL-200A | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
472 |  | 沙尘试验箱 | DS-20 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
473 |  | 快速温度变化湿热试验箱 | QW1070P2W5 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
474 | 试研院配网设备质量检测中心仪器仪表工具检定校准、比对试验 | 哑铃刀 | 小哑铃 | 台
475 |  | 哑铃刀 | 大哑铃 | 台
476 |  | 变比测试仪 | ZS6810A等 | 台
477 |  | 电流表 | ZGF-B4505等 | 台
478 |  | 冲击控制箱 | XJVU等 | 台
479 |  | 变压器局部放电试验装置 | XD59T等 | 台
480 |  | GIS局放带电检测实验装置 | XD5936等 | 台
481 |  | 高频局放考核校验装置 | XD56J | 台
482 |  | TEV局放考核校验装置 | XD5516 | 台
483 |  | 超声波局放仪考核校验装置 | XD52JG | 台
484 |  | 检测阻抗 | XD51Z等 | 台
485 |  | 电脉冲局部放电检测仪 | XD5102Y等 | 台
486 |  | 耦合电容器 | WJ-C50等 | 台
487 |  | 补偿电容器 | WJ-C50等 | 台
488 |  | 谐振电容器 | WJ-C100等 | 台
489 |  | 万用表 | VC890E等 | 台
490 |  | 一体化电缆测试高压信号发生器 | T-S12等 | 台
491 |  | 红外成像校验成套装置 | TP-M717BBR等 | 台
492 |  | 红外成像数字分析装置 | TP-M717BBR等 | 台
493 |  | 红外测温仪 | TiX580等 | 台
494 |  | 气体泄漏检漏仪 | TIF XP-1A等 | 台
495 |  | 高压电缆试验在线测距装置 | T-930等 | 台
496 |  | 电缆故障测距仪 | T-907等 | 台
497 |  | 电力电缆低压脉冲测试仪 | T-707等 | 台
498 |  | 电力电缆故障定点仪 | T-506等 | 台
499 |  | 液体静压式水平台 | SV-1010 | 台
500 |  | 电缆局放测试仪 | SKDL-707D等 | 台
501 |  | 电缆故障定位扩容电容 | SKDL-707D等 | 台
502 |  | 变压器综合测试仪 | SKB-2015等 | 台
503 |  | 爬电距离测试量规 | SH1301等 | 台
504 |  | 电压表 | SGB-50C等 | 台
505 |  | 交流数字千伏表 | SGB-50C | 台
506 |  | 模拟信号发生器 | SDG2122X等 | 台
507 |  | 校准脉冲发生器 | SDG2122X等 | 台
508 |  | 高压试验变压器配套控制台 | SBK-10kVA等 | 台
509 |  | 电缆直流电阻测试仪 | PC36C等 | 台
510 |  | 绝缘电阻测试仪 | OMJY-D | 台
511 |  | 示波器 | MSO58等 | 台
512 |  | 避雷器泄漏电流测试仪 | LCD-2006F等 | 台
513 |  | 变压器直流电阻测试仪 | JYR-20W等 | 台
514 |  | 接地线成组直流电阻测试仪 | JJC5503等 | 台
515 |  | 标准试验棒 | IP4X | 台
516 |  | 标准试验棒 | IP3X | 台
517 |  | 钳表 | i2000等 | 台
518 |  | 多通道电流测试仪 | i2000等 | 台
519 |  | 电流测试钳 | i2000等 | 台
520 |  | 电流探针（传感器） | i2000等 | 台
521 |  | 数字超声波探伤仪 | HY-30等 | 台
522 |  | 温湿度计 | HTC-1等 | 台
523 |  | 声级计 | HS5660B等 | 台
524 |  | 多功能局放校验仪 | HPCS-100 | 台
525 |  | 回路电阻测试仪 | HL-2等 | 台
526 |  | 电流互感器 | HL-200等 | 台
527 |  | 变频电源 | HJ-53050CT等 | 台
528 |  | 局部放电检测仪 | HCPD-9109P等 | 台
529 |  | 测距仪 | GLM80等 | 台
530 |  | 开关特性测试仪 | GKC-6F等 | 台
531 |  | 电能质量分析仪 | FLUKE1760TR等 | 台
532 |  | 信号分析仪 | E5061B等 | 台
533 |  | 双臂电桥 | DQ240等 | 台
534 |  | 直流稳压电源 | DC Power-01等 | 台
535 |  | 冲击电压发生器 | CJDY-400kV/40kJ等 | 台
536 |  | 雷电冲击截波装置 | CJDY-400kV/40kJ等 | 台
537 |  | 台式测厚仪 | CH-10-AT等 | 台
538 |  | CDS电缆老化诊断系统 | CDS等 | 台
539 |  | 便携式交直流电源 | ALC1005等 | 台
540 |  | 交流移动电源 | ALC1005等 | 台
541 |  | 电子天平 | AL204-IC等 | 台
542 |  | 充气式试验变压器 | 5kVA等 | 台
543 |  | 高压试验变压器 | 5kVA等 | 台
544 |  | 硬度计 | 550 UCI等 | 台
545 |  | 直流高压试验器 | 50kV等 | 台
546 |  | 直流高压发生器 | 50kV等 | 台
547 |  | 分压器 | 50kV等 | 台
548 |  | 50kV便携式耐压装置 | 50kV | 台
549 |  | 功率分析仪 | 4000CN等 | 台
550 |  | 电缆尺寸显微测量投影仪 | 23JB等 | 台
551 |  | 卷尺 | 1mm等 | 台
552 |  | 控制箱 | 10kV等 | 台
553 |  | 调压器 | 0~50kV等 | 台
554 |  | 调压电源智能测控箱 | 0~50kV等 | 台
555 |  | 自然通风老化箱 | 0~200℃等 | 台
556 |  | 热延伸试验装置 | 0~200℃等 | 台
557 |  | 高温压力试验箱 | 0~200℃等 | 台
558 |  | 恒温水槽 | 0~100℃ | 台
559 |  | 温度记录仪 | 0~100℃ | 台
560 |  | 干燥箱 | 0~100℃ | 台
561 |  | 温度计 | 0~100℃ | 台
562 |  | 电子拉力机 | 0.5~1kN等 | 台
563 |  | 涂层测厚仪 | 0.01mm等 | 台
564 |  | 千分尺 | （0～25）mm/0.01mm等 | 台
565 |  | 游标卡尺 | （0~150）mm/0.02mm等 | 台
566 |  | 地网导通测试仪 | 0.001mΩ等 | 台
567 |  | 地网电阻测试仪 | MG-3300B等 | 台
568 |  | 变压器容量测试仪 | 30kVA等 | 台
569 |  | 充电桩特性测试系统 | —— | 台
570 |  | 三相高压测量终端 | —— | 台
571 |  | 功率放大器 | ——
572 |  | 绝缘油微水测试仪 | —— | 台
573 |  | 变压器噪声与振动检测系统 | —— | 台
574 |  | 直流充电桩电能计量检定装置 | —— | 台
575 |  | 交流充电桩电能计量检定装置 | —— | 台
576 |  | 直流充电变压器 | —— | 台
577 |  | 励磁变压器 | —— | 台
578 |  | 直流充电桩便携巡检仪 | —— | 台
579 |  | 控制柜 | —— | 台
580 |  | 电源柜 | —— | 台
581 |  | 盐雾腐蚀箱 | —— | 台
582 |  | 电缆超低频耐压介损测试诊断系统 | —— | 台
583 |  | 变压器绕组材质无损检测仪 | —— | 台
584 |  | 数字式超声波全功能故障检测仪 | —— | 台
585 |  | 脉冲发生器 | —— | 台
586 |  | 天线放大器 | —— | 台
587 |  | 局放特高频放大器 | —— | 台
588 |  | 超声波传感器 | —— | 台
589 |  | 传感器综合检测成套装置 | —— | 台
590 |  | 相序表 | —— | 台
591 |  | 精密型增压防水试验装置 | —— | 台
592 |  | 振荡波局放测试系统 | —— | 台
593 |  | 陡化装置 | —— | 台
594 |  | 隔离变压器 | —— | 台
595 |  | 磁路转换柜 | —— | 台
596 |  | 高压电抗器 | —— | 台
597 |  | 发电机参数测试仪 | —— | 台
598 |  | 发电机专用测试仪 | —— | 台
599 |  | 录波仪 | —— | 台
600 |  | 充电桩电气性能测试分析仪 | —— | 台
601 |  | 安规测试仪 | —— | 台
602 |  | 高压滤波器 | —— | 台
603 |  | 电容表 | —— | 台
604 |  | 防孤岛测试装置 | —— | 台
605 |  | 配电变压器绕组识别检测样品成套装置 | —— | 台
606 | 试研院配电自动化实验室仪器仪表工具检定校准、比对试验 | 150Ω/50Ω适配器 | R100N | 台
607 |  | 150Ω/50Ω适配器 | R100A | 台
608 |  | 电快速瞬变脉冲群发生器 | UCS 500N5E | 台
609 |  | 三相耦合去耦网络 | CNI 503A | 台
610 |  | 容性耦合钳 | HFK | 台
611 |  | 大电流注入探头校准夹具 | FCC-BCICF-4 | 台
612 |  | 浪涌阻抗匹配网络 | IMN2 | 台
613 |  | 大电流注入探头 | F-120-9A | 台
614 |  | 浪涌模拟器 | VCS 500N8.2 | 台
615 |  | 浪涌耦合去耦网络 | CNV504N5.1 | 台
616 |  | 电流监测探头 | F-33-2 | 台
617 |  | 衰减器 | ATT 6/80 | 台
618 |  | 阻尼震荡波模拟器 | OCS 500N6.7 | 台
619 |  | 单相电源故障模拟器 | UCS 500N5P | 台
620 |  | 自动调压器 | MV 2616 | 台
621 |  | 耦合/去耦网络 | CDN M2/M3 | 台
622 |  | 射频注入钳 | EM 101 | 台
623 |  | 20dB衰减器 | 6820.01.A | 台
624 |  | 磁场线圈（阻尼振荡线圈） | MS 100N | 台
625 |  | 示波器 | MSO5104B | 台
626 |  | 回路电阻测试仪 | HDHL-100 | 台
627 |  | 交流电源分析仪 | 6812B | 台
628 |  | 耐压测试仪 | MS2670P-IC | 台
629 |  | 配电自动化测试仪 | P2200A2 | 台
630 |  | 配电自动化测试仪 | GCDT2000 | 台
631 |  | 可编程大功率直流电子负载（配电自动化检测平台） | FT6806A-MS | 台
632 |  | 三倍频变压器（工频试验变压器） | YDBJ-10kVA/50kV | 台
633 |  | 三倍频电源发生器 | SBF-5 | 台
634 |  | 三相大电流发生器 | HDDL-4000 | 台
635 |  | 数字钳表 | 381 | 台
636 |  | 继电保护测试仪 | ZD43 | 台
637 |  | 绝缘耐压自动测试仪 | MS2675B | 台
638 |  | 馈线自动化测试仪 | FTT100 | 台
639 |  | 直流电阻测试仪 | HDBZ | 台
640 |  | 冲击电压发生器 | GC-14D | 台
641 |  | 机械特性测试装置 | HDKC-800 | 台
642 |  | 步入式高低温交变试验箱 | GDJS/LX-008 | 台
643 |  | 温度巡检仪(32通道) | TP700 | 台
644 |  | 局部放电测试系统 | TPD-2621 | 台
645 |  | 标准电流互感器 | HL-S33D | 台
646 |  | 便携式无线通信测试仪 | INV1000A | 台
647 |  | 直流电子负载装置 | IT8513B | 台
648 |  | 雷电冲击试验台 | 200kV/10kJ | 台
649 |  | 自升压精密电压互感器 | HJ-S10G3 | 台
650 |  | 静电放电发生器 | ESD 30N | 台
651 |  | 连续波模拟器 | CWS 500N1.4 | 台
652 |  | 机械式温湿度计 | TH600B | 台
653 |  | 机械式气压计 | ------ | 台
654 |  | 温度表 | TES-1300 | 台
655 |  | 电池内阻测试仪 | BT508 | 台
656 |  | 光纤以太网性能测试仪（数据网络性能测试仪） | NV2130C | 台
657 |  | 互感器校验仪 | HDCA-C | 台
658 |  | 馈线终端（FTU）比对试验 | ------ | 台
659 |  | 站所终端（DTU）比对试验 | ------ | 台
660 |  | 电能质量测试仪 | MAVOWATT 70 | 台
661 |  | 电能质量测试仪 | IPQ-1 | 台
662 |  | 电能质量标准源 | CMC 256plus | 台
|  | 上门校验费 | / | 次 |  | /
|  | 上门收取仪器费 | 来回 | 次 |  | /
单价合计报价（元）
可出具检定\校准证书的仪器数量(带*号设备总数量)（台/套）
带*号设备总数量与设备总数量的比值（*号设备总数量/662）
注：承诺具备提供检定证书能力需提供法定计量检定机构计量授权证书证明文件；承诺提供校准证书能力需提供CNAS认可资质证明文件。