超高压输电公司梧州局2025年C类备品补仓零星采购项目报价表

| 询价方：超高压输电公司梧州局 | 报价方： |
| --- | --- |
|  | 联系人： |
|  | 联系电话： |
|  | 邮箱： |

报  价  明  细  表

金额单位：元

| 序号 | 物资名称 | 要求规格型号（技术参数） | 要求到 货时间 | 要求 质保期 | 计量单位 | 要求数量 | 响应规格型号（技术参数） | 单价 | 总价 | 响应到 货时间 | 供货产品生产厂商 | 响应质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油浸式电容器单元，11/2kV，334kVAR | BAM3 5.5-334-1W（单极柱） 安装尺寸要求：长宽高74*38*20cm，套管瓷套22cm，套管总长27cm，螺母M20底部固定，螺丝孔距10cm | 成交通知发出后30日内 | 1年 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |  | 必须符合现场安装尺寸 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

发票类型： □增值税专用发票    □增值税普通发票

发票税率：      %

其他说明事项：

注：

1.如有其他说明，可在“其他说明事项”中说明。

2.该报价是含税、含送货上门运费报价（物资配送到甲方指定位置）。

3.报价方需填写“响应规格型号（技术参数）”、“单价”、“总价”、“响应到货时间”、“响应质保期”、“发票类型”、“发票税率”等内容，并盖章扫描为PDF文件后，与营业执照、业绩证明文件等上传至供应链平台作为附件，报价需与供应链平台报价一致，否则为无效报价。

4.电子报价文件命名规则为:××项目报价文件-报价公司全称-报价日期。

5.报价文件须加盖公章和法定代表人（或授权代表）签字，如由授权代表签字，须附有效的法定代表人授权委托书。

6.物资到货验收需提供出厂试验报告。

法定代表人（或授权代表）签字：

报价单位：（盖章）

2025年  月  日