## 问题质询
2026-2027年广州供电局电力安全工器具试验、输变电设备仪器试验、输变电X光等项目框架澄清问题回复
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | A21F7965C81A4FF88274EB5FB2A33320 | E05732D7775442288F4800B5B809413CZ257 | 没有找到文件技术规范书，想问下是不是这批次没有技术规范要求，谢谢 | 商务 | 项目 | 2026-2027年广州供电局电力安全工器具试验、输变电设备仪器试验、输变电X光等项目框架 | 已提问 | 正式投标 | 没有技术条件书
2 | 4622724269A642D2A926DF49AEBA4CF5 | E05732D7775442288F4800B5B809413CZ257 | 标的2:2026-2027年广州供电局仪器仪表工具检定校准、比对试验框架项目，需要进行比对试验吗 | 通用技术 | 标的 | 标的2：2026-2027年广州供电局仪器仪表工具检定校准、比对试验框架 | 已提问 | 正式投标 | 按招标文件执行，具体以实际委托为准
3 | 6860AC21A07C42CCB2F28624966E946D | E05732D7775442288F4800B5B809413CZ257 | 标的2:2026-2027年广州供电局仪器仪表工具检定校准、比对试验框架项目，1年下厂检测的次数大概是多少次? | 通用技术 | 标的 | 标的2：2026-2027年广州供电局仪器仪表工具检定校准、比对试验框架 | 已提问 | 正式投标 | 以实际委托次数为准
4 | 1029E93343DC41CB9C10CBF9526EEDA8 | E05732D7775442288F4800B5B809413CZ257 | 招标文件第2页和第4页中有提到标的3、4的项目内容“配合耐压试验测量”及“电缆耐压试验局放测试”，请问标的3、4项目实施内容是否包含电缆耐压试验的工作？ | 通用技术 | 标的 | 标的3：2026-2027年广州供电局输电一所110kV及以上电缆线路局放测试框架 | 已提问 | 正式投标 | 不包含耐压试验。是在耐压试验时配合同步局放测试