## Sheet1
2026-2027年电科院仪器设备检定校准、比对试验
报价按附表《报价明细表》进行单项报价，标段内所有单项报价的合计形成单价合计，作为价格分评定的标准。单价合计和单项都需报价（报价时应对投标单位自身可以出具检定\校准证书的仪器后加”*”,并合计数量）。
2026-2027年电科院仪器设备检定校准、比对试验 （报价时应对投标单位自身可以出具检定\校准证书的仪器仪表工具后加”*”,并合计数量）
序号 | 预测涉及项目 | 仪器（仪表）名称 | 型号 | 单位 | 单价报价（元） | 出具检定\校准证书 | 备注
1 | 电科院电气设备类测试仪器检定、比对试验 | 单通直阻测试仪 | 3395等 | 台
2 |  | 三通直阻测试仪 | BZC3391等 | 台
3 |  | 变比测试仪 | BBC6638等 | 台
4 |  | 回路电阻测试仪 | HLC-5501等 | 台
5 |  | 地网导通电阻测试仪 | DDC8910等 | 台
6 |  | 80kV直流发生器 | ZVI80/3等 | 台
7 |  | 120kV直流发生器 | ZGF-Z120/2等 | 台
8 |  | 200kV直流发生器 | ZV-200/40等 | 台
9 |  | 250kV直流发生器 | Z-VI250/3等 | 台
10 |  | 300kV直流发生器 | ZVI300/3等 | 台
11 |  | 500kV直流发生器 | ZGS-Z±500/20等 | 台
12 |  | 介质损耗测试仪 | AI－6000K等 | 台
13 |  | 容性设备带电测试仪 | RCD-2B、RCD3等 | 台
14 |  | 高压试验控制箱 | XCJH-5/220V等 | 台
15 |  | 试验变压器 | YDC-5/50等 | 台
16 |  | 放电记录器校验仪 | YJS-1等 | 台
17 |  | 无线高压核相仪 | GHQ-W1000等 | 台
18 |  | 避雷器带电测试仪 | AI-6109等 | 台
19 |  | 电容电感检测仪 | AI-6600等 | 台
20 |  | 变压器直流电阻测试仪（消磁仪） | BZC3391E等 | 台
21 |  | 变压器短路阻抗测试仪 | SM503B等 | 台
22 |  | 数码相位测试仪 | VC850等 | 台
23 |  | 调压器 | TSGC2－15等 | 台
24 |  | 开关柜地电波局放测试仪 | PLus+等 | 台
25 |  | 有载调压开关特性测试仪（交流法） | CD9812等 | 台
26 |  | 移动式200A三相电源开关箱 | XM-GX等 | 台
27 |  | 电动兆欧表 | MIT525、DM50b等 | 台
28 |  | 低压微安表 | C31/1-WA等 | 台
29 |  | 高压微安表 | ZGS-B等 | 台
30 |  | 电容表 | TES 1500等 | 台
31 |  | 红外热像仪 | Tix640 9HENFC等 | 台
32 |  | 电压电流通断测试仪 | / | 台
33 |  | 伏安表 | T32-VA等 | 台
34 |  | 钳表 | MS2002A等 | 台
35 |  | 万用表 | 17B等 | 台
36 |  | 数字微欧计 | GOM-801G、GOM-801H等 | 台
37 |  | 电流电压互感器校验车-标准CT | / | 台
38 |  | 电流电压互感器校验车-标准PT | / | 台
39 |  | 匝间绝缘检测车-直流分压器 | / | 台
40 |  | 空负载损耗测试车-精密电流互感器 | HLB70-10G1 | 台
41 |  | 空负载损耗测试车-精密电压互感器 | HJB-70G1 | 台
42 |  | 空负载损耗测试车-功率分析仪 | WT-3003E | 台
43 |  | 地网表 | DET2/2等 | 台
44 |  | 紫外成像仪 | CoroCAM6D等 | 台
45 |  | 便携式主变局放定位仪 | CSSB-SYGY4-047等 | 台
46 |  | 开关柜超声局放测试仪 | Pocket AE等 | 台
47 |  | 超高频局放测试仪 | PDS100等 | 台
48 |  | 超声波故障检测器 | Ultraprobe等 | 台
49 |  | 瓷支柱绝缘子带电探伤系统 | SCT-I等 | 台
50 |  | 车载冲击电压发生器 | CDYH-1600KV等 | 套
51 |  | 500kV串联谐振GIS耐压装置 | WJFY-F100kW等 | 套
52 |  | 主变感应耐压试验装置及局部放电测量系统 | HVFP-450kW等 | 套
53 |  | 开关特性测试仪 | CD9812等 | 台
54 |  | 高压损耗测量装置（100kV/160kV/320kV) | SYL160/100F等 | 台
55 |  | 电缆耐压装置 | TRF250-0.001等 | 台
56 |  | 绕组变形测试仪 | HDRZ-B等 | 台
57 |  | 红外检漏仪 | GF306等 | 台
58 |  | 电缆故障测寻车-直流分压器 | / | 台
59 |  | GIS便携式超声局放测试仪 | PDS-T90等 | 台
60 |  | 200kV无局放试验电源 | KSYD-Q-W100/200等 | 台
61 |  | 高频电流法局放测试仪 | Techimp等 | 台
62 |  | 脉冲电流法局放测试仪 | omicro等 | 台
63 |  | 10kV电缆振荡波试验装置 | OWTS M28等 | 台
64 |  | 250kV电缆振荡波试验装置 | / | 台
65 |  | 500kV电缆振荡波试验装置 | / | 台
66 |  | 20kV电缆振荡波试验装置 | / | 台
67 |  | 电缆故障测试仪 | / | 台
68 |  | 音频信号发生装置 | / | 台
69 |  | 真空度测试仪 | SK-307等 | 台
70 |  | 电缆分布式局放测试装置 | CPDM-100AC等 | 台
71 |  | 电缆短时重症监护系统 | CPDM2000T等 | 台
72 |  | 激光测距仪 | GLM100-25C等 | 台
73 |  | 温湿度计 | TH101等 | 台
74 |  | 介质响应分析仪 | DIRNA等 | 台
75 |  | 工业内窥镜 | XLG3SYS-P6145等 | 台
76 |  | 振动和声学信号检测的有载分接开关机械特性测试仪 | / | 台
77 |  | 变压器振动测试装置 | VibroLink-FMP等 | 台
78 |  | 声学成像测试仪 | Bionic L-112 Array等 | 台
79 |  | 套管局放仪 | LA50等 | 台
80 |  | 10kV干式空心电抗器匝间绝缘测试仪 | HUDKJ-10 | 台
81 |  | 200kV移动式冲击试验成套装置 | CDYH-200kV/10kJ等 | 套
82 |  | 无局放电抗器变压器变频耐压试验装置 | SKWBP-30等 | 套
83 |  | 变压器超声局放检测与定位系统 | DaisAE等 | 套
84 |  | 电力设备应急试验车车载仪器 | 含介损仪、直流电阻测试仪、变比测试仪等 | 套
85 |  | 示波器 | WaveRunner等 | 套
86 |  | 特高频信号模拟源 | / | 套
87 |  | 断路器机械特性测试仪 | / | 套
88 |  | 绝缘在线监测系统校验装置 | / | 套
89 |  | 便携式多功能局放校验仪 | / | 套
90 |  | 功率分析仪 | 4000CN等 | 套
91 |  | 金属氧化物避雷器绝缘在线监测装置校验系统 | / | 套
92 |  | 力矩扳手 | 7003C等 | 把
93 |  | 毫安表 | C31/1-mA等 | 台
94 |  | 隔离滤波变压器 | JTGL-3kVA等 | 台
95 |  | 多通道短时在线超声局放监测与定位系统 | PDM208等 | 套
96 |  | 变压器综合测试仪 | TESTRANO 600等 | 台
97 |  | 四合一气体检测仪 | AS8900等 | 台
98 | 电科院化学类测试仪器检定、比对试验 | 绝缘油气相色谱仪 | 2000A等 | 台
99 |  | 微水测定仪 | CA-200等 | 台
100 |  | 脱气振荡仪 | 1081-II等 | 台
101 |  | 自动凝点/倾点测定仪 | NQ-3Z等 | 台
102 |  | 颗粒度测试仪 | PZG等 | 台 |  |  | 含标准油样
103 |  | 尘埃颗粒计数器 | HHPC3+等 | 台
104 |  | 电子天平 | AX204等 | 台
105 |  | 绝缘油介电强度测试仪 | 6806A等 | 台
106 |  | 全自动闭口闪点仪 | APM-7等 | 台 |  |  | 含标准油样
107 |  | 油界面张力测试仪 | K11等 | 台
108 |  | 旋转氧弹仪 | FDH-0171等 | 台
109 |  | 原子通风罩装置（罩口） | AXK1 | 台
110 |  | 通风柜 | / | 台
111 |  | 红外光谱仪 | Nicolet iS10等 | 台
112 |  | 电感耦合等离子体发射光谱 | SPECTRO GENESIS | 台
113 |  | 能谱仪 | X-Max | 台
114 |  | 光电直读光谱仪 | 斯派克Max | 台
115 |  | 高效液相色谱仪 | e2695 | 台
116 |  | 绝缘油介损及电阻率测试仪 | DTL等 | 台
117 |  | SF6精密露点仪 | S8000等 | 台
118 |  | 等值盐密测试仪 | YM-1等 | 台
119 |  | 电导率仪 | 330i等 | 台
120 |  | 恒温烘箱 | FED400等 | 台
121 |  | 酸度计 | DELTA320等 | 台
122 |  | 鼓风干燥箱 | XMT-6000等 | 台
123 |  | 玻璃针筒 | 100mL等 | 台
124 |  | 水银大气压力计 | / | 台
125 |  | SF6气相色谱仪 | GC-9760B等 | 台
126 |  | SF6气体泄漏检测报警仪 | NA1013等 | 台
127 |  | O2气体检测报警仪 | NA1013等 | 台
128 |  | H2S气体泄漏检测报警仪 | NA1013等 | 台
129 |  | SO2气体泄漏检测报警仪 | NA1013等 | 台
130 |  | CO气体泄漏检测报警仪 | NA1013等 | 台
131 |  | H2气体泄漏检测报警仪 | NA1013等 | 台
132 |  | SF6湿度仪 | RA-601FD等 | 台 |  |  | 按校验点算
133 |  | 气相色谱质谱联用仪 | GCMS-QP210Ultra等 | 台
134 |  | 分析天平 | XS204等 | 台
135 |  | SF6气体分解物检测仪（CO、H2S、SO2浓度） | STP1003SCH等 | 台
136 |  | SF6定量检漏仪 | Q200等 | 台 |  |  | 按校验点算
137 |  | SF6气体综合检测仪（SF6纯度、湿度+CO、H2S、SO2浓度） | JH5000D-2等 | 台
138 |  | 氢气定性检漏仪 | TIFXP-1A | 台
139 |  | 智能热球式风速计 | F30等 | 台
140 |  | 热场发射型扫描电子显微镜 | JSM-7800F | 台 |  |  | 放大倍数25至100万倍
141 |  | 手持式合金分析仪 | XL2 980等 | 台 |  |  | 增加镀银层厚度校准项目
142 |  | 涂层测厚仪 | FMP 100等 | 台 |  | 出具校准证书
143 |  | 便携式金属硬度检测仪 | bambino2等 | 台
144 |  | cv数显邵氏硬度计 | / | 台
145 |  | 电池检测充放电仪 | LBT21044等 | 台
146 |  | 多功能声级计 | AWA6228+ | 台
147 |  | 声校准器 | AWA6221A | 台
148 |  | 酸值自动测定仪 | 瑞士万通888、保定大恒DH703等 | 台
149 |  | 自动水溶性酸测试仪 | GESR-300A等 | 台
150 |  | 石油密度测定仪 | TP655等 | 台
151 |  | 运动粘度测定仪 | TP625等 | 台
152 |  | 扩张强度测定仪 | EXPA620等 | 台
153 |  | 绝缘纸中水分含量测定仪 | GDD-300L等 | 台
154 |  | SF6、氧气检测仪 | / | 台 |  |  | 按校验点算
155 |  | 数字式SF6气体压力表(0-1Mpa) | NKS等 | 个
156 |  | 指针式SF6气体压力表(0-1Mpa) | WXKAI等 | 个
157 |  | 便携式油中溶解气体及微水分析仪（光声光谱法） | PDGA | 台
158 |  | 进口单油杯全自动绝缘油耐压试验仪 | DTA100C | 台
159 |  | 油流带电全自动测定仪 | ZHYD3002 | 台
160 |  | 导热率测量仪 | THB100 | 台
161 |  | 燃点测定装置 | SCKS405 | 台
162 |  | 臭氧检测仪 | Qc-BMT932 | 台
163 |  | 臭氧监测装置 | RS-O3-N01-2 | 台
164 |  | 温湿度检定箱 | C4-340 Omega 205 | 台
165 |  | 二等标准铂电阻温度计 | 5628等 | 个
166 |  | SF6成分分析仪 | GCT-100等 | 台
167 |  | SF6气体采样装置 | GA5110等 | 台
168 |  | 油光声光谱仪 | / | 台
169 |  | 等离子体质谱仪 | 7850等 | 台
170 |  | 溶解氧测定仪 | 3655等 | 台
171 |  | 便携式pH计 | S8等 | 台
172 |  | 化学需氧量（COD）快速测定仪 | 5B-3C(V10)等 | 台
173 |  | 散射光浊度仪 | TL2310等 | 台
174 |  | 水质硬度仪 | YD200等 | 台
175 | 电科院仪表校验标准实验室仪器仪表工具检定校准、比对试验 | 恒温槽 | ITC-155A等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
176 |  | 冰点槽（水三相点瓶） | DFPT-1等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
177 |  | 标准铂电阻温度计 | 5628等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
178 |  | 二等标准水银温度计 | / | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
179 |  | 测温双臂电桥 | QJ18a\QJ18等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
180 |  | 数字测温仪(四通道高精密数字测温仪) | FLUKE1529-R等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
181 |  | 红外测温仪 | UT302D等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
182 |  | 高低温试验箱 | THS-100等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
183 |  | 空盒气压表 | DYM3;(800～1060)hpa等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
184 |  | 数字压力表 | DPI104等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
185 |  | 一般压力表 | 0-25MPa（YO-60）等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
186 |  | 精密压力表 | YB-150等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
187 |  | 压力表校验装置 | P5510等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
188 |  | 气瓶减压器校验器 | CST1011等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
189 |  | 压力发生装置 | T-1等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
190 |  | SF6密度继电器校验仪 | JD11等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
191 |  | SF6气体定性检漏仪 | XP-1A等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
192 |  | 多功能校准仪 | XF30A-1等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
193 |  | 多功能电气安全校准器（多功能电气测试仪） | 5320A等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
194 |  | 多功能产品校准器(万用表检定装置) | 5080A等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
195 |  | 数字表校验仪(多功能校准源) | 5500A等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
196 |  | 超级多产品校准器（多产品校准器） | 5522A等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
197 |  | 高精度数字多用表 | 8508A等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
198 |  | 六位半数字万用表（数字万用表） | 34401A等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
199 |  | 高精度多功能校准器 | 5720A等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
200 |  | 量程扩展放大器 | 5725A等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
201 |  | 超级大电流标准源 | 52120A等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
202 |  | 电压监测仪测试系统 | TD1100等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
203 |  | 高精度直流测试系统 | TD1500等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
204 |  | 精密交流测试系统 | TD1600等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
205 |  | 模拟直流电阻标准器(回路电阻测试仪校验装置) | TD1450等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
206 |  | 钳形表检定装置 | TD1050等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
207 |  | 钳形表检验装置 | TDA-30D等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
208 |  | 钳形表检验线圈（附件） | Q2-20A等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
209 |  | 线圈 | 5500A/COIL等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
210 |  | 精密电容箱 | RX5/3等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
211 |  | 电感箱 | GX9/1/2/3/4等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
212 |  | 电子秒表 | JS-306等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
213 |  | 机械秒表 | 钻石504等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
214 |  | 单回路测控仪 | HHDQ-XMT-1225等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
215 |  | DC Withstand Voltage Tester | 7472等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
216 |  | 工频耐压测定仪（操作箱） | YDJ(XCJH)等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
217 |  | AC/DC CLAMP METER | 2003A等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
218 |  | 双臂电桥校验标准器（双桥标准校验器） | ZY4/ZY4A等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
219 |  | 介损因数标准器（介质损耗因数标准器） | AI-6201等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
220 |  | 检流计 | AZ19等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
221 |  | 三相交直流指示仪表检定装置 | DK-56C2等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
222 |  | 兆欧表检定装置(兆欧表标准电阻器) | ZX79C+等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
223 |  | 高压高阻箱（高压电阻箱） | GZX92等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
224 |  | 数字式高阻检定仪 | TY9801C等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
225 |  | 绝缘电阻表多功能试验箱 | ZX124C等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
226 |  | 高压数字电压表（数字高压电压表） | GDT-94等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
227 |  | 恒转速源 | SHZ-D等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
228 |  | 接地电阻表检定装置 | JD-DY等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
229 |  | 超高阻电阻箱 | GDT-2006等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
230 |  | 直流电阻箱 | ZX54等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
231 |  | 电桥电阻箱(双桥电阻箱/携带型双桥用标准电阻箱) | ZX71A等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
232 |  | 直流多值电阻箱 | ZX78等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
233 |  | 模拟大功率交直流标准电阻器 | MJZ-600G等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
234 |  | 大电流微电阻标准器(负载电阻) | RL-20等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
235 |  | 专用标准互感器 | GDT121等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
236 |  | 直流标准电阻器(标准电阻器)( 标准电阻) | BZ3等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
237 |  | 恒流源 | RT9605等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
238 |  | 泄漏电流测试仪 | ZC2675等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
239 |  | 耐电压测试仪（耐电压试验仪） | 125B等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
240 |  | 低电势转换开关 | RT1204等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
241 |  | 数字兆欧表 | 3005A等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
242 |  | 数字式绝缘电阻测试仪 | DY5106等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
243 |  | 数字高压表 | 149-10A等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
244 |  | 交直流电压表 | D26-V等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
245 |  | 交流电压表 | T15-V等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
246 |  | 直流电压表 | C65等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
247 |  | 交直流电流表 | T19/1-A 等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
248 |  | 交流电流表 | T19等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
249 |  | 数字多用表 | 17B\17B+等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
250 |  | 直流电流表 | C31-A等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
251 |  | 交流功率表 | D26-W等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
252 |  | 数字温度指示调节仪 | XMT-288F等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
253 |  | 直流单臂电桥 | QJ23A等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
254 |  | 直流双臂电桥 | QJ44等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
255 |  | 接地电阻表（接地电阻表测试仪） | ZC-8等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
256 |  | 接地电阻测试仪 | ZC29B-2等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
257 |  | 变压器温度控制器 | WTYK-803TH等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
258 |  | 绝缘测试仪 | F1508等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
259 |  | 指针式兆欧表 | ZC11D-5等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
260 |  | Insulation and Continuity Testers | MIT230等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
261 |  | 环境粒子计数仪 | F985等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
262 |  | 游标卡尺 | E0511等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
263 |  | 标准铂电阻温度计铠装温度传感器 | BD-PT100-699等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
264 |  | SF6密度继电器智能校验工作站 | FMC-12T等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
265 |  | 大电流微电阻标准器 | GDT-2008等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
266 |  | 标准电容箱 | GDT-1001等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
267 |  | 直流微安表 | C31/1-µA等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
268 |  | 交流电流电压表 | T32-VA等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
269 |  | 多用表校准系统 | TD1855等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
270 |  | 台式水压泵 | JYT808等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
271 |  | 数字压力计 | JYT806等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
272 |  | 高电压电压计 | 149-10A等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
273 |  | 直流电阻箱测试专用恒流源 | RT9605等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
274 |  | SF6密度继电器 | 233.52.100等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
275 |  | 相位伏安表检定装置 | PSL205等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
276 |  | 电容介损标准器 | AI-6208等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
277 |  | 多功能精密校准器 | TD1880等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
278 |  | 三相交直流仪表测试系统 | TD4100等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
279 |  | 多功能万用表自动识别检定装置 | DK56A1等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
280 |  | 智能压力发生装置 | ConST736等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
281 |  | 智能压力校验仪 | ConST273等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
282 |  | 瓦斯继电器校验装置 | / | 套 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
283 |  | 双浮球密封性能试验台 | / | 套 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
284 |  | 干簧触点试验台 | / | 套 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
285 |  | 抗震性能试验台 | / | 套 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
286 |  | 高精度可编程电源 | OYHS-63005M等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
287 |  | 防水试验台 | QL-IPX5等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
288 |  | 温湿度试验箱 | TPSTY等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
289 |  | 视频图像传感器检测平台 | VPC-System等 | 台 |  |  | 要求首选检定证书，或是CNAS印章的校准证书
290 | 电科院配网设备质量检测中心仪器仪表工具检定校准、比对试验 | 数字式局部放电综合分析仪 | TWPD-2P等 | 台 |  | 出具校准证书
291 |  | 分压器 | 50kV等 | 台 |  | 出具校准证书
292 |  | 充气式试验变压器 | YDQ-10/50等 | 台 |  | 出具校准证书
293 |  | 盐雾腐蚀箱（金属材料耐腐蚀试验机装置） | CZ-90C等 | 台 |  | 出具校准证书
294 |  | 臭氧老化试验箱 | QJCYX-542等 | 台 |  | 出具校准证书
295 |  | 低温试验箱 | YMD-40等 | 台 |  | 出具校准证书
296 |  | 高温压力试验系统 | YWG-130等 | 台 |  | 出具校准证书
297 |  | 电缆热延伸全自动检测系统 | YWH-6C等 | 台 |  | 出具校准证书
298 |  | 雷击计数校验器 | ZGS-J2等 | 台 |  | 出具校准证书
299 |  | 自然通风老化试验箱 | HE-HQ-125L等 | 台 |  | 出具校准证书
300 |  | 恒温水浴箱 | HE-SZ-1500等 | 台 |  | 出具校准证书
301 |  | 砂尘试验箱（互感器检测成套装置-IP测试仪） | HLW-PWJC-IP300等 | 台 |  | 出具校准证书
302 |  | 接地引下线导通测试仪 | DT-30A等 | 台 |  | 出具校准证书
303 |  | 三通道直流电阻测试仪 | HDBZ-333等 | 台 |  | 出具校准证书
304 |  | 交流数字千伏表 | WJ-F100等 | 台 |  | 出具校准证书
305 |  | 三相变频电源 | SKAC-50/380等 | 台 |  | 出具校准证书
306 |  | 交流电源 | ACPOWER等 | 台 |  | 出具校准证书
307 |  | 直流电源 | DC Power等 | 台 |  | 出具校准证书
308 |  | 互感器综合测试仪 | HGQZ-PD等 | 台 |  | 出具校准证书
309 |  | 表面和体积电阻率测试仪（绝缘电阻） | FT-303A等 | 台 |  | 出具校准证书
310 |  | 超高阻双电四探针测试仪(直流电阻测试仪) | FT-371A等 | 台 |  | 出具校准证书
311 |  | 伏安特性综合测试仪 | DF-2003等 | 台 |  | 出具校准证书
312 |  | 变压器损耗测试仪 | HDBS-I等 | 台 |  | 出具校准证书
313 |  | 变压器有载分接开关参数测试仪 | HDYZ-II等 | 台 |  | 出具校准证书
314 |  | 耦合电容器 | WJ-C50等 | 台 |  | 出具校准证书
315 |  | CT参数分析仪 | YT402等 | 台 |  | 出具校准证书
316 |  | 电容电感测试仪 | CL-1等 | 台 |  | 出具校准证书
317 |  | 振荡波局放综合测试系统 | TDS40Basis等 | 台 |  | 出具校准证书
318 |  | 配电变压器绕组材质无损检测装置 | BY200等 | 台 |  | 出具校准证书
319 |  | 变压器容量参数综合测试仪 | DC-221A等 | 台 |  | 出具校准证书
320 |  | 电缆故障测试信号发生装置 | T-S305等 | 台 |  | 出具校准证书
321 |  | 电压互感器现场测试仪 | PT-05等 | 台 |  | 出具校准证书
322 |  | 电桥夹具 | DQ-240等 | 台 |  | 出具校准证书
323 |  | 台式测厚仪 | （0~10）mm | 台 |  | 出具校准证书
324 |  | 电缆绝缘层尺寸半自动显微测量投影仪 | JT300SZ-1505等 | 台 |  | 出具校准证书
325 |  | 绝缘耐压测试仪（交直流耐压仪） | HLW-PWJC-JNY5等 | 台 |  | 出具校准证书
326 |  | 断路器动作特性分析仪 | HLW-PWJC-GK601等 | 台 |  | 出具校准证书
327 |  | 电子秤 | 30kg | 台 |  | 出具校准证书
328 |  | 抗开裂卷绕仪 | YWK-1 | 台 |  | 出具校准证书
329 |  | 压痕装置（绝缘） | YWY-1 | 台 |  | 出具校准证书
330 |  | 压痕装置（护套） | YWY-113 | 台 |  | 出具校准证书
331 |  | 卧式拉力机 | 1000kN | 台 |  | 出具校准证书
332 |  | 电子拉力机 | （0~30）kN | 台 |  | 出具校准证书
333 |  | 试验探棒 | CX-2B等 | 台 |  | 出具校准证书
334 |  | 数据记录仪 | TP1000等 | 台 |  | 出具校准证书
335 |  | 介电常数测试仪（Q表） | DZ5001等 | 台 |  | 出具校准证书
336 |  | 电缆绝缘层尺寸全自动显微测量投影仪 | V300等 | 台 |  | 出具校准证书
337 |  | 千分尺 | (0~150)mm等 | 台 |  | 出具校准证书
338 |  | 附着力检测仪 | PosiTest AT-A | 台 |  | 出具校准证书
339 |  | 变压器噪声与振动检测系统 | 2270 | 台 |  | 出具校准证书
340 |  | 砝码 | 1g等 | 台 |  | 出具校准证书
341 |  | 卷尺 | 10m等 | 台 |  | 出具校准证书
342 |  | 发电机专用测试仪（数字功率表） | 8961C1 | 台 |  | 出具校准证书
343 |  | 电缆导体直流电阻测试仪 | PC36C等 | 台 |  | 出具校准证书
344 |  | 录波仪 | DL850EV | 台 |  | 出具校准证书
345 |  | 安规综合分析仪 | ESA-150A | 台 |  | 出具校准证书
346 |  | 熔断器熔断特性测试仪（大电流发生器） | SKRC-2000A等 | 台 |  | 出具校准证书
347 |  | 互感器温升试验装置（大电流发生器 ） | HLW-PWJC-DL5000等 | 台 |  | 出具校准证书
348 |  | 声级计 | CEL-62X等 | 台 |  | 出具校准证书
349 |  | 电子式绝缘电阻表 | DM50C等 | 台 |  | 出具校准证书
350 |  | 10kV互感器及避雷器智能柔性检测一体化成套装置(电压电流测量仪) | PF100 | 台 |  | 出具校准证书
351 |  | 10kV变压器智能柔性检测一体化成套装置(直流电阻测试仪) | KSBZ-20等 | 台 |  | 出具校准证书
352 |  | 10kV互感器及避雷器智能柔性检测一体化成套装置(直流电阻测试仪) | KSBZ-20 | 台 |  | 出具校准证书
353 |  | 10kV互感器及避雷器智能柔性检测一体化成套装置(高压变频抗干扰介质损耗测试仪) | HV9003S | 台 |  | 出具校准证书
354 |  | 10kV变压器智能柔性检测一体化成套装置(交流耐电压测试仪) | AN9602M | 台 |  | 出具校准证书
355 |  | 10kV变压器智能柔性检测一体化成套装置(变压器特性参数测试仪) | KSB-11 | 台 |  | 出具校准证书
356 |  | 10kV变压器智能柔性检测一体化成套装置(全自动变比测试仪) | CVT2300A | 台 |  | 出具校准证书
357 |  | 10kV中低压开关智能柔性检测一体化成套装置(地下引线导通测试仪) | DT2010b-III | 台 |  | 出具校准证书
358 |  | 10kV中低压开关智能柔性检测一体化成套装置（脉冲电压发生器） | WVT255L | 台 |  | 出具校准证书
359 |  | 10kV中低压开关智能柔性检测一体化成套装置（三相电流表） | DED194E-9SY等 | 台 |  | 出具校准证书
360 |  | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | RCM2500等 | 台 |  | 出具校准证书
361 |  | 避雷器密封试验水槽 | HH-TB900等 | 台 |  | 出具校准证书
362 |  | 多通道数字式局部放电综合分析仪 | TWPD-2E等 | 台 |  | 出具校准证书
363 |  | 互感器特性测试仪 | HLW-PWJC-207B | 台 |  | 出具校准证书
364 |  | 10kV互感器及避雷器智能柔性检测一体化成套装置(直流高压发生器) | KSZGF-50kV/2mA等 | 台 |  | 出具校准证书
365 |  | 局放试验工位(三相电压表） | DED194E-9SY-L | 台 |  | 出具校准证书
366 |  | 冲击电压发生器 | CDYL400kV/40kJ等 | 台 |  | 出具校准证书
367 |  | 无局放耦合电容器 | KSGW-60kV/800pF等 | 台 |  | 出具校准证书
368 |  | 局放试验工位（声校准器） | AWA6021A等 | 台 |  | 出具校准证书
369 |  | 压力密封试验成套装置 | （0~100）kPa等 | 台 |  | 出具校准证书
370 |  | 10kV中低压开关智能柔性检测一体化成套装置（交流耐电压测试仪） | AN9602M | 台 |  | 出具校准证书
371 |  | 温度巡检仪 | TP1608等 | 台 |  | 出具校准证书
372 |  | 金属成分分析仪 | X-MET8000等 | 台 |  | 出具校准证书
373 |  | 标准电压互感器 | KSPT-10等 | 台 |  | 出具校准证书
374 |  | 超声波测厚仪 | DM5E+DA512等 | 台 |  | 出具校准证书
375 |  | 温湿度记录模块 | TH10S-B-H等 | 台 |  | 出具校准证书
376 |  | 照度计 | FLUKE941等 | 台 |  | 出具校准证书
377 |  | 中央控制系统-大气压部分 | ZZ-THS等 | 台 |  | 出具校准证书
378 |  | 金具绝缘子成套——热震试验装置 | SKY3002/M | 台 |  | 出具校准证书
379 |  | 金具绝缘子成套——锁紧销试验机 | YSD-L/RZ | 台 |  | 出具校准证书
380 |  | 金具绝缘子成套——绝缘子尺寸仪 | YSD-1kN | 台 |  | 出具校准证书
381 |  | 金具绝缘子成套——孔隙性试验仪 | WST-CL | 台 |  | 出具校准证书
382 |  | 金具绝缘子成套——弯曲试验机 | YSD-W/K | 台 |  | 出具校准证书
383 |  | 铝层测厚仪 | 铝包钢芯线适用 | 台 |  | 出具校准证书
384 |  | 多功能电缆故障测试仪 | / | 台 |  | 出具校准证书
385 |  | 电缆老化测试仪 | BY210A等 | 台 |  | 出具校准证书
386 |  | 断路器线圈电缆测试分析装置 | EST35等 | 台 |  | 出具校准证书
387 |  | 超声波巡检仪 | / | 台 |  | 出具校准证书
388 |  | 电能质量分析仪 | UV-008等 | 台 |  | 出具校准证书
389 |  | 卷绕扭转试验机 | TIX580等 | 台 |  | 出具校准证书
390 |  | 剥皮电缆鉴定仪 | S190B | 台 |  | 出具校准证书
391 |  | 阻性感性负载 | SKY1017 | 台 |  | 出具校准证书
392 |  | 阻性感性负载（电源柜） | SKY1017 | 台 |  | 出具校准证书
393 |  | 镇流器故障温度测试仪 | SKY1023 | 台 |  | 出具校准证书
394 |  | 螺纹密封压盖试验仪 | SKY1006 | 台 |  | 出具校准证书
395 |  | 灯具调节装置弯曲试验仪 | SKY1007 | 台 |  | 出具校准证书
396 |  | 悬挂灯具扭转试验装置 | SKY1008 | 台 |  | 出具校准证书
397 |  | 电源线拉扭测试仪 | SKY4018 | 台 |  | 出具校准证书
398 |  | 电压指示器 | SKY4010 | 台 |  | 出具校准证书
399 |  | 剩余电压测试仪 | PZ93(2KVA) | 台 |  | 出具校准证书
400 |  | 触点压降测试仪 | SKY5011 | 台 |  | 出具校准证书
401 |  | 插头力矩测试仪 | SKY5022 | 台 |  | 出具校准证书
402 |  | 灯座弯矩测试仪 | SKY1005 | 台 |  | 出具校准证书
403 |  | 弹簧夹紧试验装置 | SKY1012 | 台 |  | 出具校准证书
404 |  | 光色电综合测试系统 | YF1000_V2 | 台 |  | 出具校准证书
405 |  | 成像彩色亮度计 | CX-800C | 台 |  | 出具校准证书
406 |  | 沙尘试验箱 | SKY20210-1000 | 台 |  | 出具校准证书
407 |  | 盐雾试验箱 | SKY7001-1600 | 台 |  | 出具校准证书
408 |  | 高低温湿热试验箱 | SKY7002-40-1000等 | 台 |  | 出具校准证书
409 |  | 交流隔离变压器 | GBK-3000VA | 台 |  | 出具校准证书
410 |  | 漏电流测试仪 | TOS3200 | 台 |  | 出具校准证书
411 |  | 接地连续性测试仪 | TOS6200A | 台 |  | 出具校准证书
412 |  | 漏电起痕试验仪 | SKY3002/M | 台 |  | 出具校准证书
413 |  | 交流充电桩巡检仪 | HPU3640 | 台 |  | 出具校准证书
414 |  | 直流充电桩巡检仪 | HPU3650 | 台 |  | 出具校准证书
415 |  | 开关类设备检测成套装置—便携式SF6气体微水仪 | HLW-PWJC-PLD2等 | 台 |  | 出具校准证书
416 |  | 直读光谱仪 | LPWP等 | 台 |  | 出具校准证书
417 | 电科院配电自动化实验室仪器仪表工具检定校准、比对试验 | 电快速瞬变脉冲群发生器 | UCS 500N5E | 台
418 |  | 三相耦合去耦网络 | CNI 503A | 台
419 |  | 容性耦合钳 | HFK | 台
420 |  | 浪涌阻抗匹配网络 | IMN2 | 台
421 |  | 浪涌模拟器 | VCS 500N8.2 | 台
422 |  | 浪涌耦合去耦网络 | CNV504N5.1 | 台
423 |  | 阻尼震荡波模拟器 | OCS 500N6.7 | 台
424 |  | 单相电源故障模拟器 | UCS 500N5P | 台
425 |  | 耦合/去耦网络 | CDN M2/M3 | 台
426 |  | 射频注入钳 | EM 101 | 台
427 |  | 静电放电发生器 | ESD 30N | 台
428 |  | 连续波模拟器 | CWS 500N1.4 | 台
429 |  | 超小型抗干扰信号模拟器 | compact NX5 bspt-1-300-16 | 台
430 |  | 电容耦合钳 | CCI | 台
431 |  | 耦合/去耦网络 | DCD 5 sr-4-1 | 台
432 |  | 耦合/去耦网络 | DCD 5 sr-8-1 | 台
433 |  | 工频磁场线圈 | MS 100N | 台
434 |  | 交流工频量基本误差实验台 | INTAC-20 | 台
435 |  | 交流电源分析仪 | 6812B | 台
436 |  | 机械式气压计 | 01 | 台
437 |  | 数字式温度表 | TES-1300 | 台
438 |  | 电池内阻测试仪 | BT508 | 台
439 |  | 互感器校验仪 | HDCA-C | 台
440 |  | 台式万用表 | 8265 | 台
441 |  | 直流电子负载装置 | IT8513B等 | 台
442 |  | 继电保护测试仪 | ZD43 | 台
443 |  | 配电自动化终端测试仪 | OS660 | 台
444 |  | 标准电流互感器 | HL-S33D | 台
445 |  | 三倍频变压器（工频试验变压器） | YDBJ-10kVA/50kV | 台
446 |  | 三倍频电源发生器 | SBF-5 | 台
447 |  | 三相大电流发生器 | HDDL-4000 | 台
448 |  | 机械特性测试装置 | HDKC-800 | 台
449 |  | 固定式雷电冲击试验台 | 200kV/10kJ | 台
450 |  | 步入式高低温交变试验箱 | GDJS/LX-008 | 台
451 |  | 温度巡检仪(32通道) | TP700 | 台
452 |  | 电能质量测试仪 | MAVOWATT 70 | 台
453 |  | 电能质量测试仪 | IPQ-1 | 台
454 |  | 电能质量标准源 | CMC 256plus | 台
455 |  | 150Ω/50Ω适配器 | R100N | 台
456 |  | 大电流注入探头校准夹具 | FCC-BCICF-4 | 台
457 |  | 大电流注入探头 | F-120-9A | 台
458 |  | 电流监测探头 | F-33-2 | 台
459 |  | 衰减器 | ATT 6/80 | 台
460 |  | 20dB衰减器 | 6820.01.A | 台
461 |  | 磁场线圈（阻尼振荡线圈） | MS 100N | 台
462 |  | 配电自动化测试仪 | P2200A2等 | 台
463 |  | 便携式无线通信测试仪 | INV1000A | 台
464 |  | 光纤以太网性能测试仪（数据网络性能测试仪） | NV2130C | 台
465 |  | 馈线终端（FTU）比对试验 | ------ | 台
466 |  | 站所终端（DTU）比对试验 | ------ | 台
467 |  | 自升压精密电压互感器 | HJ-S10G3 | 台
468 |  | 配电自动化终端局部放电测试系统 | TPD-2621 | 台
469 |  | 馈线自动化测试仪 | FTT100 | 台
470 | 电科院氢能中心测试仪器设备工具检定校准 | X射线粉末衍射仪 | SmartLab | 台
471 |  | 金相显微镜 | DM4M | 台
472 |  | 真空手套箱 | Universal 2440 | 台
473 |  | 真空干燥箱 | DZF-6020 | 台
474 |  | 真空防潮箱 | 1-069-01 VW | 台
475 |  | 马弗炉 | KSL-1700X-A2 | 台
476 |  | 电化学工作站 | AT302N | 台
477 |  | 电流增大器 | BOOSTR10A | 台
478 |  | 水净化系统 | Q-100XF | 台
479 |  | 材料力学测试机 | UT-2080 | 台
480 |  | 压力测试仪器 | MC6 | 台
481 |  | 压差检测仪 | LL-17-600LMC | 台
482 |  | 便携式氢气泄漏检测机 | Hydrogen Power | 台
483 |  | 氢气气相色谱仪 | 990 Micro GC等 | 台
484 |  | 离子色谱仪 | 930 Compcat IC FLEX | 台
485 |  | 超微量氧分析仪 | GPR-1200MS | 台
486 |  | 颗粒物分析仪 | PC-3500 | 台
487 |  | 氢气在线检测探测器 | Honeywell RAEGuard3 | 个
488 |  | 红外火焰检测探测器 | Honeywell FS20X | 个
489 |  | 氧气在线检测探测器 | FGM-6300 | 个
490 |  | 氧气探测器 | DS800 | 个
491 |  | 多通道气体控制系统 | Honeywell | 台
492 |  | 指针式温度表 | / | 个
493 |  | 流量计 | / | 个
494 |  | 液位计 | / | 个
495 |  | 减压阀 | / | 个
496 |  | 安全阀 | / | 个
497 |  | 纯水装置 | / | 台
498 |  | 火焰探测器 | / | 台
499 |  | 可燃气体探测器 | / | 台
500 |  | 液位变送器 | / | 个
501 |  | 温度变送器 | / | 个
502 |  | 压力变送器 | / | 个
|  | 上门校验费 | / | 次 |  | /
|  | 上门收取仪器费 | 来回 | 次 |  | /
单价合计报价（元）
可出具检定\校准证书的仪器数量(带*号设备总数量)（台/套）
带*号设备总数量与设备总数量的比值（*号设备总数量/502）
注：承诺具备提供检定证书能力需提供法定计量检定机构计量授权证书证明文件；承诺具备提供校准证书能力需提供CNAS认可资质证明文件。