## 问题质询
南网超高压公司2025年第二批物资公开询比采购项目（2025-WZ-2-Z-XB）澄清问题及答复（一）
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 报价表是按平米报价，请问一下钢格栅的高度是多少？长宽高具体是多少？ | 通用技术 | 标的 | 钢格栅 | 正式投标 | 外型尺寸：1000mm(长）*1000mm（宽）*30mm(高）
2 | 1.技术规范书没有写钢格栅高度，请问高度是多少？2.技术规范书写：钢格栅厚度不小于 2.5mm，这样的格局太大了，能提供具体的厚度？3。技术规范书：局部厚度不小于70μm，这个是人工焊接的，满足了不小于70μm，是否能可以不按要求？ | 专用技术 | 标的 | 钢格栅 | 正式投标 | 1.外形尺寸：1000mm(长）*1000mm（宽）*30mm(高）。 2.钢格栅网孔不大于 100mm×35mm，钢格栅厚度不小于 2.5mm，允许偏差±0.3mm。 3.镀锌层平均厚度不小于85μm，局部厚度不小于70μm（人工焊点接除外）。须按要求执行。