## 超高压输电公司南宁局零星采购文件（服务类）
超高压南宁局2025年“无人机挂拆输电线路接地线方法研究及配套装置研制应用”采购项目
零星采购名称 | 超高压南宁局2025年“无人机挂拆输电线路接地线方法研究及配套装置研制应用”采购项目
采购内容 | 采购内容： 一、本项目拟研制一种特殊输电线路接地线，其两端的夹具是电动或机械闭锁装置，它可以通过联杆状态控制闭锁和开锁。接地线主要由挂点联杆、铜线、电源、联杆姿态开关、接地端电动闭锁装置、导线端机械或电动开闭锁装置等组成。由无人机将接地线携带至杆塔横担合适位置，通过联杆姿态开启闭锁夹具夹紧横担塔材，此时接地端安装完成；无人脱钩展放接地线导线端至导线上，再由无人机挂钩配合将接地线导线端移动至导线合适位置，机械闭锁夹具或用电动辅助闭锁，此时导线端也安装完成，这样就可以实现线路接地线的安装，拆除的时候只需要无人机勾住靠近接地端的合适位置，提升联杆自动解锁接地端夹具，无人机即可携带接地线返回地面。 二、该接地线应安全可靠、稳定性良好、适用性强，试验合格，规格满足有关规程要求。
商务要求 | 1.工期要求：2025年11月15日前完成加工。 2.服务要求：根据采购方提供的技术要求和技术路线，研制无人机挂拆输电线路接地线配套装置样机1套。 3.供应商要求：无。 4.发票要求：增值税专用发票 5.结算及支付条件：提供采购内容，并经验收合格，后开具增值税发票。 6.服务方式要求：无。 7.售后服务：24小时电话响应。 8.其它：无。
技术要求 | 1.技术服务内容（含工作量）：2025年11月15日前完成“无人机挂拆输电线路接地线配套装置样机研制”的制作。 2.涉及服务的相关仪器设备型号规格：无。 3.技术服务质量要求及验收标准：按采购内容及服务的质量要求进行验收。 4.其它：无。
报价须知 | ①在经营活动中无重大违法记录，在中国南方电网有限责任公司或超高压输电公司没有处于限制投标资格的处罚。 ②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价。 ③投标方须将本项目采购文件盖章扫描上传，未按要求上传，视为无效报价。
备注