## Sheet1
接线整改清单
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 税率 | 合计 | 备注
1 | 直流PDU | 2进4出 | 个 | 2
2 | 交换机电源线 | 8米成品国标电源线 | 条 | 2
3 | 直流电源线 | 2*10mm2 | 米 | 200
4 | 干接点接入使用电缆 | RVVP6*1.0 | 米 | 220
5 | 直流电源插头接线端子 | 3孔，适配华三交换机 | 个 | 6
6 | 线缆敷设 |  | 项 | 1
7 | 设备接线调试 | 金电-48V通信电源、金宏威-48V通信电源、汕自-48V通信电源调度数据网华三交换机、CSA1800态势感知装置 | 项 | 1
8 | 总计 | [6 empty] | 含税