## Sheet1
电力科学研究院采购物资/设备技术要求
序号 | 地市局（厂） | 项目名称 | 产品名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 概算单价（元） | 单项小计（元）=单价*数量 | 交货地址 | 备注
1 | 广州局 | 电科院设备状态监测与评价中心可靠性提升 | KVM延长器发送端 | ★HDMI网线KVM延长器发送端，支持视觉无损编码HDMI视频信号、USB键盘鼠标、HDMI音频、IR红外信号传输，网线直连延长200米距离，自带IP LED数码显示管显示当前IP编号，可通过交换机连接延长，通过自有IP编码，无需独立的IP设置，通过简单的IP编号匹配，实现一对一，一对N，N对一，N对N网络延长控制，支持接收端通过按钮选择不同IP的发送端，支持接收端键盘热键选择不同IP的发送端连接控制。 ★分辨率支持1920*1080@60HZ。 ★使用说明书1份。 ★合格证书、产品保修卡1份。 | 4 | 台 | 975 | 3900 | 广州市天河区科韵北路2号棠下电力运维中心 | 主机及其配件质保三年，所有主机设备供方负责终身维护；在质保期内因产品质量原因造成的损坏，供方负责免费维修。在产品维修期内，若需方有需要时，供方应无条件提供具有相同功能的仪器给需方使用。
2 | 广州局 | 电科院设备状态监测与评价中心可靠性提升 | KVM延长器接收端 | ★HDMI网线KVM延长器接收端，支持视觉无损编码HDMI视频信号、USB键盘鼠标、HDMI音频、IR红外信号传输，网线直连延长200米距离，自带IP LED数码显示管显示当前IP编号，可通过交换机连接延长，通过自有IP编码，无需独立的IP设置，通过简单的IP编号匹配，实现一对一，一对N，N对一，N对N网络延长控制，支持接收端通过按钮选择不同IP的发送端，支持接收端键盘热键选择不同IP的发送端连接控制。 ★分辨率支持1920*1080@60HZ。 ★使用说明书1份。 ★合格证书、产品保修卡1份。 | 4 | 台 | 975 | 3900 | 广州市天河区科韵北路2号棠下电力运维中心 | 主机及其配件质保三年，所有主机设备供方负责终身维护；在质保期内因产品质量原因造成的损坏，供方负责免费维修。在产品维修期内，若需方有需要时，供方应无条件提供具有相同功能的仪器给需方使用。
3 | 广州局 | 电科院设备状态监测与评价中心可靠性提升 | 显示器 | ★3840*1080带鱼屏显示器，43.8英寸 32:9 IPS带鱼屏 10Bit专业校色设计剪辑电脑显示器 44C1G 44C1G/32:9直面/准4K/120刷新 ★使用说明书1份。 ★合格证书、产品保修卡1份。 | 2 | 台 | 3000 | 6000 | 广州市天河区科韵北路2号棠下电力运维中心 | 主机及其配件质保三年，所有主机设备供方负责终身维护；在质保期内因产品质量原因造成的损坏，供方负责免费维修。在产品维修期内，若需方有需要时，供方应无条件提供具有相同功能的仪器给需方使用。