一种新型防压线密封型场地检修电源箱技术要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材料材质 | 耗材要求为耐腐蚀，无气味、成型时无气泡。具有一定的抗拉和抗热变形能力。 |
| 2 | 结构组成 | 由固定件与可滑动件组成，采用弹力伸缩方式配合导轨。接触面为可塑软性，具有较高的贴合度。 |
| 3 | 固定方式 | 采用非破坏性的方式安装，安装方便快捷。安装完成后必须保证抗冲击能力 |
| 4 | 功能 | 可满足在户内户外使用，匹配不同尺寸的线径，当在检修的过程中需保证对电源线实现密封，防止有缝隙出现。达到防水渗入与小动物进去的防护功能。 |
| 5 | 服务要求 | 供应商应在提出要求的3个小时内到达客户现场，配合进行现场的协助服务，完成对产品的功能性验证.并协助完成技术报告等文件的编写。 |