## 问题质询
220千伏界观（大沥）输变电工程（第二分册）施工澄清问题回复
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 06925C8FAAD84819BDA16B58B060B1F7 | 1529919CAF4E4D03A1C64C54E5AA12DFZ256 | 本项目中招标文件没有标的名称，而投标偏差表需要提供标的名称，请明确标的名称 | 商务 | 项目 | 220千伏界观（大沥）输变电工程（第二分册）施工 | 标的名称填“\”即可
2 | BC6507FEDF7742D0A628A37EDECEB0F1 | 1529919CAF4E4D03A1C64C54E5AA12DFZ256 | 根据附录A.项目信息清单（ 220千伏界观（大沥）输变电工程（第二分册）施工（标段二）（不含通信））：第三点承包方式：※电缆线路部分（一）甲供物资：可知，“标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板）”属于甲供物资，但其下的（二）其他甲供物资：《甲供设备材料明细表》中并没有“标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板）”的清单量，请问“标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板）”在此次招标中是否属于甲供物资？ | 商务 | 标包 | [220千伏界观（大沥）输变电工程（第二分册）施工（标段二）（不含通信）] | 成品盖板属于甲供
3 | 1D43772860A04BC48A3740F675992A96 | 1529919CAF4E4D03A1C64C54E5AA12DFZ256 | 根据附录A.项目信息清单（ 220千伏界观（大沥）输变电工程（第二分册）施工（标段二）（不含通信））：第二点电缆线路部分采购范围包含电缆试验（电缆局部放电试验、电缆参数测定），未写明电缆交流耐压试验，请明确本次招标范围是否包含电缆交流耐压试验？ | 商务 | 标包 | [220千伏界观（大沥）输变电工程（第二分册）施工（标段二）（不含通信）] | 包含电缆交流耐压
4 | 8074FB830CC5409388E853001C740A6B | 1529919CAF4E4D03A1C64C54E5AA12DFZ256 | 未见路面修复图纸，请提供？ | 商务 | 标包 | [220千伏界观（大沥）输变电工程（第二分册）施工（标段二）（不含通信）] | 已补充，详见澄清公告附件：电缆铺设路面修复图纸
5 | 5BC8A591BC2B414CAAE0EA60EEB0A1D5 | 1529919CAF4E4D03A1C64C54E5AA12DFZ256 | 根据《110kV嘉龙线龙保甲支线T接入界观站线路工程设备及主要材料清册》 第九点、其他 2、车行道交通疏解：本工程除J2-J4A段外，其余位于车行道上的电缆土建需考虑交通疏解，合计路径长度约4.04km。”。请明确本次招标范围是否包含交通疏解工作？是否按实结算，不在本次报价范围内？ | 商务 | 标包 | [220千伏界观（大沥）输变电工程（第二分册）施工（标段二）（不含通信）] | 包含交通疏解施工（不含方案编制），按实结算
6 | A5FC792823E64B41B032806159D142DF | 1529919CAF4E4D03A1C64C54E5AA12DFZ256 | 根据现场勘察塔基，110kV嘉观临线#08塔/嘉龙线#08塔位于鱼塘内中间，仅塔基围堰南侧有一条1米左右荒废的土路进出（成型道路在鱼塘北侧），因该塔基作为本次施工牵张场，请明确该塔基鱼塘补偿、填土、施工便道修建费用是否在否在本次招标范围？ | 商务 | 标包 | [220千伏界观（大沥）输变电工程（第二分册）施工（标段二）（不含通信）] | 不在招标范围内
7 | 91E405F2F1D247B7B5673C21CD7AA908 | 1529919CAF4E4D03A1C64C54E5AA12DFZ256 | 根据广供电办基【2019】34文、南方电网定额【2024】13号文要求；电缆线路需进行三维空间位置测量、三维模型数字建设，请问该部分工作是否在本次招标范围？ | 商务 | 标包 | [220千伏界观（大沥）输变电工程（第二分册）施工（标段二）（不含通信）] | 否
8 | A6A0B746846F434ABD9FA9856D2E66A4 | 1529919CAF4E4D03A1C64C54E5AA12DFZ256 | 110kV龙保站扩建工程涉及的预留电缆T接套筒根据相关规定需要对套筒进行耐压试验，耐压试验的费用已经超过110kV龙保站扩建工程的最高投标限价，请明确本次招标范围是否包含这部分的费用？ | 商务 | 项目 | 220千伏界观（大沥）输变电工程（第二分册）施工 | 包含该工作，按实结算
9 | 48A134FAC65E4B9BA50E269B13F15216 | 1529919CAF4E4D03A1C64C54E5AA12DFZ256 | 220kV界观变电站已投运超一年，根据相关规定需要对设备进行重新试验，请明确本次招标范围是否包含这部分的费用？ | 商务 | 标包 | [220千伏界观（大沥）输变电工程（第二分册）施工（标段二）（不含通信）] | 否
10 | E255B22B7ABB45C6A07DB30FAC77905A | 1529919CAF4E4D03A1C64C54E5AA12DFZ256 | 根据附录A.项目信息清单（ 220千伏界观（大沥）输变电工程（第二分册）施工（标段二）（不含通信））：“一、项目概况 电缆部分：110kV嘉龙线龙保甲支线T接入界观站电缆线路工程:新建1回110kV线路，T接嘉龙线龙保甲支线（龙保站内T接），最终形成界观～龙归1～龙保1～望岗1～嘉禾线路。”本线路改造后涉及线路本侧及对侧后台数据修改、GIS筒开盖装拆导体配合等工作，需相关设备厂家提供技术服务，请明确该部分费用是否包含在本次招标范围内？ | 商务 | 标包 | [220千伏界观（大沥）输变电工程（第二分册）施工（标段二）（不含通信）] | 否
11 | 830D941EFAA64DAEB232A607593A8834 | 1529919CAF4E4D03A1C64C54E5AA12DFZ256 | 1.招标文件第二章“投标人须知”条款号为1.3.3，条款名称是“质量、安全、文明施工要求”，编列内容：规范达标、绿色可靠、文档齐全、零缺陷作为质量总体目标。杜绝重 大设备一般及以上质量事故，确保工程无永久性缺陷。满足国家、行 业、中国南方电网有限责任公司质量标准、控制标准和验收规范，在 质量管理过程中达到或超过质量标准，通过各级验收合格并完成启动投产。该部分缺少“安全控制目标”、“文明施工目标”，请明确“安全控制目标”和“文明施工目标”。 | 通用技术 | 标包 | [220千伏界观（大沥）输变电工程（第二分册）施工（标段一）（不含通信）] | 安全目标： 杜绝人身死亡事故、杜绝人身重伤事故。 文明施工目标： 按照《基建安全管理业务指导书》的要求和标准 布置施工现场的文明施工设施，根据《广东电网有限责任公司作业现 场智慧安全监督办法》的要求开展作业现场智慧安全监督工作，创造 良好和规范的安全文明施工环境。按中国南方电网有限责任公司及工程所在地电网公司有关要求和标准。满足南方电网公司标准设计和典型造价、绿色电网建设行动指南要求。承包商要执行南方电网公司规章制度，全面开展标准建设工作