## Sheet1
技术要求及报价明细单
项目名称：超高压贵阳局2025年高坡站微气象装置传感器校验及维保服务零星采购项目
1.资质要求：满足以下条件均可。 ①具有独立法人资格且为中华人民共和国境内注册的法人，持有合法有效的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证或有工商行政管理部门核发统一社会信用代码的企业法人营业执照； ②具有独立承担民事责任能力的事业单位或其他组织； 2.业绩要求：具有同类项目业绩且能提供证明文件。
技术要求：对高坡站微气象装置传感器开展一次校验并出具校验报告，当微气象装置有故障时，厂家人员应能立刻响应并开展消缺工作。
商务要求：1.发票要求：报价单位需提供符合规定税率的全额增值税发票； 2.售后服务响应：售后服务的响应时间为24小时内。 3.交付时间：2025年12月31日前。 4.实施地点：贵州省安顺市普定县白岩镇±500kV高坡换流站。
序号 | 分项内容名称 | 分项特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 合价
1 | 传感器校验 | 对高坡站微气象装置气压计、雨量计、超声波测风计、温湿度计等开展一次校验，出具校验报告。 | 次 | 1
2 | 微气象系统维护 | 当高坡站微气象系统出现故障时，厂家人员需要在24小时内响应，到站开展维护。 | 次 |  |  |  | 工程量视设备故障情况而定
3
4
5
6
7
本页小计
备注：报价需包含完成采购工作内容所需的全部费用，包含但不限于主材费、辅件费、人工费、机械费、措施费、规费、施工人员保险费、管理费、利润、税金等全部费用。
联系人姓名： |  |  |  | 报价单位：
联系人电话： |  |  |  | 报价日期：