技术要点：

- 供电技术：加保护空开公用终端电源（直流24V）；2、显示方式：LED点阵屏显示（具备防水、放晒、防虫功能、低能耗）3、使用方式：通过蓝牙、电脑键盘通过电子式标识牌USB接口进入电子标识牌内部系统进行操作；4、可修改内容：终端位置信息，IP地址，装置保护版本号，设备参数，存在缺陷等关键信息；5、安装方式：安装一个透明护套吸附在终端正面，电子标识牌可以套到里面去，方便取下来和安装；可以磁吸安装5、可扩展功能：主站后台可以对电子标识牌进行远程修改（具备硬件条件，可以进一步通过主站开通网络实施）

特别说明：供应商如不能按质按时供货，供电局供应链服务中心将对供应商采取相应的处罚

供应商需提交的证明文件:

1、供应商营业执照（供应商经营范围需包括电力设备器材及模具生产加工、电力金具制造）;

2、4年及以上同类项目业绩经验，须提供项目合同、成交通知书或发票任意一样的资料复印件/扫描件。

其他配合需求：

1、供应商须承诺至少安排一人专职与甲方对接跟进项目工作，并配合项目后期开展试点应用工作；

2、供应商需配合完成项目相关技术资料编写，包含但不限于整套加工设计图纸、技术总结报告、项目验收资料等；