高精度电容量介损测试仪购置

报价明细单

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数要求 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高精度电容量介损测试仪 | 1.电容量测量范围：内施高压：3pF～60000pF/10kV、50pF～1μF/0.5kV，外施高压：3pF～1.5μF/10kV 、60pF～30μF/0.5kV；分辨率：最高0.001pF，4位有效数字；准确度：Cx:±（读数×1%+1pF） 2.介质损耗测量分辨率：0.001%；准确度：tgδ:±（读数×1%+0.00040） | 套 | 1 |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |
| - 备注： - 1、成交后一个月内供货； - 2、报价含13%税费（需开具增值税专用发票）。 |  |  |  |  |  |  |
| - 报价单位：（盖章） - 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |