容性设备校验平台维修

报价明细单

| 序号 | 设备名称 (型号规格) | 故障描述 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源控制箱维修 CIKR（130409-02090018） | 电源控制箱电源不稳定易跳闸 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 相对介损及氧化锌避雷器阻性电流模拟信号发生器维修 SG100（260003） | 避雷器阻性电流模拟信号发生器无法开机 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 相对介损及电容量测试仪维修 HV9003（939045） | 相对介损及电容量测试仪无法通讯 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 容性设备低压校验装置维修 SG100（202011） | 低压校验装置无法开机进入操作界面 | 项 | 1 |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |
| - 备注： - 1、维修后质保期不少于12个月； - 2、报价含13%税费（需开具增值税专用发票）。 |  |  |  |  |  |  |
| - 报价单位：（盖章） - 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |