## 材料需求单
供货一览表
预算金额：40000元
序号 | 项目名称 | 资源名称 | 规格型号 | 单位 | 期望到货时间 | 审核数量 | 收货人 | 收货人电话 | 收货人地址 | 备注
1 | 500kV沙塘站主变油色谱在线监测装置更换及网络安全Ⅱ区改造-综合一公司(202508040002) | PE管 | DN25 | 米(m) | 2025-09-30 | 1000 | 杨彦才 | 18777137155 | 柳州市沙塘镇500kV沙塘变电站
2 | 500kV沙塘站主变油色谱在线监测装置更换及网络安全Ⅱ区改造-综合一公司(202508040002) | 多股软铜线 | 黄绿色，50mm2 | 米(m) | 2025-09-30 | 50 | 杨彦才 | 18777137155 | 柳州市沙塘镇500kV沙塘变电站
3 | 500kV沙塘站主变油色谱在线监测装置更换及网络安全Ⅱ区改造-综合一公司(202508040002) | 单孔镀锡铜鼻子 | DT-50 | 个 | 2025-09-30 | 12 | 杨彦才 | 18777137155 | 柳州市沙塘镇500kV沙塘变电站
4 | 500kV沙塘站主变油色谱在线监测装置更换及网络安全Ⅱ区改造-综合一公司(202508040002) | PE管直通接头 | DN25 | 个 | 2025-09-30 | 100 | 杨彦才 | 18777137155 | 柳州市沙塘镇500kV沙塘变电站
5 | 500kV沙塘站主变油色谱在线监测装置更换及网络安全Ⅱ区改造-综合一公司(202508040002) | ODF光纤配线架 | 24口 | 台 | 2025-09-30 | 1 | 杨彦才 | 18777137155 | 柳州市沙塘镇500kV沙塘变电站
6 | 110kV振华（生药园）送变电工程-运检公司(202505150005) | 电缆宣传警示牌安装用镀锌钢管 | Ф65mmX2mmX4000mm | 根 | 2025-09-30 | 5 | 方军委 | 18277104562 | 广西南宁市西乡塘区项目所在地 | S2019035S-T0103-17A
7 | 110kV振华（生药园）送变电工程-运检公司(202505150005) | φ800井盖 | D400 | 块 | 2025-09-30 | 5 | 方军委 | 18277104562 | 广西南宁市西乡塘区项目所在地 | S2019035S-T0103-13A
8 | 110kV振华（生药园）送变电工程-运检公司(202505150005) | 铝合金板 | -100X5X393-100X5X450 | 千克(kg) | 2025-09-30 | 24 | 方军委 | 18277104562 | 广西南宁市西乡塘区项目所在地 | S2019035S-T0103-24A
9 | 110kV凤岭送变电工程-变电公司(202401230013) | 热镀锌槽盒 | 100mm×50mm，带盖 | 米(m) | 2025-09-30 | 10 | 罗大松 | 15277754448 | 广西壮族自治区梧州市藤县蒙江镇江权村交冲交冲段110kV凤岭变电站
10 | 110kV凤岭送变电工程-变电公司(202401230013) | 热镀锌槽盒 | 50mm×50mm，带盖 | 米(m) | 2025-09-30 | 5 | 罗大松 | 15277754448 | 广西壮族自治区梧州市藤县蒙江镇江权村交冲交冲段110kV凤岭变电站
11 | 110kV凤岭送变电工程-变电公司(202401230013) | 阻燃PVC槽盒 | 150×100mm，带盖 | 米(m) | 2025-09-30 | 150 | 罗大松 | 15277754448 | 广西壮族自治区梧州市藤县蒙江镇江权村交冲交冲段110kV凤岭变电站
12 | 钦州北过境线公路项目涉及500kV海民甲线#072-#073电力设施搬迁工程-综合二公司（机巡中心）(202412020002) | 光缆接地线 | CWA-120-202 | 根 | 2025-09-30 | 1 | 李胜 | 13087914415 | 500kV海民甲线#072 | 2m/1根
13 | 220千伏南宁西部电网网架完善工程-变电公司(202401160217) | 铝合金板 | 10×930×180mm | 块 | 2025-09-30 | 12 | 谭文杰 | 13263708060 | 广西壮族自治区南宁市青秀区长虹路与凤凰岭路辅路220kV琅东变电站 | 6061铝合金材质，边缘倒角3mm
14 | 220千伏南宁西部电网网架完善工程-变电公司(202401160217) | 铝排 | 100*10 | 米(m) | 2025-09-30 | 32 | 谭文杰 | 13263708060 | 广西壮族自治区南宁市青秀区长虹路与凤凰岭路辅路220kV琅东变电站
15 | 广西500kV久隆站扩建第三台主变工程施工—建筑公司(202503100004) | 接地断接卡盒 | 304不锈钢材质，500×210×150mm | 个 | 2025-10-20 | 6 | 380 | 2280 | 广西钦州市钦南区久隆镇丹竹江村500kV久隆变电站