一、资格条件

1..技术条件

1.1适用于现有市场所有柴油发电机的型号使用，包括匹配美式、欧式、日式、国内制造等插口，实现通用性，并匹配1套验收合格的产品实物材料。

1.2箱体和发电机的插口位置设计为隐藏式结构，延长插口使用寿命。

1.3每个插口匹配单独的开关进行控制闭合，控制开关后端汇总集中输出到多个插座，利用单独开关控制和汇总输出，使用更加安全。

1.4满足实时监控箱体状态并保护后端设备，设置过载保护开关，保障发电机运行安全。

1.5装置的输出端同步加入电流电压监测、过流告警功能，对这个箱体的状态情况进行监测，也能对后端用电设备进行保护。

1.6箱体侧边设置弹簧减震挂钩，可挂在发电机上；四周设置密封圈和防水硅胶垫，底部四角安装展放式支架，使箱体与地面保持距离，有效防水溅。

1.7箱体外壳满足绝缘要求，保证工作人员人身安全。

1.8整个装置开发体积小、重量轻，方便工作人员在户外携带，节省体力，也能方便工作人员进行使用操作，运行时间大于3年。

1.9满足工作人员在抢修期间快速的完成不同型号的发电机的接线和完成保供电、抢修任务工作的开展。

其他资格条件

1.为加快推动项目整体研发进度，材料供应商需配合甲方外派驻点技术开发人员1名，时间不低于1个月；

2.为加快推动项目整体研发进度，供应商需在10天内交付符合本项目的产品，并且配合甲方完成试点应用，提供及试点应用方案；

3.供应商近3年承接过南方电网同类项目或产品的业绩，需提供至少20份业绩证明材料，证明材料需要包含发票、合同、验收单或检验报告；

4.如因材料供应商自身原因，甲方出具整改通知书后仍不能完成本项目相关材料采购任务，甲方执行《中国南方电网有限责任公司供应商失信扣分管理细则（2023年版）》附录C“南方电网公司供应商扣分条款”第16021项执行的扣分，按四舍五入保留小数点后两位。

二、所需证明文件

1.供应商近3年承接过南方电网同类项目或产品的业绩，需提供至少20份业绩证明材料，证明材料需要包含发票、合同、验收单或检验报告。

2.需提供产品的设计图纸。