## Sheet1 (2)
具有定向功能的无线频谱分析仪研制项目报价表
序号 | 项目内容 | 数量 | 规格 | 总价含税（元） | 交货（实施）地点 | 完成时间 | 技术(是/否)响应 | 结算方式（分期、一次性付款） | 备注
1 | 无线频谱仪、对数周期天线及其加工组装服务 | 1 | 便携式无线频谱仪。数量：1台（含显示屏，支持无线信号频谱查看，支持USB口数据传输，支持PC电脑连接，支持二次开发，支持电池续航时间>3小时，支持保存历史频谱功能，具备特定范围频率提醒功能,支持频率范围至少包含：300MHz-6GHz） |  | 广西南宁市青秀区民族大道135-1号 | 中标后45日内完成 |  | 一次性付款
|  | 1 | 高增益定向对数周期天线。（支持频率范围至少包含：300MHZ-6GHZ） |  | 广西南宁市青秀区民族大道135-1号 | 中标后45日内完成
|  | 1 | 全向采集天线。（支持频率范围至少包含：300MHz-6GHz） |  | 广西南宁市青秀区民族大道135-1号 | 中标后45日内完成
|  | 1 | （1）提供无线频谱与天线的线下个性化加工组装服务（包含组装所需其他零件器材）。 （2）提供至少三次驻点开发指导。 （3）指导开发自定义设定网络检测，包括2G、3G、4G、5G及WIFI网络等，检测到即发出相应告警。 （4）指导开发支持导出历史频谱数据。 （5）指导开发实现定位信号源（可通过装置根据靠近信号源远近告警程度变化方式或其他方式实现）。 （6）配合在南宁监控中心主控楼、公寓楼办公地点进行装置测试，准确检出不同频段测试信号源。 （7）服务期内7*24H服务响应。设备异常如需配合处置，需6小时内响应。 |  | 广西南宁市青秀区民族大道135-1号 | 中标后45日内完成
合计总价：
注：电子报价文件命名规则为:××项目报价文件-报价人全称-报价日期。 提供 发票，税率为 %
| 报价单位联系人： | 联系电话：