## 材料需求单
供货一栏表
预算金额：47154元
序号 | 项目名称 | 资源名称 | 规格型号 | 单位 | 期望到货时间 | 审核数量 | 收货人 | 收货人电话 | 收货人地址 | 备注
1 | 钦州北过境线公路项目涉及500kV海民甲线#072-#073电力设施搬迁工程-综合二公司（机巡中心）(202412020002) | 接地线（光缆） | CWA-120-202 | 根 |  | 1 | 李胜 | 18260976441 | 钦州市钦南区水车沟村 | 2m一根
2 | 钦州北过境线公路项目涉及500kV海民甲线#072-#073电力设施搬迁工程-综合二公司（机巡中心）(202412020002) | 地线耐张线夹 | NY-80 | 套 |  | 6 | 李胜 | 18260976441 | 钦州市钦南区水车沟村
3 | 钦州北过境线公路项目涉及500kV海民甲线#072-#073电力设施搬迁工程-综合二公司（机巡中心）(202412020002) | 导线耐张线夹 | NY-400/35-0° | 套 |  | 12 | 李胜 | 18260976441 | 钦州市钦南区水车沟村
4 | 钦州北过境线公路项目涉及500kV海民甲线#072-#073电力设施搬迁工程-综合二公司（机巡中心）(202412020002) | 导线耐张线夹 | NY-400/35-30° | 套 |  | 20 | 李胜 | 18260976441 | 钦州市钦南区水车沟村
5 | 钦州北过境线公路项目涉及500kV海民甲线#072-#073电力设施搬迁工程-综合二公司（机巡中心）(202412020002) | 热镀锌钢管 | DN50 | 米(m) |  | 9.6 | 李胜 | 18260976441 | 钦州市钦南区水车沟村 | 壁厚≥3.5mm
6 | 钦州北过境线高速公路500kV美久甲线414#～416#塔段线路迁改工程-综合二公司(202507290002) | 耐张用安全线夹 | SDG-150BG | 套 |  | 4 | 李胜 | 18260976441 | 广西钦州市钦南区甲雅村
7 | 钦州北过境线高速公路500kV美久甲线414#～416#塔段线路迁改工程-综合二公司(202507290002) | 耐张用安全线夹 | SDG-400/35BG | 套 |  | 24 | 李胜 | 18260976441 | 广西钦州市钦南区甲雅村
8 | 钦州北过境线高速公路500kV美久甲线414#～416#塔段线路迁改工程-综合二公司(202507290002) | UT楔形耐张线夹 | NUT-2 | 只 |  | 8 | 李胜 | 18260976441 | 广西钦州市钦南区甲雅村
9 | 钦州北过境线高速公路500kV美久甲线414#～416#塔段线路迁改工程-综合二公司(202507290002) | 悬垂线夹 | XGJ-2 | 个 |  | 2 | 李胜 | 18260976441 | 广西钦州市钦南区甲雅村
10 | 广西220 千伏涠洲岛跨海联网工程（不含新建变电站建筑部分）-变电公司(202503040013) | 单相电缆固定夹 | JGWD-5 铝合金 | 套 |  | 74 | 韦成益 | 13077770159 | 广西北海市涠洲岛环岛风景路西220千伏涠洲岛跨海联网工程220kV涠洲变电站
11 | 220kV屯亮变电站扩建工程-综合二公司（机巡中心）(202508080004) | 铜铝复合板 | 130×140×10 | 块 |  | 18 | 张锦均 | 15577190898 | 广西南宁市邕宁区蒲庙镇那块220kV屯亮变电站 | 设计变更增加（要求厚度铜4mm铝6mm）
12 | 220kV屯亮变电站扩建工程-综合二公司（机巡中心）(202508080004) | 联板 | LS-1640/200 | 套 |  | 6 | 张锦均 | 15577190898 | 广西南宁市邕宁区蒲庙镇那块220kV屯亮变电站
13 | 220kV屯亮变电站扩建工程-综合二公司（机巡中心）(202508080004) | 联板 | LS-3040/200 | 套 |  | 6 | 张锦均 | 15577190898 | 广西南宁市邕宁区蒲庙镇那块220kV屯亮变电站
14 | 220kV屯亮变电站扩建工程-综合二公司（机巡中心）(202508080004) | 铜铝复合板 | 130×80×10 | 块 |  | 12 | 张锦均 | 15577190898 | 广西南宁市邕宁区蒲庙镇那块220kV屯亮变电站
15 | 220kV屯亮变电站扩建工程-综合二公司（机巡中心）(202508080004) | 铜铝复合板 | 180×200×10 | 块 |  | 12 | 张锦均 | 15577190898 | 广西南宁市邕宁区蒲庙镇那块220kV屯亮变电站 | 设计变更增加（要求厚度铜4mm铝6mm）
16 | 田林板桃风电场送出工程-综合一公司(202508200002) | 光纤设备配件 | / | 套 |  | 3 | 肖云庭 | 19976220528 | 广西百色市田林县潞城乡那帮升压站 | 48芯ODF单元箱(正面门式箱体结构，左侧有凹型走纤槽，适配器头朝向左侧，门与挂耳固定面在一个水平面，带接地端子），配144根G.652(I) 熔接尾纤、热缩管。如有疑问联系收货人。
17 | 220kV 云灵站扩建工程-变电公司(202502130001) | 铜板垫片 | 100*100 d=10mm | 块 |  | 3 | 肖良彬 | 18070729844 | 广西百色市靖西市武平镇大道街排门屯（高德导航到靖西市排门屯）
18 | 500千伏新江变电站配套220千伏送出工程（标段一）-线路一公司 | 电力光缆牌 | 铝牌，尺寸40mm*60mm | 块 |  | 100 | 尚聪斌 | 18070919978 | 南宁市邕宁区新江镇材料站