## 总表
鼎和财产保险股份有限公司揭阳中心支公司办公职场修缮服务报价单
序号 | 项目 | 服务期 | 服务地点 | 服务项目说明 | 最高限额（元） | 总价(元) | 供应服务商报价(含税) |  | 供应服务商联系人及电话 | 备注
[7 empty] | 单价(元) | 总价(元)
1 | 办公职场修缮服务 | 25日 | 揭阳市榕城区东升街道华诚居委黄岐山大道以东美阳路以南中心花园112、113、127、128号二层（总面积：445平方米) | 1.单证室和机房隔开，需砌墙（大概2米）和安装机房防火门。 | 8000 | ≤40000元 |  | 0 | 联系人： 联系电话： | 报价方报价不可超过最高限额(需包含税)
|  |  |  | 2.加固窗帘和更换部分窗帘，部分窗帘出现相当程度破损，无法有效遮挡光线。（大概10个） | 6000
|  |  |  | 3.由于漏水，导致墙面受损，需修复完善。（大概80平方米） | 7500
|  |  |  | 4.加装大概10排风机和大概22个防蚊网窗。 | 10000
|  |  |  | 5.对职场存在的安全隐患和设备故障进行全面检查修缮，包括修补地面破损大概20块（尺寸45cm*45cm)，更换灯管、厕所把手、电视机安装，杂土、垃圾清运费等零星事项。 | 8500
说明：
1 | 工作时间：固定时间为上午8点30分至下午5点30分
2 | 服务范围：揭阳市榕城区东升街道华诚居委黄岐山大道以东美阳路以南中心花园112、113、127、128号二层（总面积：445平方米)
3 | 服务内容：办公职场修缮服务
4 | 供应商需要填写此表并盖章扫描成PDF文件与资质证明文件一起上传。
5 | 供应商报价不可超表中的项目预算金额。
6 | 项目结算按验收合格后，供应商根据合同规定提供合规发票，按照合同约定支付。
7 | 变更服务及发生其他实质性变更，由双方协商解决。
报价单位（（盖公章）:
日期： 年 月 日