## 1
序号 | 拟定采购项目名称 | 采购方式 | 项目名称（资产系统） | 标的名称（自己编辑系统名称） | 是否标准物资 | 物资名称（资产系统导出） | 规格型号 | 主要技术参数 | 采购数量 | 计量单位 | 概算单价（元） | 概算小计（元） | 限价 | 需求计划明细单号 | 需求计划条目编码 | 技术规范编码 | 备注
1 | 广州供电局2025年配网设备材料第三批专项招标 | 招标 | 中国南方电网有限责任公司业扩配套项目（08000080000062142547） | 抽屉式低压柜 | 是 | 抽屉式低压开关柜 | GCK低压电容补偿柜，300kvar |  | 8 | 套 | 27200 | 217600 |  | 03010000729401620250821000 | 0162025000903010847 | 0212025080000031193
2 | 广州供电局2025年配网设备材料第三批专项招标 | 招标 | 中国南方电网有限责任公司业扩配套项目（08000080000062142547） | 抽屉式低压柜 | 是 | 抽屉式低压开关柜 | GCK抽屉式低压出线柜，按2000kVA变压器配置，每个柜按具体需要配置 |  | 12 | 套 | 44158.9167 | 529907.0004 |  | 03010000729501620250821000 | 0162025000903010848 | 0212025080000031193
3 | 广州供电局2025年配网设备材料第三批专项招标 | 招标 | 中国南方电网有限责任公司业扩配套项目（08000080000062142547） | 抽屉式低压柜 | 是 | 抽屉式低压开关柜 | GCK抽屉式低压联络柜，配4000A开关 |  | 2 | 套 | 29064.5 | 58129 |  | 03010000729601620250821000 | 0162025000903010849 | 0212025080000031193
4 | 广州供电局2025年配网设备材料第三批专项招标 | 招标 | 中国南方电网有限责任公司业扩配套项目（08000080000062142547） | 抽屉式低压柜 | 是 | 抽屉式低压开关柜 | GCK抽屉式低压进线柜，按2000kVA变压器配置 |  | 4 | 套 | 54195.25 | 216781 |  | 03010000729301620250821000 | 0162025000903010846 | 0212025080000031193
5 | 广州供电局2025年配网设备材料第三批专项招标 | 招标 | 中国南方电网有限责任公司业扩配套项目（08000080000062142547） | 10kV移开式高压开关柜 | 是 | 10kV配网移开式开关柜，KYN28A，断路器柜，630A，31.5kA | 10kV移开式开关柜，馈线柜，630A |  | 4 | 台 | 49025 | 196100 |  | 03010000729001620250821000 | 0162025000903010843 | 0212025080000031192
6 | 广州供电局2025年配网设备材料第三批专项招标 | 招标 | 中国南方电网有限责任公司业扩配套项目（08000080000062142547） | 10kV移开式高压开关柜 | 是 | 10kV配网移开式开关柜，KYN28A，断路器柜，630A，31.5kA | 10kV移开式开关柜，计量柜，630A |  | 2 | 台 | 44707 | 89414 |  | 03010000729101620250821000 | 0162025000903010844 | 0212025080000031192
7 | 广州供电局2025年配网设备材料第三批专项招标 | 招标 | 中国南方电网有限责任公司业扩配套项目（08000080000062142547） | 10kV移开式高压开关柜 | 是 | 10kV配网移开式开关柜，KYN28A，断路器柜，630A，31.5kA | 10kV移开式开关柜，进线断路器柜，1250A，需有自投功能 |  | 2 | 台 | 55522.5 | 111045 |  | 03010000728901620250821000 | 0162025000903010842 | 0212025080000031192
8 | 广州供电局2025年配网设备材料第三批专项招标 | 招标 | 中国南方电网有限责任公司业扩配套项目（08000080000062142547） | 10kV移开式高压开关柜 | 是 | 10kV配网移开式开关柜，KYN28A，断路器柜，630A，31.5kA | 10kV移开式开关柜，联络柜，1250A，需有自投功能 |  | 1 | 台 | 35373 | 35373 |  | 03010000729201620250821000 | 0162025000903010845 | 0212025080000031192
9 | 广州供电局2025年配网设备材料第三批专项招标 | 招标 | 中国南方电网有限责任公司业扩配套项目（08000080000062142547） | 10kV干式变压器 | 是 | 10kV 浇注式干式变压器，SC(B)14-2000kVA | SCB14-2000kVA-10.5/0.4kV±2x2.5%;D,Yn11;Uk=6%，带外壳风机温控 |  | 4 | 台 | 283794.25 | 1135177 |  | 03010000728801620250821000 | 0162025000903010841 | 0212025080000031191
10 | 广州供电局2025年配网设备材料第三批专项招标 | 招标 | 中国南方电网有限责任公司业扩配套项目（08000080000062142547） | 直流屏（大容量） | 是 | 直流屏 | 55AH,DC110V |  | 2 | 台 | 34452 | 68904 |  | 03010000729701620250821000 | 0162025000903010850 | 0212025080000031195
11 | 广州供电局2025年配网设备材料第三批专项招标 | 招标 | 中国南方电网有限责任公司业扩配套项目（08000080000062142547） | 耐火低压密集母线 | 是 | 低压密集型母线槽，三相四线式，4000A | 4000A/4P，IP68：浇筑式79米，配置母线附件始终端箱 |  | 79 | 米 | 15931.65 | 1258600.35 |  | 03010000729801620250821000 | 0162025000903010851 | 0212025080000031194
12 | 广州供电局2025年配网设备材料第三批专项招标 | 招标 | 新建流溪温泉广场南网E站综合房#1变压器满足负荷增长需求 | 分布式储能系统设备 | 否 | 分布式储能系统设备 |  |  | 1 | 套 | 452200 | 452200 |  | 03010000168401620250805000 | 0162025000803015237 | 0212025080000030152
13 | 广州供电局2025年配网设备材料第三批专项招标 | 招标 | 漱玉站F60网架完善项目 | 柔性互联设备 | 否 | 柔性互联设备 |  |  | 1 | 套 | 6300000 | 6300000 |  | 03010000042601620250802000 | 0162025000803013979 | 0212025080000030020
14 | 广州供电局2025年配网设备材料第三批专项招标 | 招标 | 新增漱玉站F60迳下村#2配电站#1配变满足负荷增长需求 | 低压交直流混合一体化装置 | 否 | 低压交直流混合一体化装置 |  |  | 1 | 套 | 3496200 | 3496200 |  | 03010000042901620250802000 | 0162025000803013982 | 0212025080000030022
15 | 广州供电局2025年配网设备材料第三批专项招标 | 招标 | 新增漱玉站F60迳下村#2配电站#1配变满足负荷增长需求 | 交直流配电装置 | 否 | 交直流配电装置 |  |  | 1 | 套 | 550000 | 550000 |  | 03010000043001620250802000 | 0162025000803013983 | 0212025080000030021