超高压输电公司梧州局2025年贺州工作站电动大门及车辆门禁系统零星采购项目报价表

| 询价方：超高压输电公司梧州局 | 报价方： |
| --- | --- |
|  | 联系人： |
|  | 联系电话： |
|  | 邮箱： |

报  价  明  细  表

金额单位：元

| 序号 | 物资名称 | 要求规格型号 （技术参数） | 要求到 货时间 | 要求 售后服务 | 计量单位 | 要求数量 | 到货地址 | 响应规格型号 （技术参数） | 单价 | 总价 | 响应到货时间 | 响应售后服务 | 供货产品 生产厂商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 伸缩悬浮折叠门 | 材质：铝合金 立柱：材质厚度≥3.0mm； 门框：材质厚度≥4.5mm； 边框：材质厚度≥3.0mm； 门排：材质厚度≥1.0mm； 全封闭式，门墙体两侧距离≥7200mm，门净空≥6400mm，门净高度≥2000mm，非镂空。 电机：转速≥2500r/min 、功率≥100W、工作温度-45℃～60℃。 大门具备遥控、线控功能。 | 中标通知发出后1个月内 | 1年质保 | 套 | 1 | 广西贺州 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | 人脸识别 | 图像分辨率≥1920(H)*1080(V)； 识别速度≤150ms； 识别率≥99%； 人像库≥20000； 通行记录存储≥10万条；防水级别≥IP65； 适用于室内外。 | 中标通知发出后1个月内 | 1年质保 | 套 | 1 | 广西贺州 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | 车牌识别 | 车牌识别范围≥8米。 | 中标通知发出后1个月内 | 1年质保 | 套 | 1 | 广西贺州 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | 人行通道闸 | 材质:不锈钢 外尺寸≥1400（长）*180（宽）*980（高）mm 通道宽：≥1000mm 具备线控功能。 | 中标通知发出后1个月内 | 1年质保 | 套 | 1 | 广西贺州 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

发票类型： □增值税专用发票    □增值税普通发票

发票税率：        %

其他说明事项：

注：

- 如有其他说明，可在“其他说明事项”中说明。

- 该报价是含税、含送货上门运费、包安装报价（物资配送到甲方指定位置）。

- 报价方需填写“响应规格型号（技术参数）”、“单价”、“总价”、“响应到货时间”、“响应售后服务”、“供货产品生产厂商”、“发票类型”、“发票税率”等内容，并盖章扫描为PDF文件后，与营业执照、业绩证明文件、产品实物图等上传供应链平台作为附件，报价合计需与供应链平台报价一致，否则为无效报价。

- 电子报价文件命名规则为:××项目报价文件-报价公司全称-报价日期。

- 报价文件须加盖公章和法定代表人（或授权代表）签字，如由授权代表签字，须附有效的法定代表人授权委托书。

- 物资到货验收时需提供出厂检验合格证书。

法定代表人（或授权代表）签字：

报价单位：（盖章）

2025年  月  日