林卡～青岩220kV线路工程（林卡220kV变220kV出线间隔扩建工程）起重设备技术服务技术规范书

贵州送变电有限责任公司

2025年10月

目录

1总则	2

2应遵循的主要标准	5

★3项目的背景、内容与目的	6

4项目的必要性	7

★5技术服务的唯一性	7

6安全要求	7

7服务验收	8

8服务期限	8

# 1总则

1.1定义

本技术规范书适用于贵州送变电有限责任公司林卡～青岩220kV线路工程（林卡220kV变220kV出线间隔扩建工程）起重设备技术服务。

招标方：贵州电网有限责任公司贵州送变电有限责任公司。

合同签订方：贵州电网有限责任公司贵州送变电有限责任公司。

本规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术规范书中未规定，但在相关的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，服务方应按相应标准的条文执行。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的服务完全符合本技术规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应以“对技术规范书的意见和同技术规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

本技术规范书经双方确认后作为林卡～青岩220kV线路工程（林卡220kV变220kV出线间隔扩建工程）起重设备技术服务合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.2投标须知

- 本招标文件仅适用于贵州送变电有限责任公司林卡～青岩220kV线路工程（林卡220kV变220kV出线间隔扩建工程）起重设备技术服务，本招标文件的最终解释权归贵州电网有限责任公司贵州送变电有限责任公司。

- 本招标文件描述了“林卡～青岩220kV线路工程（林卡220kV变220kV出线间隔扩建工程）起重设备技术服务”（简称本项目）工作目标、内容和要求，可供投标方编写投标文件之用。

- 本项目由贵州电网有限责任公司组织招标，贵州送变电有限责任公司完成合同签订。

- 投标方应按照本招标文件的要求提供详细、完整的解决方案。该方案应完全满足或高于本招标文件要求，对于本招标文件中的某些部分，投标方如不能满足要求，或有其它替代方案，或有其它修改建议，应在方案中指出其必须进行修改的理由以及与原要求的差别，否则，招标方即认为投标方可以满足本招标文件的要求。

- 所有招标方认为是本招标文件范围所要求而被遗漏的项目，都被认为是包含在本次招标范围内，投标方的报价被视为包含此遗漏项目的报价。投标方可以就投标方认为的遗漏项目提请招标方注意，并详细说明理由，招标方将就此进行澄清。

- 投标方应保证所提供的所有资料真实、完整、准确无误，否则招标方将有权取消投标方的中标资格，由此产生的一切后果由投标方承担。

# 2应遵循的主要标准

为明确采购服务要求，保证采购服务质量，本采购服务中的工作标准及安全要求应遵循下列技术标准。

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

《电力建设安全工作规程，第3部分：变电站》DL5009.3-2013

《电气装置安装工程质量检验及评定规》（DL/T5161.1~5161.17-2018）

《电力设备检修试验规程》Q/CSG1206007-2017

《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(Q/GDW10248.1-2016)

《中国南方电网公司电力建设施工安全基准风险指南》（2022版）

《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（2022版）

《中国南方电网有限责任公司10kV～500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准》Q/CSG 411002-2012
《中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书》（2012年版）
贵州送变电有限责任公司《质量、职业健康安全和环境管理整合体系管理手册》、《程序文件》及其它整合体系文件

# ★3项目的背景、内容与目的

- 项目的背景：林卡～青岩220kV线路工程（林卡220kV变220kV出线间隔扩建工程）起重设备技术服务。

项目的内容：现场 1台 起重设备技术服务；

- 项目目的：提供的维修技术服务满足工程项目林卡～青岩220kV线路工程（林卡220kV变220kV出线间隔扩建工程）起重设备技术服务的相关要求，保证起重设备技术服务后满足国家、行业等相关技术规范要求，并经监理、业主、运行、使用等单位验收合格并投入运行，投入运行无异常。

- 资质要求：需具备国家相关行政主管部门颁发的起重设备安装、修理、改造许可证，且在有效期内。

- 技术要求：完成林卡～青岩220kV线路工程（林卡220kV变220kV出线间隔扩建工程）现场使用要求，需对林卡～青岩220kV线路工程（林卡220kV变220kV出线间隔扩建工程）起重设备的年检服务，包含以下内容：

- 结构检查：主要检查起重设备的金属结构是否有裂纹、变形、锈蚀等缺陷，以及连接部位是否牢固可靠。

- 电气系统检查：对起重设备的电气控制系统进行全面检查，包括电缆、电机、接触器、开关等电气元件的工作状态和安全性。

- 安全保护装置检查：确保起重设备的安全保护装置（如限位开关、超载限制器等）功能正常，能够在紧急情况下及时发挥作用。

- 由中标单位提供年检报告等相关资料，办理相关手续，使起重设备具备投入运行条件。

# 4项目的必要性

根据林卡～青岩220kV线路工程（林卡220kV变220kV出线间隔扩建工程）具备现场使用条件的相关要求，需对林卡～青岩220kV线路工程（林卡220kV变220kV出线间隔扩建工程）的起重设备进行必要的年检服务技术服务。

# ★5技术服务的唯一性

# 无

# 6安全要求

- 工作过程中应执行Q/CSG510001《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（2022版）相关要求。

- 具备保证安全组织措施的能力，安排技术人员现场指导，正确指导现场作业人员规范施工，并工作期间始终在现场实施技术指导。

- 技术指导人员的安排应满足、胜任林卡～青岩220kV线路工程（林卡220kV变220kV出线间隔扩建工程）起重设备技术服务现场技术指导工作，如不满足时应立即更换，并不得影响现场工作。

- 技术指导人员及个人防护用品的配备应满足执行南网“十个规定动作”的要求。

- 现场工作人员应具有较强的安全意识、相应的安全技能及必要的作业技能，且经安全规程考试、实际技能考核合格。

# 7服务验收

投标方提供的研究成果及服务应包括下列内容，但不限于此：

- 提供全流程技术服务。投标方需配备的现场服务人员不少于1人，且具备独立指导现场施工的能力。

- 投标方应保证施工过程中的关键点符合设备厂家工艺要求及相关规程规范要求，对现场施工人员进行培训交底。完成林卡～青岩220kV线路工程（林卡220kV变220kV出线间隔扩建工程）起重设备相关技术服务，确保设备按期投运使用。

# 8服务期限

技术服务期限为合同签订之日起至项目完成。

投标方名称：

投标方代表签字：

单位盖章：

日期：