## Sheet1
序号 | 器具名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 存放位置 | 服务内容
1 | 电源拖轮 | 带开关 | 2 | 套 | 广州 | 1、设备清洁、设备校准、设备年度保养； 2、送往“广电计量”、“华测”或同等知名度的本土检测机构，出具带有CNAS或CMA标志的校准报告/检测报告
2 | 光纤熔接机 | SFS-A85+ | 1 | 套 | 潮州
3 | 光时域反射仪（otdr） | TK-1V2-SC-FTBx-720C-EN | 1 | 套 | 潮州
4 | 光万用表 | FOT-602X | 1 | 套 | 潮州
5 | 数字钳形表08 | UT-207 | 1 | 套 | 东莞
6 | 数字钳形表04 | UT205 | 1 | 套 | 东莞
7 | 放电仪02 | GT-FD48/20 | 1 | 套 | 东莞
8 | 收光功率计02 | ELS-50 | 1 | 套 | 东莞
9 | 插电式电钻01 |  | 1 | 套 | 东莞
10 | 发光功率计02 | ELS-50 | 1 | 套 | 东莞
11 | 光纤熔纤机03 | SFS-A85+ | 1 | 套 | 东莞
12 | 光纤熔接机02 | 87S+ | 1 | 套 | 东莞
13 | 数字钳表 | UT216C | 1 | 套 | 佛山
14 | 红外测温仪 | F59 | 1 | 套 | 佛山
15 | 光纤在线识别仪 | EXFO LFD-202E | 1 | 套 | 佛山
16 | 验电器 | GF-1Q-GZ-YDQ-001 | 2 | 套 | 广州
17 | 蓄电池内阻测试仪 | BT510 FLUKE | 1 | 套 | 广州
18 | 蓄电池放电仪 | GT-FD48/30 | 1 | 套 | 广州
19 | 自动安平水准仪 | 通立达DSA-320 | 1 | 套 | 广州
20 | 网络线缆分析仪 | FLUKE DSX-602 CH | 1 | 套 | 广州
21 | 网线测试仪 | 精明鼠NF-306 | 1 | 套 | 广州
22 | 绝缘电阻 | 兆欧表 VC60B+ | 1 | 套 | 广州
23 | 绝缘梯-伸缩3米 | GF-1Q-GZ-JYT-003 | 2 | 套 | 广州
24 | 热成像仪 | uTI260 | 1 | 套 | 广州
25 | 温度测量仪 | FLUKE F59 | 1 | 套 | 广州
26 | 毒气检测仪 | PT40 | 1 | 套 | 广州
27 | 数字万用表 | FLUKE 17B | 1 | 套 | 广州
28 | 接地电阻测试仪 | VICTOR 4105A | 1 | 套 | 广州
29 | 手持电钻 | J1Z-FF07-10 | 1 | 套 | 广州
30 | 安全腰绳 | GF-1Q-GZ-AQYS-001 | 2 | 套 | 广州
31 | 安全带( 附缓冲器） | GF-1Q-GZ-AQD-003 | 4 | 套 | 广州
32 | 冲击钻 | GBH 3-28 DRE | 1 | 套 | 广州
33 | 内阻测试仪 | GT-NZ01 | 1 | 套 | 广州
34 | 光纤熔接机 | SFS-A85+ | 1 | 套 | 广州
35 | 光纤在线识别仪 | LFD-200 | 1 | 套 | 广州
36 | 光源 | EXFO FLS-300 | 1 | 套 | 广州
37 | 光功率 | EPM-50 | 1 | 套 | 广州
38 | 低压辅助型绝缘胶垫 | GF-1Q-GZ-JYD-001 | 1 | 套 | 广州
39 | 低压辅助型绝缘手套 | GF-1Q-GZ-JYST-001 | 5 | 套 | 广州
40 | 交流钳表 | FLUKE F317 | 1 | 套 | 广州
41 | 个人保安接地线 | GF-1Q-GZ-GRABJDX-001 | 2 | 套 | 广州
42 | 万用表 | 15B | 1 | 套 | 广州
43 | OTDR测试仪 | MAX-730C-SM1-EI | 1 | 套 | 广州
44 | 2M误码仪 | BFP1560 | 1 | 套 | 广州
45 | 安全帽-蓝色 | 特殊型（TLDJG）蓝色 | 10 | 套 | 广州
46 | 寻线仪 | NF-8209S | 1 | 套 | 河源
47 | 光纤熔接机 | SFS-A85+ | 1 | 套 | 河源
48 | 光功率计 | EXFL FOT-602X | 1 | 套 | 河源
49 | 交直流钳表 | UT-207 | 2 | 套 | 河源
50 | 交/直流钳表 | 优利德UT-207 | 2 | 套 | 惠州
51 | 红外热成像仪 | uTI260 | 2 | 套 | 惠州
52 | 蓄电池放电测试仪 | CR-AG48C/30 | 1 | 套 | 惠州
53 | 蓄电池内阻测试仪 | BT510 FLUKE | 1 | 套 | 惠州
54 | 热成像仪 | uTI260 | 1 | 套 | 江门
55 | 蓄电池组容量监测放电设备 | GT-FD48/30 | 1 | 套 | 揭阳
56 | 蓄电池内阻测试仪 | GT-NZ01 | 1 | 套 | 揭阳
57 | 数字钳式万用表 | UT207 | 3 | 套 | 揭阳
58 | 寻线仪 | NF-82098 | 2 | 套 | 揭阳
59 | 光纤熔接机 | SFS-A85+ | 1 | 套 | 揭阳
60 | 光时域反射仪（otdr） | FTBX-750C | 1 | 套 | 揭阳
61 | UPS电源放电测试仪 | GT-FD600 | 1 | 套 | 揭阳
62 | 钳形数字万用表 | UT-207 | 1 | 套 | 茂名
63 | 热成像仪 | uTI260 | 1 | 套 | 茂名
64 | 寻线仪 | NF-8209S | 1 | 套 | 茂名
65 | 光纤熔接机 | SFS-A85+ | 1 | 套 | 茂名
66 | 光时域反射仪（otdr） | TK-1V2-SC-FTBx-720C-EN | 1 | 套 | 茂名
67 | 数字钳式万用表 | UT207 | 3 | 套 | 梅州
68 | 寻线仪 | NF-82098 | 2 | 套 | 梅州
69 | 光万用表 | FOT-602X | 1 | 套 | 梅州
70 | 钳形数字万用表 | UT-207 | 1 | 套 | 清远
71 | 热成像仪 | uTI260 | 1 | 套 | 清远
72 | 数字钳式万用表 | UT207 | 3 | 套 | 汕尾
73 | 寻线仪 | NF-82098 | 2 | 套 | 汕尾
74 | 光纤熔接机 | SFS-A85+ | 1 | 套 | 汕尾
75 | 光时域反射仪（otdr） | TK-1V2-SC-FTBx-720C-EN | 1 | 套 | 汕尾
76 | 光万用表 | FOT-602X | 1 | 套 | 汕尾
77 | 钳形数字万用表 | UT-207 | 1 | 套 | 韶关
78 | 热成像仪 | uTI260 | 1 | 套 | 韶关
79 | 光纤熔接机 | SFS-A85+ | 1 | 套 | 韶关
80 | 钳形数字万用表 | UT-207 | 1 | 套 | 肇庆
81 | 光纤熔接机 | SFS-A85+ | 1 | 套 | 肇庆
82 | 蓄电池内阻测试仪 | GT-DD01 | 1 | 套 | 中山
83 | 电源放电仪(直流) | GT-FD48/30 | 1 | 套 | 中山
84 | 光纤熔接机12 | 87S+ | 1 | 套 | 中山
85 | 光时域反射仪（otdr） | EXFO TK-1V2-SC-FTBx-720C-EN | 1 | 套 | 中山
86 | UPS电源电池放电仪 | GT-FD600 | 1 | 套 | 中山
87 | 热成像仪 | uTI260 | 1 | 套 | 珠海
88 | 光纤熔接机 | SFS-A85+ | 1 | 套 | 珠海
89 | 0TDR测试仪(长距) | FTBX-750C | 1 | 套 | 珠海
90 | UPS电源电池放电仪 | GT-FD600 | 1 | 套 | 广州
91 | OTDR测试仪 | TK-1v2-SC-FTBx-720C-EN | 1 | 套 | 广州
备注：
1、报价含6%税
2、报价包含运往保养单位、检测机构所需的运输费等费用（一价全包）
3、所有校准报告/检测报告应出自同一家检测机构，不接受检测机构资质不足而转包分包等情况