## 1
序号 | 拟定采购项目名称 | 采购方式 | 项目名称（资产系统） | 标的名称（自己编辑系统名称） | 是否标准物资 | 物资名称（资产系统导出） | 规格型号 | 主要技术参数 | 采购数量 | 计量单位 | 概算单价（元） | 概算小计（元） | 需求计划明细单号 | 需求计划条目编码 | 技术规范编码 | 备注
1 | 广州供电局2025年生产耗材物资第四批专项询比采购 | 询比 | 2025年变电二所生产耗材 | 绕温表 | 否 | 绕温表 | MTH-4 |  | 2 | 个 | 48000 | 96000 | 03010000865001620250722000 | 0162025000803010802 | 0212025070000030564
2 | 广州供电局2025年生产耗材物资第四批专项询比采购 | 询比 | 2025年电科院生产耗材 | 压缩空气 | 是 | 压缩空气 | 干燥空气，40L/瓶。纯度：21%O2+79%N2 |  | 10 | 瓶 | 180 | 1800 | 03010000700401620250319000 | 0162025000103016769 | 0212025030000030230
3 | 广州供电局2025年生产耗材物资第四批专项询比采购 | 询比 | 2025年电科院生产耗材 | 氮气 | 是 | 氮气 | 40L/瓶 |  | 6 | 瓶 | 180 | 1080 | 03010000700501620250319000 | 0162025000103016770 | 0212025030000030226
4 | 广州供电局2025年生产耗材物资第四批专项询比采购 | 询比 | 2025年电科院生产耗材 | 氦气 | 是 | 氦气 | 40L/瓶 |  | 13 | 瓶 | 3000 | 39000 | 03010000700601620250319000 | 0162025000103016771 | 0212025030000030229
5 | 广州供电局2025年生产耗材物资第四批专项询比采购 | 询比 | 2025年电科院生产耗材 | 氩气 | 是 | 氩气 | 40L/瓶 |  | 30 | 瓶 | 200 | 6000 | 03010000700701620250319000 | 0162025000103016772 | 0212025030000030225
6 | 广州供电局2025年生产耗材物资第四批专项询比采购 | 询比 | 2025年电科院生产耗材 | 色谱标准气 | 是 | 色谱标准气 | 8L/瓶 |  | 3 | 瓶 | 3000 | 9000 | 03010000700801620250319000 | 0162025000103016773 | 0212025030000030228
7 | 广州供电局2025年生产耗材物资第四批专项询比采购 | 询比 | 2025年电科院生产耗材 | 色谱标准气 | 是 | 色谱标准气 | 8L/瓶 |  | 3 | 瓶 | 2500 | 7500 | 03010000700901620250319000 | 0162025000103016774 | 0212025030000030228
8 | 广州供电局2025年生产耗材物资第四批专项询比采购 | 询比 | 2025年电科院生产耗材 | 色谱标准气 | 是 | 色谱标准气 | 8L/瓶 |  | 1 | 瓶 | 2500 | 2500 | 03010000701001620250319000 | 0162025000103016775 | 0212025030000030228
9 | 广州供电局2025年生产耗材物资第四批专项询比采购 | 询比 | 2025年电科院生产耗材 | 色谱标准气 | 是 | 色谱标准气 | 2L/瓶 |  | 2 | 瓶 | 2500 | 5000 | 03010000701101620250319000 | 0162025000103016776 | 0212025030000030228
10 | 广州供电局2025年生产耗材物资第四批专项询比采购 | 询比 | 2025年电科院生产耗材 | 色谱标准气 | 是 | 色谱标准气 | 2L/瓶 |  | 2 | 瓶 | 2500 | 5000 | 03010000701201620250319000 | 0162025000103016777 | 0212025030000030228
11 | 广州供电局2025年生产耗材物资第四批专项询比采购 | 询比 | 2025年电科院生产耗材 | 色谱标准气 | 是 | 色谱标准气 | 2L/瓶 |  | 2 | 瓶 | 2500 | 5000 | 03010000701301620250319000 | 0162025000103016778 | 0212025030000030228
12 | 广州供电局2025年生产耗材物资第四批专项询比采购 | 询比 | 2025年电科院生产耗材 | 色谱标准气 | 是 | 色谱标准气 | 2L/瓶 |  | 2 | 瓶 | 2500 | 5000 | 03010000701401620250319000 | 0162025000103016779 | 0212025030000030228
13 | 广州供电局2025年生产耗材物资第四批专项询比采购 | 询比 | 2025年电科院生产耗材 | 色谱标准气 | 是 | 色谱标准气 | 2L/瓶 |  | 2 | 瓶 | 2500 | 5000 | 03010000701501620250319000 | 0162025000103016780 | 0212025030000030228
14 | 广州供电局2025年生产耗材物资第四批专项询比采购 | 询比 | 2025年电科院生产耗材 | 色谱标准气 | 是 | 色谱标准气 | 2L/瓶 |  | 2 | 瓶 | 2500 | 5000 | 03010000701601620250319000 | 0162025000103016781 | 0212025030000030228
15 | 广州供电局2025年生产耗材物资第四批专项询比采购 | 询比 | 2025年电科院生产耗材 | 色谱标准气 | 是 | 色谱标准气 | 2L/瓶 |  | 2 | 瓶 | 2500 | 5000 | 03010000701701620250319000 | 0162025000103016782 | 0212025030000030228
16 | 广州供电局2025年生产耗材物资第四批专项询比采购 | 询比 | 2025年电科院生产耗材 | 混合标气 | 是 | 混合标气 | SF6分解物标气，4L/瓶。H2/CH4:20.0ppm； SO2/O2/N2：16.0~100.0ppm； CF4/C3F8/CO：50.0ppm； SF6气体：5%； 氦气平衡，内涂层钢瓶 |  | 2 | 瓶 | 7000 | 14000 | 03010000701801620250319000 | 0162025000103016783 | 0212025030000030227
17 | 广州供电局2025年生产耗材物资第四批专项询比采购 | 询比 | 2025年电科院生产耗材 | 混合标气 | 是 | 混合标气 | SF6分解物标气，8L/瓶。 H2S：20.0~100.0ppm； SO2F2:100.0ppm， COS:100.0ppm, CS2:100.0ppm, SF6气体：5%； 氦气平衡，钢瓶体积:8L |  | 2 | 瓶 | 4000 | 8000 | 03010000701901620250319000 | 0162025000103016784 | 0212025030000030227
18 | 广州供电局2025年生产耗材物资第四批专项询比采购 | 询比 | 2025年电科院生产耗材 | 混合标气 | 是 | 混合标气 | SF6分解物标气（H2S），8L/瓶。 H2S浓度：12.0~100.0ppm，氦气平衡，内涂层钢瓶体积:8L |  | 4 | 瓶 | 2500 | 10000 | 03010000702001620250319000 | 0162025000103016785 | 0212025030000030227
19 | 广州供电局2025年生产耗材物资第四批专项询比采购 | 询比 | 2025年电科院生产耗材 | 混合标气 | 是 | 混合标气 | SF6分解物标气（SO2），8L/瓶。 SO2浓度：12.0~100.0ppm，氦气平衡，内涂层钢瓶体积:8L |  | 4 | 瓶 | 2300 | 9200 | 03010000702101620250319000 | 0162025000103016786 | 0212025030000030227
20 | 广州供电局2025年生产耗材物资第四批专项询比采购 | 询比 | 2025年电科院生产耗材 | 混合标气 | 是 | 混合标气 | SF6分解物标气（SOF2），8L/瓶。 SOF2浓度：20.0ppm， 氦气平衡，内涂层钢瓶体积:8L |  | 1 | 瓶 | 2500 | 2500 | 03010000702201620250319000 | 0162025000103016787 | 0212025030000030227
21 | 广州供电局2025年生产耗材物资第四批专项询比采购 | 询比 | 2025年电科院生产耗材 | 混合标气 | 是 | 混合标气 | SF6气体标气，20L/瓶。 SF6气体浓度为：10000ppm，底气为：N2，20L |  | 1 | 瓶 | 800 | 800 | 03010000702301620250319000 | 0162025000103016788 | 0212025030000030227
22 | 广州供电局2025年生产耗材物资第四批专项询比采购 | 询比 | 2025年电科院生产耗材 | 混合标气 | 是 | 混合标气 | SF6气体标气，20L/瓶。 SF6气体浓度为：3000ppm，底气为：N2，20L |  | 1 | 瓶 | 800 | 800 | 03010000702401620250319000 | 0162025000103016789 | 0212025030000030227
23 | 广州供电局2025年生产耗材物资第四批专项询比采购 | 询比 | 2025年电科院生产耗材 | 混合标气 | 是 | 混合标气 | SF6气体标气，20L/瓶。 SF6气体浓度为：500ppm，底气为：N2，20L |  | 1 | 瓶 | 800 | 800 | 03010000702501620250319000 | 0162025000103016790 | 0212025030000030227
24 | 广州供电局2025年生产耗材物资第四批专项询比采购 | 询比 | 2025年电科院生产耗材 | 混合标气 | 是 | 混合标气 | 空气标气，20L/瓶。 氧气浓度为：30%-100%，底气为：N2，20L |  | 1 | 瓶 | 600 | 600 | 03010000702601620250319000 | 0162025000103016791 | 0212025030000030227
25 | 广州供电局2025年生产耗材物资第四批专项询比采购 | 询比 | 2025年电科院生产耗材 | 氮气 | 是 | 氮气 | 40L/瓶 |  | 46 | 瓶 | 180 | 8280 | 03010000702701620250319000 | 0162025000103016792 | 0212025030000030226
26 | 广州供电局2025年生产耗材物资第四批专项询比采购 | 询比 | 2025年电科院生产耗材 | 氢气 | 是 | 氢气 | 40L/瓶 |  | 5 | 瓶 | 500 | 2500 | 03010000702801620250319000 | 0162025000103016793 | 0212025030000030224
27 | 广州供电局2025年生产耗材物资第四批专项询比采购 | 询比 | 2025年电科院生产耗材 | 氩气 | 是 | 氩气 | 40L/瓶 |  | 6 | 瓶 | 200 | 1200 | 03010000702901620250319000 | 0162025000103016794 | 0212025030000030225
28 | 广州供电局2025年生产耗材物资第四批专项询比采购 | 询比 | 2025年电科院生产耗材 | 氢气 | 是 | 氢气 | 40L/瓶 |  | 1 | 瓶 | 1500 | 1500 | 03010000703001620250319000 | 0162025000103016795 | 0212025030000030224
29 | 广州供电局2025年生产耗材物资第四批专项询比采购 | 询比 | 2025年电科院生产耗材 | 标准混合气体 | 是 | 标准混合气体 | 氧氩混合气，40L/瓶，色谱用载气，20%O2+80%Ar |  | 2 | 瓶 | 2000 | 4000 | 03010000703101620250319000 | 0162025000103016796 | 0212025030000030223
30 | 广州供电局2025年生产耗材物资第四批专项询比采购 | 询比 | 2025年变电一所生产耗材 | 保护剂 | 否 | 保护剂 | 喷淋水池非氧化性杀菌剂（25kg/桶） |  | 40 | 瓶 | 1250 | 50000 | 03010000059901620250304000 | 0162025000103010364 | 0212025030000030015
31 | 广州供电局2025年生产耗材物资第四批专项询比采购 | 询比 | 2025年变电一所生产耗材 | 保护剂 | 否 | 保护剂 | 喷淋水池氧化性杀菌剂（25kg/桶） |  | 40 | 瓶 | 1250 | 50000 | 03010000060201620250304000 | 0162025000103010367 | 0212025030000030015
32 | 广州供电局2025年生产耗材物资第四批专项询比采购 | 询比 | 2025年变电一所生产耗材 | 保护剂 | 否 | 保护剂 | 喷淋水池缓蚀阻垢剂（25kg/桶） |  | 400 | 瓶 | 625 | 250000 | 03010000060301620250304000 | 0162025000103010368 | 0212025030000030015
33 | 广州供电局2025年生产耗材物资第四批专项询比采购 | 询比 | 2025年变电一所生产耗材 | 保护剂 | 否 | 保护剂 | 反渗透膜阻垢剂（25kG/桶） |  | 60 | 瓶 | 1650 | 99000 | 03010000060401620250304000 | 0162025000103010369 | 0212025030000030015
34 | 广州供电局2025年生产耗材物资第四批专项询比采购 | 询比 | 2025年变电一所生产耗材 | 保护剂 | 否 | 保护剂 | 反渗透膜杀菌剂（25kg/桶） |  | 20 | 瓶 | 2250 | 45000 | 03010000060601620250304000 | 0162025000103010371 | 0212025030000030015
Note on F2: xierongwei: 无需委会审核纪要