## 材料需求单
供货一览表
预算金额:48000元
序号 | 项目名称 | 资源名称 | 规格型号 | 单位 | 期望到货时间 | 审核数量 | 收货人 | 收货人电话 | 收货人地址 | 备注
1 | 220kV屯亮变电站扩建工程-综合二公司（机巡中心）(202508080004) | 联板 | LV-2040 | 套 | 2025-09-30 | 6 | 张锦均 | 15577190898 | 广西南宁市邕宁区蒲庙镇那块220kV屯亮变电站
2 | 220kV屯亮变电站扩建工程-综合二公司（机巡中心）(202508080004) | 平行挂板 | P-10 | 套 | 2025-09-30 | 24 | 张锦均 | 15577190898 | 广西南宁市邕宁区蒲庙镇那块220kV屯亮变电站
3 | 220kV屯亮变电站扩建工程-综合二公司（机巡中心）(202508080004) | T型线夹 | TY-630/45,配引流线夹 | 套 | 2025-09-30 | 6 | 张锦均 | 15577190898 | 广西南宁市邕宁区蒲庙镇那块220kV屯亮变电站 | 含引流管
4 | 220kV屯亮变电站扩建工程-综合二公司（机巡中心）(202508080004) | 铜铝复合板 | 130×140×10 | 块 | 2025-09-25 | 18 | 张锦均 | 15577190898 | 广西南宁市邕宁区蒲庙镇那块220kV屯亮变电站 | 设计变更增加（要求厚度铜4mm铝6mm）
5 | 220kV屯亮变电站扩建工程-综合二公司（机巡中心）(202508080004) | 联板 | LS-1640/200 | 套 | 2025-09-30 | 6 | 张锦均 | 15577190898 | 广西南宁市邕宁区蒲庙镇那块220kV屯亮变电站
6 | 220kV屯亮变电站扩建工程-综合二公司（机巡中心）(202508080004) | 联板 | LS-3040/200 | 套 | 2025-09-30 | 6 | 张锦均 | 15577190898 | 广西南宁市邕宁区蒲庙镇那块220kV屯亮变电站
7 | 220kV屯亮变电站扩建工程-综合二公司（机巡中心）(202508080004) | 铜铝复合板 | 130×80×10 | 块 | 2025-09-30 | 12 | 张锦均 | 15577190898 | 广西南宁市邕宁区蒲庙镇那块220kV屯亮变电站
8 | 220kV屯亮变电站扩建工程-综合二公司（机巡中心）(202508080004) | 铜铝复合板 | 180×200×10 | 块 | 2025-09-25 | 12 | 张锦均 | 15577190898 | 广西南宁市邕宁区蒲庙镇那块220kV屯亮变电站 | 设计变更增加（要求厚度铜4mm铝6mm）
9 | 220kV屯亮变电站扩建工程-综合二公司（机巡中心）(202508080004) | 铜芯绝缘导线 | BV-1×185 | 米(m) | 2025-10-30 | 75 | 张锦均 | 15577190898 | 广西南宁市邕宁区蒲庙镇那块坡220kV屯亮变电站
10 | 220kV屯亮变电站扩建工程-综合二公司（机巡中心）(202508080004) | 玻璃钢防火槽盒 | 200×100 | 米(m) | 2025-10-30 | 140 | 张锦均 | 15577190898 | 广西南宁市邕宁区蒲庙镇那块坡220kV屯亮变电站
11 | 220kV屯亮变电站扩建工程-综合二公司（机巡中心）(202508080004) | 悬垂线夹 | XGU-6B | 套 | 2025-10-30 | 6 | 张锦均 | 15577190898 | 广西南宁市邕宁区蒲庙镇那块坡220kV屯亮变电站
12 | 220kV屯亮变电站扩建工程-综合二公司（机巡中心）(202508080004) | 开口镀锡铜鼻子 | 250A | 个 | 2025-10-30 | 50 | 张锦均 | 15577190898 | 广西南宁市邕宁区蒲庙镇那块坡220kV屯亮变电站
13 | 220kV屯亮变电站扩建工程-综合二公司（机巡中心）(202508080004) | 多模光缆（阻燃） | 4芯铠装非金属加强芯 | 米(m) |  | 200 | 罗荣涛 | 15676735272 | 广西南宁市邕宁区蒲庙镇那块220kV屯亮变电站
14 | 田林板桃风电场送出工程-综合一公司(202508200002) | 保护屏眉 | 铝合金板，反光贴膜,800×60mm | 块 | 2025-12-01 | 6 | 肖云庭 | 19976220528 | 广西百色市田林县潞城乡那帮升压站
15 | 田林板桃风电场送出工程-综合一公司(202508200002) | 汇控柜名称牌 | 铝合金板，反光贴膜,1000×80mm | 块 | 2025-12-01 | 2 | 肖云庭 | 19976220528 | 广西百色市田林县潞城乡那帮升压站
16 | 田林板桃风电场送出工程-综合一公司(202508200002) | 开关、刀闸、CT名称牌 | 铝合金板，反光贴膜,400×220mm | 块 | 2025-12-01 | 15 | 肖云庭 | 19976220528 | 广西百色市田林县潞城乡那帮升压站
17 | 田林板桃风电场送出工程-综合一公司(202508200002) | 接地端指示牌 | 铝合金板，反光贴膜,150×150mm | 块 | 2025-12-01 | 10 | 肖云庭 | 19976220528 | 广西百色市田林县潞城乡那帮升压站
18 | 田林板桃风电场送出工程-综合一公司(202508200002) | 避雷器、PT名称牌 | 铝合金板，反光贴膜,320×220mm | 块 | 2025-12-01 | 4 | 肖云庭 | 19976220528 | 广西百色市田林县潞城乡那帮升压站
19 | 田林板桃风电场送出工程-综合一公司(202508200002) | 不锈钢框 | 320×220mm，配不锈钢绑带 | 块 | 2025-12-01 | 4 | 肖云庭 | 19976220528 | 广西百色市田林县潞城乡那帮升压站
20 | 田林板桃风电场送出工程-综合一公司(202508200002) | 分相牌 | 铝合金板，反光贴膜,150×150mm | 块 | 2025-12-01 | 12 | 肖云庭 | 19976220528 | 广西百色市田林县潞城乡那帮升压站
21 | 田林板桃风电场送出工程-综合一公司(202508200002) | 分合闸指示牌 | 铝合金板，反光贴膜,150×150mm | 块 | 2025-12-01 | 12 | 肖云庭 | 19976220528 | 广西百色市田林县潞城乡那帮升压站
22 | 田林板桃风电场送出工程-综合一公司(202508200002) | 禁止攀登牌 | 铝合金板，反光贴膜,320×220mm | 块 | 2025-12-01 | 12 | 肖云庭 | 19976220528 | 广西百色市田林县潞城乡那帮升压站
23 | 田林板桃风电场送出工程-综合一公司(202508200002) | 防火槽盒 | 阻火复合材料，GNR-200 | 米(m) | 2025-10-30 | 100 | 肖云庭 | 15878512417 | 广西百色市田林县潞城乡220kV央务（那帮）升压站
24 | 田林板桃风电场送出工程-综合一公司(202508200002) | 速固堵料 | SG | 千克(kg) | 2025-10-30 | 10 | 肖云庭 | 15878512417 | 广西百色市田林县潞城乡220kV央务（那帮）升压站
25 | 田林板桃风电场送出工程-综合一公司(202508200002) | 自攻螺钉 | φ4×14 | 套 | 2025-10-30 | 50 | 肖云庭 | 15878512417 | 广西百色市田林县潞城乡220kV央务（那帮）升压站
26 | 田林板桃风电场送出工程-综合一公司(202508200002) | 矿棉 | 100*40*4.5cm | 包 | 2025-10-30 | 20 | 肖云庭 | 15878512417 | 广西百色市田林县潞城乡220kV央务（那帮）升压站 | 8片/包
27 | 田林板桃风电场送出工程-综合一公司(202508200002) | 工业无尘纸 | 20*30cm | 卷 | 2025-10-30 | 1 | 肖云庭 | 15878512417 | 广西百色市田林县潞城乡220kV央务（那帮）升压站 | 500张/卷
28 | 500千伏国能广投北海电厂二期接入系统工程施工（第一标段）-变电公司(202510090001) | 镀锡铜鼻子 | DT-120,单孔 | 个 | 2025-11-05 | 6 | 邓峰昌 | 17336462092 | 广西北海市银海区福成镇500kV福成变电站
29 | 500千伏国能广投北海电厂二期接入系统工程施工（第一标段）-变电公司(202510090001) | 镀锡铜鼻子 | DT-16，单孔 | 个 | 2025-11-05 | 42 | 邓峰昌 | 17336462092 | 广西北海市银海区福成镇500kV福成变电站