## 1
序号 | 拟定采购项目名称 | 采购方式 | 项目名称（资产系统） | 标的名称（自己编辑系统名称） | 是否标准物资 | 物资名称（资产系统导出） | 规格型号 | 主要技术参数 | 采购数量 | 计量单位 | 概算单价（元） | 概算小计（元） | 需求计划明细单号 | 需求计划条目编码 | 技术规范编码 | 备注
1 | 广州供电局2025年变电一次设备配件材料直接采购 | 直接 | 2025年变电二所所辖变电站开关类设备维修 | 变电站开关配件（西安宝光智能电气） | 否 | 断路器操作机构 |  |  | 38 | 台 | 20000 | 760000 | 03010000989801620250529000 | 0162025000603010936 | 0212025050000030632
2 | 广州供电局2025年变电一次设备配件材料直接采购 | 直接 | 2025年变电二所所辖变电站开关类设备维修 | 变电站开关配件（西安宝光智能电气） | 否 | 分合闸线圈 |  |  | 76 | 个 | 2000 | 152000 | 03010000989901620250529000 | 0162025000603010937 | 0212025050000030633
3 | 广州供电局2025年变电一次设备配件材料直接采购 | 直接 | 2025年变电管理三所生产耗材 | 断路器配件（厦门ABB） | 否 | 断路器闭锁线圈 | ABB VD4型10kV断路器配套DC110V |  | 20 | 个 | 1500 | 30000 | 03010000738501620250522000 | 0162025000503018423 | 0212025050000030433
4 | 广州供电局2025年变电一次设备配件材料直接采购 | 直接 | 2025年变电管理三所生产耗材 | 断路器配件（厦门ABB） | 否 | 断路器闭锁线圈 | ABB VD4型10kV断路器配套DC220V |  | 20 | 个 | 1500 | 30000 | 03010000738601620250522000 | 0162025000503018424 | 0212025050000030431
5 | 广州供电局2025年变电一次设备配件材料直接采购 | 直接 | 2025年变电管理三所生产耗材 | 断路器配件（厦门ABB） | 否 | 断路器闭锁线圈 | ABB VD4型10kV断路器配套DC220V |  | 20 | 个 | 1500 | 30000 | 03010001009401620250630000 | 0162025000703012008 | 0212025060000031000
6 | 广州供电局2025年变电一次设备配件材料直接采购 | 直接 | 2025年变电管理三所生产耗材 | 断路器配件（厦门ABB） | 否 | 组合电器齿轮 | ABB 220kV GIS断路器配套 |  | 30 | 个 | 2200 | 66000 | 03010000522801620250516000 | 0162025000503016266 | 0212025050000030434
7 | 广州供电局2025年变电一次设备配件材料直接采购 | 直接 | 2025年变电管理三所生产耗材 | 断路器配件（厦门ABB） | 否 | 分合闸线圈 | ABB VD4型10kV断路器配套DC220V |  | 10 | 个 | 1200 | 12000 | 03010001013601620250630000 | 0162025000703012050 | 0212025060000030999
8 | 广州供电局2025年变电一次设备配件材料直接采购 | 直接 | 2025年变电管理三所生产耗材 | 断路器配件（厦门ABB） | 否 | 开关柜冷却风机 | ABB公司 ZS-SG型号开关柜配套 |  | 2 | 台 | 9000 | 18000 | 03010000857301620250624000 | 0162025000703010487 | 0212025070000030555
9 | 广州供电局2025年变电一次设备配件材料直接采购 | 直接 | 2025年变电管理三所生产耗材 | 断路器配件（厦门ABB） | 否 | 分合闸线圈 | ABB VD4型10kV断路器配套DC110V |  | 10 | 个 | 1200 | 12000 | 03010001013701620250630000 | 0162025000703012051 | 0212025060000030999
10 | 广州供电局2025年变电一次设备配件材料直接采购 | 直接 | 2025年变电管理三所生产耗材 | 断路器配件（厦门ABB） | 否 | 断路器闭锁线圈 | ABB VD4型10kV断路器配套DC110V |  | 20 | 个 | 1500 | 30000 | 03010001009301620250630000 | 0162025000703012007 | 0212025060000031000
11 | 广州供电局2025年变电一次设备配件材料直接采购 | 直接 | 2024年变电管理三所生产耗材 | 断路器配件（厦门ABB） | 否 | 组合电器齿轮 | ABB 机构储能电机伞形齿轮 |  | 30 | 个 | 2200 | 66000 | 03010000317601620250224000 | 0162025000003018239 | 0212025040000030168
12 | 广州供电局2025年变电一次设备配件材料直接采购 | 直接 | 2024年变电管理三所生产耗材 | 断路器配件（厦门ABB） | 否 | 操作电机 | ZYJ55-7A 220-250VDC 200W 6400r/min |  | 12 | 台 | 4500 | 54000 | 03010000303701620241108000 | 0162024001303015027 | 0212025040000030169
13 | 广州供电局2025年变电一次设备配件材料直接采购 | 直接 | 2025年变电管理三所生产耗材 | GIS配件（河南平芝高压开关） | 否 | 组合电器分闸线圈 | M6298378#002 |  | 3 | 只 | 6000 | 18000 | 03010000056401620250702000 | 0162025000703012716 | 0212025070000030558
14 | 广州供电局2025年变电一次设备配件材料直接采购 | 直接 | 2025年变电管理三所生产耗材 | GIS配件（河南平芝高压开关） | 否 | 组合电器合闸线圈 | M6298378#001 |  | 3 | 只 | 6000 | 18000 | 03010000056801620250702000 | 0162025000703012720 | 0212025070000030559
15 | 广州供电局2025年变电一次设备配件材料直接采购 | 直接 | 楚庭第二通道工程 | GIS配件（河南平芝高压开关） | 否 | 500kV 户内GIS不完整串间隔（2个断路器），SF6，母线额定电流：5000A，额定电流：4000A，63kA，63kA/2s，3/2接线，无标注 |  |  | 1 | 间隔 | 13455000 | 13455000 | 03010000402201620250813000 | 0162025000803017575 | 0212025070000030328
16 | 广州供电局2025年变电一次设备配件材料直接采购 | 直接 | 楚庭第二通道工程 | GIS配件（河南平芝高压开关） | 否 | 500kV 户内分箱GIS分支母线，5000A，双母线 |  |  | 1436 | 米 | 12000 | 17232000 | 03010000402401620250813000 | 0162025000803017577 | 0212025070000030330
17 | 广州供电局2025年变电一次设备配件材料直接采购 | 直接 | 楚庭第二通道工程 | GIS配件（河南平芝高压开关） | 否 | 500kV 户内GIS不完整串间隔（2个断路器），SF6，母线额定电流：5000A，额定电流：4000A，63kA，63kA/2s，3/2接线，无标注 |  |  | 1 | 间隔 | 6005000 | 6005000 | 03010000402301620250813000 | 0162025000803017576 | 0212025070000030328
18 | 广州供电局2025年变电一次设备配件材料直接采购 | 直接 | 楚庭第二通道工程 | GIS配件（河南平芝高压开关） | 否 | 500kV 户内分箱GIS主母线，5000A，双母线 |  |  | 150 | 米 | 12000 | 1800000 | 03010000402501620250813000 | 0162025000803017578 | 0212025070000030331
19 | 广州供电局2025年变电一次设备配件材料直接采购 | 直接 | 2025年变电管理三所生产耗材 | GIS配件（厦门日立能源高压开关） | 否 | 组合电器齿轮 | ABB 220kV GIS断路器配套 |  | 30 | 个 | 2200 | 66000 | 03010001012701620250630000 | 0162025000703012041 | 0212025070000030561
20 | 广州供电局2025年变电一次设备配件材料直接采购 | 直接 | 2025年变电管理三所生产耗材 | GIS配件（厦门日立能源高压开关） | 否 | 组合电器齿轮 | ABB 110kV GIS断路器配套，配轴销 |  | 30 | 个 | 2200 | 66000 | 03010001012601620250630000 | 0162025000703012040 | 0212025070000030562
21 | 广州供电局2025年变电一次设备配件材料直接采购 | 直接 | 2025年变电管理三所生产耗材 | GIS配件（厦门日立能源高压开关） | 否 | 电机 | ZYJ55-7A 220-250VDC 200W 6400r/min |  | 12 | 个 | 4500 | 54000 | 03010001011801620250630000 | 0162025000703012032 | 0212025070000030563
22 | 广州供电局2025年变电一次设备配件材料直接采购 | 直接 | 广州220千伏厚德站第3台主变扩建工程 | GIS配件（厦门日立能源高压开关） | 否 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150，SF6，GIS-母线，252kV，3150A |  | 220kV 三箱共箱GIS主母线，3150A，双母线，户内 | 15 | 米 | 30000 | 450000 | 03010000229901620250807000 | 0162025000803015852 | 0212025080000030221
23 | 广州供电局2025年变电一次设备配件材料直接采购 | 直接 | 广州220千伏厚德站第3台主变扩建工程 | GIS配件（厦门日立能源高压开关） | 否 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s |  | 220kV 户内GIS架空主变进线间隔，SF6，母线额定电流：3150A，额定电流：3150A，50kA，50kA/3s，双母线，不带TPY | 1 | 间隔 | 3000000 | 3000000 | 03010000230001620250807000 | 0162025000803015853 | 0212025080000030223
24 | 广州供电局2025年变电一次设备配件材料直接采购 | 直接 | 广州110千伏星汇输变电工程 | GIS配件（厦门日立能源高压开关） | 否 | 110kV GIS出线间隔 |  | 220千伏儒林变电站是110千伏星汇变电站的上级电源，220kV儒林变电站扩建工程属于110千伏星汇输变电工程的1个单项工程，因220kV儒林变电站110千伏GIS无备用的GIS间隔，本期需在儒林站扩建2个110千伏GIS间隔，扩建间隔需与原GIS设备连接，因此扩建间隔需单一来源采购原GIS厂家设备。首期110kV组合电器（GIS）产品中标厂家为“厦门ABB高压开关有限公司”现厂商名称为“厦门日立能源高压开关有限公司 单一来源申请条件满足《招标投标法》第九条：除招标投标法第六十六条规定的可以不进行招标 | 2 | 间隔 | 1750000 | 3500000 | 03010000924301620240927000 | 0162024001203012683 | 0212024090000280016
25 | 广州供电局2025年变电一次设备配件材料直接采购 | 直接 | 广州220千伏车城站第3台主变扩建工程 | GIS配件（广州西电高压电气） | 否 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150，SF6，GIS-备用间隔，252kV，3150A |  |  | 2 | 间隔 | 560000 | 1120000 | 03010000289001620250808000 | 0162025000803016443 | 0212025080000030281
26 | 广州供电局2025年变电一次设备配件材料直接采购 | 直接 | 广州220千伏车城站第3台主变扩建工程 | GIS配件（广州西电高压电气） | 否 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150，SF6，GIS-母线，252kV，3150A |  |  | 34 | 米 | 20000 | 680000 | 03010000289101620250808000 | 0162025000803016444 | 0212025080000030283
27 | 广州供电局2025年变电一次设备配件材料直接采购 | 直接 | 广州220千伏车城站第3台主变扩建工程 | GIS配件（广州西电高压电气） | 否 | 220kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－252/3150 -50，GIS- 断路器间隔，252kV，3150A，50kA，50/3kA/s |  |  | 1 | 间隔 | 1860000 | 1860000 | 03010000288901620250808000 | 0162025000803016442 | 0212025080000030278
28 | 广州供电局2025年变电一次设备配件材料直接采购 | 直接 | 广州110千伏星汇输变电工程 | GIS配件（上海思源高压） | 否 | 110kVGIS备品配件 |  |  | 1 | 批 | 700000 | 700000 | 03010000241701620250807000 | 0162025000803015970 | 0212025080000280001
29 | 广州供电局2025年变电一次设备配件材料直接采购 | 直接 | 220千伏磨碟洲至柳园线路工程（第二分册） | GIS配件（上海思源高压） | 否 | 110kV 户内GIS电缆出线间隔，SF6，母线额定电流：3150A，额定电流：2000A，40kA/3s，双母线，不带TPY |  |  | 2 | 间隔 | 460000 | 920000 | 03010000311701620250403000 | 0162025000203017260 | 0212025030000030188
30 | 广州供电局2025年变电一次设备配件材料直接采购 | 直接 | 220kV界观（大沥）输变电工程（第二分册） | GIS配件（上海思源高压） | 否 | 110kV 户内GIS电缆出线间隔，SF6，母线额定电流：3150A，额定电流：2000A，40kA/3s，双母线，不带TPY |  |  | 4 | 间隔 | 1180000 | 4720000 | 03010001940601620250421000 | 0162025000403013548 | 0212025040000031087
31 | 广州供电局2025年变电一次设备配件材料直接采购 | 直接 | 220kV界观（大沥）输变电工程（第二分册） | GIS配件（上海思源高压） | 否 | 110kV 三相共箱GIS主母线，3150A，双母线，户内 |  |  | 10 | 米 | 8000 | 80000 | 03010001940701620250421000 | 0162025000403013549 | 0212025040000031086
32 | 广州供电局2025年变电一次设备配件材料直接采购 | 直接 | 110千伏恒基输变电工程 | GIS配件（上海思源高压） | 否 | 110kVGIS备品配件 |  |  | 1 | 批 | 616000 | 616000 | 03010000670701620250715000 | 0162025000703018859 | 0212025080000030026
33 | 广州供电局2025年变电一次设备配件材料直接采购 | 直接 | 2025年变电管理三所生产耗材 | 闭锁线圈（上海西门子） | 否 | 闭锁线圈 | 8BK20接地闭锁线圈DC220V |  | 20 | 个 | 2000 | 40000 | 03010000037701620250701000 | 0162025000703012529 | 0212025070000030560
34 | 广州供电局2025年变电一次设备配件材料直接采购 | 直接 | 2025年变电管理三所生产耗材 | 分合闸线圈（厦门华电开关） | 否 | 分合闸线圈 | 厦门华电VEP型断路器配套 |  | 20 | 个 | 2200 | 44000 | 03010000038901620250701000 | 0162025000703012541 | 0212025070000030556
35 | 广州供电局2025年变电一次设备配件材料直接采购 | 直接 | 广州220千伏车城站第3台主变扩建工程 | GIS配件（山东泰开） | 否 | 110kV全封闭组合开关电器（GIS)，□－126/3150 -40，GIS-断路器间隔，126kV，3150A，40kA，40/3kA/s |  |  | 1 | 间隔 | 1800000 | 1800000 | 03010000288801620250808000 | 0162025000803016441 | 0212025080000030285
36 | 广州供电局2025年变电一次设备配件材料直接采购 | 直接 | 广州110千伏星汇输变电工程 | 变压器配件（特变电工） | 否 | 变压器配件 |  |  | 1 | 套 | 252400 | 252400 | 03010000242201620250807000 | 0162025000803015975 | 0212025080000280002
37 | 广州供电局2025年变电一次设备配件材料直接采购 | 直接 | 广东500千伏楚庭站扩建第三台主变工程 | GIS配件（常州埃依琦） | 否 | SF6气体泄漏监测报警装置 |  | 含500kV GIS和220kV GIS用的SF6气体泄漏报警探头 | 1 | 套 | 70000 | 70000 | 03010001068301620250729000 | 0162025000803012835 | 0212025070000030833
38 | 广州供电局2025年变电一次设备配件材料直接采购 | 直接 | 宝岗站扩建工程 | GIS配件（湖南长高电气） | 否 | 110kV组合电器配件 |  |  | 1 | 套 | 426328 | 426328 | 03010000120901620250703000 | 0162025000703013361 | 0212025070000030540
39 | 广州供电局2025年变电一次设备配件材料直接采购 | 直接 | 220kV界观（大沥）输变电工程（第二分册） | GIS配件（上海莫克电子） | 否 | 固定式GIS局放在线监测装置 |  |  | 1 | 套 | 414000 | 414000 | 03010002346001620250427000 | 0162025000403017602 | 0212025060000030552
40 | 广州供电局2025年变电一次设备配件材料直接采购 | 直接 | 2023-2050广州周转仓C类备品备件储备项目（主网类） | 变压器配件（三菱电机电力机电） | 否 | 主变套管 |  |  | 1 | 支 | 650000 | 650000 | 03010001067101620250729000 | 0162025000803012823 | 0212025070000030850