采购清单

| 序号 | 需求名称 | 规格型号/主要技术、商务要求 | 需求数量 | 计量单位 | 概算单价 （元） | 概算总价 （元） | 交付/履行地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长袖白大褂(薄款) | M/165 | 5 | 套 | 20 | 100 | 海口市海瑞后路23号 |
| 2 | 压力表 | 压力表：YTH-063-ZK-513/0~6MPa；面板安装，轴向接口，ZG1/4/0~6MPa/表壳304，表盘316,带校准报告 | 3 | 套 | 300 | 900 | 海口市海瑞后路23号 |
| 3 | 压力表 | 全不锈钢压力表： 型号：YTH-063-ZK-513/M570.R14-0.1~2.4MPa 参数：量程-0.1-2.4MPa，精度等2.5，连接方式外ZG1/4，轴向安装，表盘直径63mm,带校准报告 | 5 | 套 | 300 | 1500 | 海口市海瑞后路23号 |
| 4 | 超纯水机预处理柱 | H2O-CPFCO-1,(适用于sartorius,型号规格bagtank50,提供上门安装服务,如服务过程中损坏仪器,需要自行维修复原。) | 1 | 个 | 2600 | 2600 | 海口市海瑞后路23号 |
| 5 | 超纯水机50L储水袋 | H2O-CBS-50(适用于sartorius,型号规格bagtank50,提供上门安装服务,如服务过程中损坏仪器,需要自行维修复原。) | 1 | 个 | 1600 | 1600 | 海口市海瑞后路23号 |
| 6 | 超纯水机终端过滤器 | 5441307H4--CE(适用于sartorius,型号规格bagtank50,提供上门安装服务,如服务过程中损坏仪器,需要自行维修复原。) | 1 | 个 | 1560 | 1560 | 海口市海瑞后路23号 |
| 7 | 超纯水机反渗透柱 | H2O-CRO-H-1(适用于sartorius,型号规格bagtank50,提供上门安装服务,如服务过程中损坏仪器,需要自行维修复原。) | 1 | 个 | 8640 | 8640 | 海口市海瑞后路23号 |
| 8 | 超纯水机双波长紫外灯 | 611CEL1(适用于sartorius,型号规格bagtank50,提供上门安装服务,如服务过程中损坏仪器,需要自行维修复原。) | 1 | 个 | 2570 | 2570 | 海口市海瑞后路23号 |
| 9 | 电池（局放仪用） | DB062 动平衡仪内置可充电电池组 15.1V 2600mAh COHN BATTERY | 1 | 个 | 300 | 300 | 海口市海瑞后路23号 |
| 10 | 化工废液桶 | 30L,耐酸碱 | 20 |  | 35 | 700 | 海口市海瑞后路23号 |
| 11 | 试验用吸油纸 | 40cm*50cm*3mm | 4 | 片 | 200 | 800 | 海口市海瑞后路23号 |
| 12 | parker Balston H2PD系列氢气发生器电解液 | 250ml | 1 | 瓶 | 3500 | 3500 | 海口市海瑞后路23号 |
| 13 | 克拉玛依25号变压器油 | KI25X (16Kg散装) | 1 | 桶 | 400 | 400 | 海口市海瑞后路23号 |
| 14 | 定制仪器防水罩 | 银色,暴雨款,长宽高分别86*55*43cm | 1 | 个 | 210 | 210 | 海口市海瑞后路23号 |
| 15 | 定制仪器防水罩 | 银色,暴雨款,长宽高分别86*113*45cm | 1 | 个 | 210 | 210 | 海口市海瑞后路23号 |
| 16 | 定制仪器防水罩 | 银色,暴雨款,长宽高分别90*70*62cm | 1 | 个 | 210 | 210 | 海口市海瑞后路23号 |
| 17 | 定制仪器防水罩 | 银色,暴雨款,长宽高分别60*80*110cm | 1 | 个 | 210 | 210 | 海口市海瑞后路23号 |
| 18 | 定制仪器防水罩 | 银色,暴雨款,长宽高分别为73*123*60cm | 1 | 个 | 210 | 210 | 海口市海瑞后路23号 |
| 19 | 定制仪器防水罩 | 银色,暴雨款,长宽高分别60*60*50cm | 1 | 个 | 210 | 210 | 海口市海瑞后路23号 |
| 20 | 适用10ml-100ml硅胶玻璃注射器针管堵头(电力油务取样) | 1-100ml通用，加厚胶帽，耐高温，耐减震，耐腐蚀，尺寸规格3*8*14mm | 3500 | 个 | 0.5 | 1750 | 海口市海瑞后路23号 |
| 21 | 强磁棒 | 16mm*50cm,国标10000高斯 | 2 | 个 | 100 | 200 | 海口市海瑞后路23号 |
| 22 | 磁力搅拌子 | 6*20mm | 5 | 个 | 10 | 50 | 海口市海瑞后路23号 |
| 23 | 玻璃注射器 | 100ml | 68 | 个 | 50 | 3400 | 海口市海瑞后路23号 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 31830 |  |