## 总报价表
总报价表
标的名称：
标包名称：
序号 | 工程或费用名称 | 最高投标限价（元） | 投标报价（元） | 备 注
1 | 供应链服务中心2025-2026年观澜仓库电鸿物联场建设 | 2353402.85
说明： 1、投标有效报价为最高限价及以下，预计采购金额 2353402.85元，最高限价2353402.85元，投标有效报价为最高限价及以下，报价低于2000392.42元（（最高限价*0.85） 的，需提供成本分析报告(通过数据表格及文字分析说明，阐明本项目成本构成内容，提供成本控制具体方案，以及各项成本的节约措施，并证明成本节约的实际成效。)。 2、最高限价和投标报价以“元”为单位，评标价可精确到分。 3、如投标人不按本报价表格式进行报价、篡改格式或另外制作表格报价的，将作否决投标处理。 4、本总报价表中“投标报价”为，按本项目提供的工程量清单项目进行计算所得。 5、报价书须加盖投标人公章（或授权的电子专用章）。 6、按照工程量清单项目的各项费用合计(不限于分部分项工程费+措施项目费+规费+应纳税费等）作为价格分计算依据。
投 标 人： （公章/电子签章） 年 月 日

## 技术改造工程总表(表一)
技术改造工程总预算汇总表
表一 |  |  | 金额单位:万元
序号 | 工程或费用名称 | 金额 | 占工程投资的比例(%)
一 | 建筑工程费
二 | 安装工程费
三 | 拆除工程费
四 | 设备购置费
其中：编制基准期价差
五 | 小计
其中：甲供设备材料费
六 | 其他费用
七 | 基本预备费
八 | 特殊项目
九 | 工程投资合计
其中：可抵扣增值税金额
其中：施工费

## 技术改造安装工程专业汇总表(表二甲)
技术改造安装工程专业汇总预算表
表二甲 | [5 empty] | 金额单位:元
序号 | 工程或费用名称 | 安装工程费 |  |  | 设备购置费 | 合计
|  | 未计价材料费 | 安装费 | 小计
安装工程
一 | 供应链服务中心2025年观澜仓库电鸿物联场建设
1 | 一、电网管理平台（供应链域）检储配集成应用
2 | 二、AI算法训练
3 | 三、电鸿化硬件设备
4 | 四、电鸿化软硬件辅材
4.1 | 网络设备
4.2 | 管理设备
4.3 | 视频显示
4.4 | 辅材
5 | 五、电鸿化软硬件实施
6 | 六、电鸿化软硬件
合计

## 拆除工程专业汇总表(表二丙)
拆除工程专业汇总预算表
表二丙 |  | 金额单位:元
序号 | 工程或费用名称 | 拆除工程费
拆除工程
安装拆除
一 | 摄像机和原有线材及其辅材拆除
合计

## 安装工程专业汇总表(取费)
安装工程专业汇总表(取费)
金额单位:元
序号 | 项目名称 | 直接费 |  |  |  | 间接费 |  | 利润（7.76%） | 编制基准期价差 | 增值税（9%） | 合计
|  | 直接工程费 |  |  | 措施费 | 规费 | 企业管理费（29.35%） |  |  |  | 合计 | 其中：安装费 | 其中：未计价材料费
|  | 人工费 | 材料费 | 机械费
安装工程
一 | 供应链服务中心2025年观澜仓库电鸿物联场建设
1 | 一、电网管理平台（供应链域）检储配集成应用
2 | 二、AI算法训练
4 | 四、电鸿化软硬件辅材
4.1 | 网络设备
4.2 | 管理设备
4.3 | 视频显示
4.4 | 辅材
5 | 五、电鸿化软硬件实施
6 | 六、电鸿化软硬件

## 拆除工程专业汇总表(取费)
拆除工程专业汇总表(取费)
金额单位:元
序号 | 项目名称 | 直接费 |  |  |  | 间接费 |  | 利润（7.09%） | 编制基准期价差 | 增值税（9%） | 合计
|  | 直接工程费 |  |  | 措施费 | 规费 | 企业管理费（27.85%）
|  | 人工费 | 材料费 | 机械费
拆除工程
安装拆除
一 | 摄像机和原有线材及其辅材拆除

## 技术改造安装工程表(表三甲)
技术改造安装工程预算表
表三甲 | [13 empty] | 金额单位:元
序号 | 编制依据 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 设备单价 | 未计价材料单价 | 安装单价 |  |  | 设备合价 | 未计价材料合价 | 安装合价 |  |  | 类型 | 市场单价含税 | 市场单价不含税 | 单重(kg) | 损耗率(%) | 运杂费率(%) | 运输类型 | 配送 | 线重(kg/m) | 制造长度(m/捆) | 截面积(mm²) | 张力架线
[7 empty] | 定额基价 | 其中：人工 | 其中：机械 |  |  | 费用金额 | 其中：人工 | 其中：机械
安装工程
一 |  | 供应链服务中心2025年观澜仓库电鸿物联场建设
1 |  | 一、电网管理平台（供应链域）检储配集成应用
|  | 电网管理平台（供应链域）检储配集成应用 1.入库任务管理明2.出库任务管理3.盘点任务管理4.作业风险识别5.智能盘点管理6.环境温湿度监测7.光伏用电监测8.接口集成（详见附表） | 工日 | 279.61
小计：
| 六 | 安装费
| 八 | 合计
2 |  | 二、AI算法训练
|  | 算法电鸿化适配工作 1.算法电鸿化适配工作2.样本采集与划分3.数据清洗与预处理4.数据集标注与模型调优5.大模型训练（详见附表） | 工日 | 84
小计：
| 六 | 安装费
| 八 | 合计
3 |  | 三、电鸿化硬件设备
|  | 电鸿平板 屏幕尺寸：11.5英寸 120Hz全面屏认证型号：BTKZ-W00网络连接：WiFi/WLAN型号：BTKZ-W00CPU类型：骁龙7 Gen 1屏幕类型：IPS屏幕比例：16:10尺寸：长260.88mm；宽176.82mm；高6.85mm产品净重：499kg后置摄像头像素：1300万像素前置摄像头像素：800万像素操作系统：电力鸿蒙操作系统电池：7700mAh 电鸿芯片定制 | 台 | 6
|  | 电鸿RFID背夹 电池容量：3.7V & 6000mAh主要功能：UHF RFID + LED手电筒 + 一维/二维扫描输入： DC 5 V & ≤3A（适用品牌手机原配USB充电器充电）输出： DC 5 V & ≤1A (可对手机等充电)通讯接口: 蓝牙 电鸿芯片定制 | 台 | 6
|  | 电鸿智能网关 CPU：全国产自主可控x86架构 CPU，主频≧ 2.5GHz 核心数量≧ 8 cores，线程数≥8，TDP 70W以内;内存：32G，DDR4-3200MHz RDIMM；存储容量：配置256G SSD + 2TB 7200转SATA盘；最大支持16块硬盘；AI算法处理模块：2个内存32G，AI算力≥128 TOPS(INT8)支持128路视频算法处理，每路支持人脸抓拍识别、安全帽识别、工作服识别、电子围栏算法；网络：千兆电口4个；安全模块：支持国产TCM安全模块；设备尺寸：19英寸机架式安装，深度≤480mm；电源：兼容220V交流/110V直流，双电源热备，单电源≥550W；应支持DL/T634.5 101、DL/T634.5 104、MQTT协议和《南方电网电力物联网平台 北向接口文档》要求；应支持NETCONF RPC、HTTP等协议，网络层IP协议应支持IPv4和IPv6协议；提供相应的证明材料。支持物联网平台AC管理协议；支持网关的远程管理、升级、调试、重启；应具备GB/T 28181客户端功能，支撑不小于500路视频监控接入；应具备RTSP/RTMP视频流接入及转发功能；应支持视频监控探头和录像机接入。应具备ONVIF客户端功能，支撑不小于500路视频监控接入；应具备RTSP/RTMP视频流接入及转发功能；应支持视频监控探头和录像机接入。采用人机交互接口；具备对时功能、双机热备功能、图形化界面调试配置功能；采用电鸿物联操作系统。 电鸿芯片定制 | 台 | 2
|  | 电鸿温湿度传感器 湿度：0～100%RH内置带显示：-20～60℃内置不带显示：-40～60℃外置常温：-40～80℃外置高温：-20～120℃输出：三线制电流 4-20mA，精度 1‰，负载 500Ω（25℃）；三线制电压 10V/5V，精度 1‰（25℃）温漂系数：50ppm/℃通讯：RS485 接口,标准 Modbus RTU 协议电源：24VDC±10%,功耗 2.5W尺寸：主机 117×85×42mm响应时间：8 秒工作温度：主机-20～60℃防护等级：IP63 电鸿芯片定制 | 个 | 6
|  | 乙供设备税金： | % | 9
乙供设备费小计：
小计：
4 |  | 四、电鸿化软硬件辅材
4.1 |  | 网络设备
| JYZ11-5 | 交换机安装调测 网络交换机 盒式 | 台 | 15
|  | 8口交换机 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率15Mpps，8口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化2个SFP千兆光口， | 台 | 1
|  | 8口POE交换机 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率15Mpps，8口10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率125W)，固化2个SFP千兆光口， | 台 | 5
|  | 24口POE交换机 交换容量：336Gbps/3.36Tbps包转发率：81/108Mpps固化接口形态：24个10/100/1000BASE-TPoE+电口(AC370W),支持4个100/1000BASE-XSFP端口,支持4个GECombo口 | 台 | 9
| JYZ11-8 | 交换机安装调测 光纤交换机 | 台 | 1
|  | 24口全光核心交换机 24个千兆SFP光口 | 台 | 1
| JYZ14-8 | 公共设备安装调试 信息模块 | 个 | 30
|  | 千兆光模块（单模） 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 个 | 30
| 030401-1 | 42U机柜 | 个 | 1
|  | 42U机柜 1、名称：设备机柜；2、规格：600*600*2000mm（宽*深*高）；3、材质：优质冷轧钢板制作，承重梁厚度2.0，托板、门板1.2，前门大跳锁，U条有U数标识，前后网孔门，网孔密度高达75%，3件固定层板，2个风扇；4、安装方式：落地安装； | 个 | 1
| JYD4-2 | 控制保护屏柜、汇控柜、端子箱、屏边安装 户外端子箱安装 | 台 | 13
|  | 室内设备箱 600*500*400；含3P+N，16A漏保、不锈钢导轨，PDU等 | 台 | 5
|  | 室外设备箱 600*500*400；含3P+N，16A漏保、不锈钢导轨，PDU等 | 台 | 8
|  | 乙供设备税金： | % | 9
乙供设备费小计：
小计：
| 一 | 直接费
| 1 | 直接工程费
| 1.1 | 人工费
| 1.2 | 材料费
| 1.2.2 | 乙供定额材料费
| 1.3 | 施工机械使用费
| 2 | 措施费
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.2
| 2.2 | 夜间施工增加费 | % | 1.96
| 2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 3.16
| 2.5 | 临时设施费 | % | 7.45
| 2.6 | 施工机构迁移费 | % | 3.87
| 2.7 | 安全文明施工费 | % | 9.48
| 二 | 间接费
| 1 | 规费
| 1.1 | 社会保险费 | % | 23.18
| 1.2 | 住房公积金 | % | 12
| 2 | 企业管理费 | % | 29.35
| 三 | 利润 | % | 7.76
| 四 | 编制基准期价差
| 1 | 人工价差
| 2 | 材料价差
| 2.2 | 乙供定额材料价差
| 3 | 机械价差
| 五 | 增值税 | % | 9
| 六 | 安装费
| 八 | 合计
4.2 |  | 管理设备
| JGZ9-7 | 视频管理机、监控管理设备安装调测 监控管理服务器 | 台 | 8
|  | 视频存储服务器 模块化无线缆，64位多核处理器*2，8GB高速缓存，6个千兆网口，磁盘容量支持1T;2T;4T;6T;8T，支持1024路2Mbps录像，磁盘数量≥100，支持RAID RAID0;RAID1;RAID3;RAID5;RAID6;RAID10;RAID50, | 台 | 8
| JYZ11-24 | 数据存储设备安装调测 硬盘驱动器 | 台 | 16
|  | 16T硬盘 1. 3.5 HDD,8TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s2. 高转速：≥7200RPM3. MTBF(平均故障间隔时间)：≥150万小时4. 年写入负载：≥360TB | 块 | 16
| JYZ9-14 | 视频监控主机安装调测 监控管理服务器 128路以上 | 台 | 1
|  | 综合管理平台 1. 要求监控点最多管理容量为1000000路2. 要求系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置3. 要求支持监控点的批量迁移4. 要求支持热成像相机接入，预览回放、热成像温度、烟火识别报警联动等功能5. 要求支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览6. 要求支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存，用于后续预览该视图7. 要求支持图片实时监控及历史查询8. 要求支持显示鱼眼图像或矫正后图像9. 要求支持客户端预览记忆功能，包括当前预览的监控点和当前分屏状态10. 要求客户端支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示11. 要求客户端预览画面支持亮度、对比度、色调、饱和度参数调节12. 要求支持全景摄像机，实现360度的全景监控，可以对全景区域内的多个目标进行穿越警戒面、区域入侵、进入区域、离开区域行为的检测 | 台 | 1
|  | 网络键盘 1. 屏幕尺寸≥10.2英寸2. 屏幕类型：触控屏3. 分辨率要求：≥1280*7204. 屏幕区和摇杆区采用可拆分结构，摇杆和触控屏可分离使用。5. 支持添加设备数量≥80006. 两级用户权限，支持32个用户，1个admin管理员用户和31个操作员用户 | 台 | 1
| JYZ11-12 | 服务器安装调测 工作站 | 台 | 1
|  | 管理工作站 酷睿i5-10500处理器 16GB内存 512G固态硬盘 1TB机械硬盘 无光驱 核显 win11操作系统 三年保 23英寸液晶显示器 | 台 | 1
|  | 乙供设备税金： | % | 9
乙供设备费小计：
小计：
| 一 | 直接费
| 1 | 直接工程费
| 1.1 | 人工费
| 1.2 | 材料费
| 1.2.2 | 乙供定额材料费
| 1.3 | 施工机械使用费
| 2 | 措施费
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.2
| 2.2 | 夜间施工增加费 | % | 1.96
| 2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 3.16
| 2.5 | 临时设施费 | % | 7.45
| 2.6 | 施工机构迁移费 | % | 3.87
| 2.7 | 安全文明施工费 | % | 9.48
| 二 | 间接费
| 1 | 规费
| 1.1 | 社会保险费 | % | 23.18
| 1.2 | 住房公积金 | % | 12
| 2 | 企业管理费 | % | 29.35
| 三 | 利润 | % | 7.76
| 四 | 编制基准期价差
| 1 | 人工价差
| 2 | 材料价差
| 2.2 | 乙供定额材料价差
| 3 | 机械价差
| 五 | 增值税 | % | 9
| 六 | 安装费
| 八 | 合计
4.3 |  | 视频显示
| JYZ10-11 | 会议电视设备安装调测 编解码器 | 台 | 1
|  | 视频解码器 至少满足6路解码，至少同时显示150个1080p画面 电鸿芯片定制 | 台 | 1
| JYZ9-17 | 显示设备安装调测 悬挂显示屏 液晶40英寸以上 | 台 | 6
|  | 46寸拼接屏 46英寸#3.5mm拼缝#普亮拼接屏支持远程控制和在线运维。采用无风扇设计，静音防尘。显示画面暗部细节增强显示。 | 台 | 6
|  | 拼接屏壁装支架 支架-46寸2*3 | 套 | 1
| JYZ7-1 | 布放设备电缆 布放射频同轴电缆 | 100m | 1.2
|  | HDMI HDMI信号线 10米 | 条 | 12
|  | 乙供设备税金： | % | 9
乙供设备费小计：
小计：
| 一 | 直接费
| 1 | 直接工程费
| 1.1 | 人工费
| 1.2 | 材料费
| 1.2.2 | 乙供定额材料费
| 1.3 | 施工机械使用费
| 2 | 措施费
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.2
| 2.2 | 夜间施工增加费 | % | 1.96
| 2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 3.16
| 2.5 | 临时设施费 | % | 7.45
| 2.6 | 施工机构迁移费 | % | 3.87
| 2.7 | 安全文明施工费 | % | 9.48
| 二 | 间接费
| 1 | 规费
| 1.1 | 社会保险费 | % | 23.18
| 1.2 | 住房公积金 | % | 12
| 2 | 企业管理费 | % | 29.35
| 三 | 利润 | % | 7.76
| 四 | 编制基准期价差
| 1 | 人工价差
| 2 | 材料价差
| 2.2 | 乙供定额材料价差
| 3 | 机械价差
| 五 | 增值税 | % | 9
| 六 | 安装费
| 八 | 合计
4.4 |  | 辅材
| JYZ7-2 | 布放设备电缆 布放电话、以太网线 | 100m | 74.2
|  | 六类非屏蔽双绞线 六类非屏蔽双绞线 | m | 7420
| JYZ17-13 | 管（沟）道光缆敷设 人工敷设穿子管光缆 12芯以下 | km | 1.5
|  | 室外6芯光纤 | m | 1500
| JYZ7-11 | 布放设备电缆 电源电缆 截面积（mm²） 16 | 100m | 42.3
|  | 球机电源线 RVV2*1.0 | m | 2310
| JYD4-2 | 控制保护屏柜、汇控柜、端子箱、屏边安装 户外端子箱安装 | 台 | 17
|  | 球机电源设备箱 300*250*160、含空开、不锈钢导轨，国标5孔插座等 | 个 | 17
| JYZ1-26 | 光纤数字传输设备安装调测 光转换器 | 个 | 17
|  | 485光端机 RS485转光纤信号 | 对 | 6
|  | 温湿度传感器电源线 RVV2*1.0 | m | 420
| JYZ6-8 | 光纤配线架安装 光纤配线架 子架 | 个 | 15
|  | 4口光纤盒 LC双芯单模OS2耦合器， LC单模满配，含耦合器尾纤 | 个 | 15
| JYZ6-7 | 光纤配线架安装 光纤配线架 整架 | 架 | 1
|  | 24口光纤盒 LC双芯单模OS2耦合器， LC单模满配，含耦合器尾纤 | 个 | 1
| JYZ7-6 | 布放设备电缆 放绑软光纤 | 条 | 42
|  | 光纤跳线 1、名称：成品单模双芯光纤跳线；2、规格：LC-LC（双工），长度3米；3、光纤类型：G.652.D单模OS2 | 条 | 42
|  | 设备箱电源线 RVV 3*2.5 | m | 1500
| JYZ17-78 | 保护管敷设及其他 子管敷设 | km | 12.4
|  | 穿线管 PVC25 | m | 12400
| JYD7-14 | 桥架、托盘、槽盒安装 钢制槽盒 托盘、槽盒安装 | m | 800
|  | 室外镀锌金属线槽 50*50*1.0mm金属桥架 | m | 800
|  | 乙供设备税金： | % | 9
乙供设备费小计：
小计：
| 一 | 直接费
| 1 | 直接工程费
| 1.1 | 人工费
| 1.2 | 材料费
| 1.2.2 | 乙供定额材料费
| 1.3 | 施工机械使用费
| 2 | 措施费
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.2
| 2.2 | 夜间施工增加费 | % | 1.96
| 2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 3.16
| 2.5 | 临时设施费 | % | 7.45
| 2.6 | 施工机构迁移费 | % | 3.87
| 2.7 | 安全文明施工费 | % | 9.48
| 二 | 间接费
| 1 | 规费
| 1.1 | 社会保险费 | % | 23.18
| 1.2 | 住房公积金 | % | 12
| 2 | 企业管理费 | % | 29.35
| 三 | 利润 | % | 7.76
| 四 | 编制基准期价差
| 1 | 人工价差
| 2 | 材料价差
| 2.2 | 乙供定额材料价差
| 3 | 机械价差
| 五 | 增值税 | % | 9
| 六 | 安装费
| 八 | 合计
5 |  | 五、电鸿化软硬件实施
|  | 五、电鸿化软硬件实施 1.项目管理2.项目启动3.系统环境准备4.系统初始化5.系系统集成调试6.用户培训7.系统上线切换8.运行持续支持。（详见附表） | 工日 | 107
小计：
| 六 | 安装费
| 八 | 合计
6 |  | 六、电鸿化软硬件
| 调JYZ9-2 R*1.2 C*1.2 J*1.2 | 采集设备安装调测 摄像机 室外 | 台 | 38
| （甲） | 电鸿双光高清球机 电鸿双光高清球机（球机） | 台 | 38
| JYZ9-1 | 采集设备安装调测 摄像机 室内 | 台 | 70
| （甲） | 电鸿双光高清枪机 电鸿双光高清球机（枪机） | 台 | 70
|  | 电鸿三相电表 准确度等级：有功准确度等级：B级、C级； 电鸿芯片定制 | 块 | 2
|  | RFID标签 规格：70*30mm材质：丙希酸类背胶基材厚度：不低于0.15mm短期耐温：不低于120℃长期耐温：不低于60℃其他要求：初粘性，防水性，耐候性能，防震性均较高 | 个 | 20000
|  | 乙供设备税金： | % | 9
甲供设备费小计：
乙供设备费小计：
小计：
| 一 | 直接费
| 1 | 直接工程费
| 1.1 | 人工费
| 1.2 | 材料费
| 1.2.2 | 乙供定额材料费
| 1.3 | 施工机械使用费
| 2 | 措施费
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.2
| 2.2 | 夜间施工增加费 | % | 1.96
| 2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 3.16
| 2.5 | 临时设施费 | % | 7.45
| 2.6 | 施工机构迁移费 | % | 3.87
| 2.7 | 安全文明施工费 | % | 9.48
| 二 | 间接费
| 1 | 规费
| 1.1 | 社会保险费 | % | 23.18
| 1.2 | 住房公积金 | % | 12
| 2 | 企业管理费 | % | 29.35
| 三 | 利润 | % | 7.76
| 四 | 编制基准期价差
| 1 | 人工价差
| 2 | 材料价差
| 2.2 | 乙供定额材料价差
| 3 | 机械价差
| 五 | 增值税 | % | 9
| 六 | 安装费
| 八 | 合计

## 拆除工程表(表三丙)
拆除工程预算表
表三丙 | [9 empty] | 金额单位:元
序号 | 编制依据 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 拆除单价 |  |  | 拆除合价 |  |  | 类型
[5 empty] | 定额基价 | 其中：人工 | 其中：机械 | 费用金额 | 其中：人工 | 其中：机械
拆除工程
安装拆除
一 |  | 摄像机和原有线材及其辅材拆除
| 调CYZ1-48 R*0.5 C*0.5 J*0.5 | 视频监控设备拆除 摄像机 | 台 | 111
| CYZ1-40 | 辅助设备拆除 设备电缆 | 100m | 30
小计：
| 一 | 直接费
| 1 | 直接工程费
| 1.1 | 人工费
| 1.2 | 材料费
| 1.2.2 | 乙供定额材料费
| 1.3 | 施工机械使用费
| 2 | 措施费
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 1.71
| 2.2 | 施工工具用具使用费 | % | 2.07
| 2.6 | 安全文明施工费 | % | 9.48
| 二 | 间接费
| 1 | 规费
| 1.1 | 社会保险费 | % | 23.18
| 1.2 | 住房公积金 | % | 12
| 2 | 企业管理费 | % | 27.85
| 三 | 利润 | % | 7.09
| 四 | 编制基准期价差
| 1 | 人工价差
| 2 | 材料价差
| 2.2 | 乙供定额材料价差
| 3 | 机械价差
| 五 | 增值税 | % | 9
| 六 | 合计

## 安装工程取费表
安装工程取费表
金额单位:元
序号 | 费用名称 | 取费基数 | 费率 | 单位 | 总价 | 计算说明
安装
一 | 直接费 |  | 100 | %
1 | 直接工程费 |  | 100 | %
1.1 | 人工费 | 人工费 | 100 | %
1.2 | 材料费 |  | 100 | %
1.2.1 | 甲供定额材料费 | 甲供材料费含税 | 100 | %
1.2.2 | 乙供定额材料费 | 乙供材料费不含税 | 100 | %
1.2.3 | 甲供装置性材料费 | 甲供主材费含税+甲供主材损耗费含税+甲供主材配送费 | 100 | %
1.2.4 | 乙供装置性材料费 | 乙供主材费不含税+乙供主材损耗费不含税 | 100 | %
1.3 | 施工机械使用费 | 机械费 | 100 | %
2 | 措施费 |  | 100 | %
2.1 | 冬雨季施工增加费 | 人工费+机械费 | 3.2 | %
2.2 | 夜间施工增加费 | 人工费+机械费 | 1.96 | %
2.3 | 施工工具用具使用费 | 人工费+机械费 | 3.16 | %
2.4 | 特殊地区施工增加费 | 人工费+机械费 |  | %
2.5 | 临时设施费 | 人工费+机械费 | 7.45 | %
2.6 | 施工机构迁移费 | 人工费+机械费 | 3.87 | %
2.7 | 安全文明施工费 | 人工费+机械费 | 9.48 | %
2.8 | 多次进出场增加费 | 人工费+机械费 |  | %
二 | 间接费 |  | 100 | %
1 | 规费 |  | 100 | %
1.1 | 社会保险费 | 人工费*1.15 | 23.18 | %
1.2 | 住房公积金 | 人工费*1.15 | 12 | %
2 | 企业管理费 | 人工费+机械费 | 29.35 | %
三 | 利润 | 人工费+机械费 | 7.76 | %
四 | 编制基准期价差 |  | 100 | %
1 | 人工价差 | 人工价差 | 100 | %
2 | 材料价差 |  | 100 | %
2.1 | 甲供定额材料价差 | 甲供材料价差含税 | 100 | %
2.2 | 乙供定额材料价差 | 乙供材料价差不含税 | 100 | %
3 | 机械价差 | 机械价差 | 100 | %
五 | 增值税 | ZJF+JJF+LR+JC-JXCF-JXCJC-JZCF | 9 | %
六 | 安装费 | ZJF+JJF+LR+JC+SJ-JZCF-YZCF+一笔性费用含税 | 100 | %
七 | 主材费 | JZCF+YZCF | 100 | %
八 | 合计 | AZF+ZCF | 100 | %

## 拆除工程取费表
拆除工程取费表
金额单位:元
序号 | 费用名称 | 取费基数 | 费率 | 单位 | 总价 | 计算说明
安装拆除
一 | 直接费 |  | 100 | %
1 | 直接工程费 |  | 100 | %
1.1 | 人工费 | 人工费 | 100 | %
1.2 | 材料费 |  | 100 | %
1.2.1 | 甲供定额材料费 | 甲供材料费含税 | 100 | %
1.2.2 | 乙供定额材料费 | 乙供材料费不含税 | 100 | %
1.3 | 施工机械使用费 | 机械费 | 100 | %
2 | 措施费 |  | 100 | %
2.1 | 冬雨季施工增加费 | 人工费+机械费 | 1.71 | %
2.2 | 施工工具用具使用费 | 人工费+机械费 | 2.07 | %
2.3 | 特殊地区施工增加费 | 人工费+机械费 |  | %
2.4 | 临时设施费 | 人工费+机械费 |  | %
2.5 | 施工机构迁移费 | 人工费+机械费 |  | %
2.6 | 安全文明施工费 | 人工费+机械费 | 9.48 | %
二 | 间接费 |  | 100 | %
1 | 规费 |  | 100 | %
1.1 | 社会保险费 | 人工费*1.15 | 23.18 | %
1.2 | 住房公积金 | 人工费*1.15 | 12 | %
2 | 企业管理费 | 人工费+机械费 | 27.85 | %
三 | 利润 | 人工费+机械费 | 7.09 | %
四 | 编制基准期价差 |  | 100 | %
1 | 人工价差 | 人工价差 | 100 | %
2 | 材料价差 |  | 100 | %
2.1 | 甲供定额材料价差 | 甲供材料价差含税 | 100 | %
2.2 | 乙供定额材料价差 | 乙供材料价差不含税 | 100 | %
3 | 机械价差 | 机械价差 | 100 | %
五 | 增值税 | ZJF+JJF+LR+JC-JXCF-JXCJC | 9 | %
六 | 合计 | ZJF+JJF+LR+JC+SJ+一笔性费用含税 | 100 | %

## 编制基准期价差表
编制基准期价差表
金额单位:元
序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
1 | 安装工程编制基准期价差
1.1 | 人工价差 | % | 13.4
1.2 | 材料价差
1.2.1 | 乙供定额材料价差 | % | 8.1
1.3 | 机械价差 | % | 8.1
2 | 拆除工程编制基准期价差
2.1 | 安装拆除
2.1.1 | 人工价差 | % | 13.4
2.1.2 | 材料价差
2.1.2.1 | 乙供定额材料价差 | % | 7.92
2.1.3 | 机械价差 | % | 7.92
合计：

## 甲供设备汇总表
甲供设备汇总表
金额单位:元
序号 | 物料编码 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 价格（含税） |  | 运杂费 |  | 合计
[6 empty] | 单价 | 合价 | 费率（%） | 合价
安装工程
1 |  | 电鸿双光高清球机 | 电鸿双光高清球机（球机） | 台 | 38
2 |  | 电鸿双光高清枪机 | 电鸿双光高清球机（枪机） | 台 | 70
小计：
合计：

## 乙供设备汇总表
乙供设备汇总表
金额单位:元
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 价格（不含税） |  | 合计
[5 empty] | 单价 | 合价
安装工程
1 | 电鸿平板 | 屏幕尺寸：11.5英寸 120Hz全面屏认证型号：BTKZ-W00网络连接：WiFi/WLAN型号：BTKZ-W00CPU类型：骁龙7 Gen 1屏幕类型：IPS屏幕比例：16:10尺寸：长260.88mm；宽176.82mm；高6.85mm产品净重：499kg后置摄像头像素：1300万像素前置摄像头像素：800万像素操作系统：电力鸿蒙操作系统电池：7700mAh 电鸿芯片定制 | 台 | 6
2 | 电鸿RFID背夹 | 电池容量：3.7V & 6000mAh主要功能：UHF RFID + LED手电筒 + 一维/二维扫描输入： DC 5 V & ≤3A（适用品牌手机原配USB充电器充电）输出： DC 5 V & ≤1A (可对手机等充电)通讯接口: 蓝牙 电鸿芯片定制 | 台 | 6
3 | 电鸿智能网关 | CPU：全国产自主可控x86架构 CPU，主频≧ 2.5GHz 核心数量≧ 8 cores，线程数≥8，TDP 70W以内;内存：32G，DDR4-3200MHz RDIMM；存储容量：配置256G SSD + 2TB 7200转SATA盘；最大支持16块硬盘；AI算法处理模块：2个内存32G，AI算力≥128 TOPS(INT8)支持128路视频算法处理，每路支持人脸抓拍识别、安全帽识别、工作服识别、电子围栏算法；网络：千兆电口4个；安全模块：支持国产TCM安全模块；设备尺寸：19英寸机架式安装，深度≤480mm；电源：兼容220V交流/110V直流，双电源热备，单电源≥550W；应支持DL/T634.5 101、DL/T634.5 104、MQTT协议和《南方电网电力物联网平台 北向接口文档》要求；应支持NETCONF RPC、HTTP等协议，网络层IP协议应支持IPv4和IPv6协议；提供相应的证明材料。支持物联网平台AC管理协议；支持网关的远程管理、升级、调试、重启；应具备GB/T 28181客户端功能，支撑不小于500路视频监控接入；应具备RTSP/RTMP视频流接入及转发功能；应支持视频监控探头和录像机接入。应具备ONVIF客户端功能，支撑不小于500路视频监控接入；应具备RTSP/RTMP视频流接入及转发功能；应支持视频监控探头和录像机接入。采用人机交互接口；具备对时功能、双机热备功能、图形化界面调试配置功能；采用电鸿物联操作系统。 电鸿芯片定制 | 台 | 2
4 | 电鸿温湿度传感器 | 湿度：0～100%RH内置带显示：-20～60℃内置不带显示：-40～60℃外置常温：-40～80℃外置高温：-20～120℃输出：三线制电流 4-20mA，精度 1‰，负载 500Ω（25℃）；三线制电压 10V/5V，精度 1‰（25℃）温漂系数：50ppm/℃通讯：RS485 接口,标准 Modbus RTU 协议电源：24VDC±10%,功耗 2.5W尺寸：主机 117×85×42mm响应时间：8 秒工作温度：主机-20～60℃防护等级：IP63 电鸿芯片定制 | 个 | 6
5 | 8口交换机 | 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率15Mpps，8口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化2个SFP千兆光口， | 台 | 1
6 | 8口POE交换机 | 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率15Mpps，8口10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率125W)，固化2个SFP千兆光口， | 台 | 5
7 | 24口POE交换机 | 交换容量：336Gbps/3.36Tbps包转发率：81/108Mpps固化接口形态：24个10/100/1000BASE-TPoE+电口(AC370W),支持4个100/1000BASE-XSFP端口,支持4个GECombo口 | 台 | 9
8 | 24口全光核心交换机 | 24个千兆SFP光口 | 台 | 1
9 | 千兆光模块（单模） | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 个 | 30
10 | 42U机柜 | 1、名称：设备机柜；2、规格：600*600*2000mm（宽*深*高）；3、材质：优质冷轧钢板制作，承重梁厚度2.0，托板、门板1.2，前门大跳锁，U条有U数标识，前后网孔门，网孔密度高达75%，3件固定层板，2个风扇；4、安装方式：落地安装； | 个 | 1
11 | 室内设备箱 | 600*500*400；含3P+N，16A漏保、不锈钢导轨，PDU等 | 台 | 5
12 | 室外设备箱 | 600*500*400；含3P+N，16A漏保、不锈钢导轨，PDU等 | 台 | 8
13 | 视频存储服务器 | 模块化无线缆，64位多核处理器*2，8GB高速缓存，6个千兆网口，磁盘容量支持1T;2T;4T;6T;8T，支持1024路2Mbps录像，磁盘数量≥100，支持RAID RAID0;RAID1;RAID3;RAID5;RAID6;RAID10;RAID50, | 台 | 8
14 | 16T硬盘 | 1. 3.5 HDD,8TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s2. 高转速：≥7200RPM3. MTBF(平均故障间隔时间)：≥150万小时4. 年写入负载：≥360TB | 块 | 16
15 | 综合管理平台 | 1. 要求监控点最多管理容量为1000000路2. 要求系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置3. 要求支持监控点的批量迁移4. 要求支持热成像相机接入，预览回放、热成像温度、烟火识别报警联动等功能5. 要求支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览6. 要求支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存，用于后续预览该视图7. 要求支持图片实时监控及历史查询8. 要求支持显示鱼眼图像或矫正后图像9. 要求支持客户端预览记忆功能，包括当前预览的监控点和当前分屏状态10. 要求客户端支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示11. 要求客户端预览画面支持亮度、对比度、色调、饱和度参数调节12. 要求支持全景摄像机，实现360度的全景监控，可以对全景区域内的多个目标进行穿越警戒面、区域入侵、进入区域、离开区域行为的检测 | 台 | 1
16 | 网络键盘 | 1. 屏幕尺寸≥10.2英寸2. 屏幕类型：触控屏3. 分辨率要求：≥1280*7204. 屏幕区和摇杆区采用可拆分结构，摇杆和触控屏可分离使用。5. 支持添加设备数量≥80006. 两级用户权限，支持32个用户，1个admin管理员用户和31个操作员用户 | 台 | 1
17 | 管理工作站 | 酷睿i5-10500处理器 16GB内存 512G固态硬盘 1TB机械硬盘 无光驱 核显 win11操作系统 三年保 23英寸液晶显示器 | 台 | 1
18 | 视频解码器 | 至少满足6路解码，至少同时显示150个1080p画面 电鸿芯片定制 | 台 | 1
19 | 46寸拼接屏 | 46英寸#3.5mm拼缝#普亮拼接屏支持远程控制和在线运维。采用无风扇设计，静音防尘。显示画面暗部细节增强显示。 | 台 | 6
20 | 拼接屏壁装支架 | 支架-46寸2*3 | 套 | 1
21 | HDMI | HDMI信号线 10米 | 条 | 12
22 | 六类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽双绞线 | m | 7420
23 | 室外6芯光纤 |  | m | 1500
24 | 球机电源线 | RVV2*1.0 | m | 2310
25 | 球机电源设备箱 | 300*250*160、含空开、不锈钢导轨，国标5孔插座等 | 个 | 17
26 | 485光端机 | RS485转光纤信号 | 对 | 6
27 | 温湿度传感器电源线 | RVV2*1.0 | m | 420
28 | 4口光纤盒 | LC双芯单模OS2耦合器， LC单模满配，含耦合器尾纤 | 个 | 15
29 | 24口光纤盒 | LC双芯单模OS2耦合器， LC单模满配，含耦合器尾纤 | 个 | 1
30 | 光纤跳线 | 1、名称：成品单模双芯光纤跳线；2、规格：LC-LC（双工），长度3米；3、光纤类型：G.652.D单模OS2 | 条 | 42
31 | 设备箱电源线 | RVV 3*2.5 | m | 1500
32 | 穿线管 | PVC25 | m | 12400
33 | 室外镀锌金属线槽 | 50*50*1.0mm金属桥架 | m | 800
34 | 电鸿三相电表 | 准确度等级：有功准确度等级：B级、C级； 电鸿芯片定制 | 块 | 2
35 | RFID标签 | 规格：70*30mm材质：丙希酸类背胶基材厚度：不低于0.15mm短期耐温：不低于120℃长期耐温：不低于60℃其他要求：初粘性，防水性，耐候性能，防震性均较高 | 个 | 20000
乙供设备税金：
小计：
合计：

## 人工汇总表
人工汇总表
金额单位:元
编码 | 人工名称 | 单位 | 数量 | 预算价单价 | 预算价合价
安装工程
9101109 | 安装技术工 | 工日 | 470.8516
9101106 | 普通工 | 工日 | 218.3434
小计：
其他人工费：
合计：
拆除工程
9101106 | 普通工 | 工日 | 25.5132
9101109 | 安装技术工 | 工日 | 62.9619
小计：
其他人工费：
合计：
总计：

## 材料汇总表
材料汇总表
金额单位:元
供货方 | 编码 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 预算价单价 |  | 预算价合价
[5 empty] | 含税价 | 不含税价 | 含税价 | 不含税价
安装工程
乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 137.195
乙供 | C16011104 | 铜芯绝缘导线 截面6mm² | m | 85.4
乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 158
乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 168.336
乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 23.66
乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 19.11
乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 223.327
乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 222.6
乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 9.54
乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 12.369
乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 63.6
乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 31.8
乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 13.96
乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 160.22
乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 4.55
乙供 | C16100362 | 尼龙扎带 L=200mm | 根 | 906
乙供 | C18050801 | 热塑管 | m | 6
乙供 | C18080101 | 塑料标识牌 | 个 | 299.724
乙供 | C13050701 | 钢卡钉 2号 | 盒 | 37.1
乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 7630
乙供 | C16120111 | 网线连线水晶头 | 个 | 742
乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 17.1948
乙供 | C18081001 | 尼龙卡扣(100支) | 袋 | 11.62
乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 76.4062
乙供 | C19021103 | 黄蜡 | kg | 0.75
乙供 | C16050103 | 电缆卡子 40 | 个 | 1036.35
乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 207.27
乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 33.1632
乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 20.727
乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.2436
乙供 | C22040603 | 尼龙绳 φ25 | kg | 6.3027
乙供 | C13024131 | 不锈钢螺丝 M5×12 | 个 | 60
乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.1
乙供 | C16010305 | 软铜绞线 35mm² | m | 4.5
乙供 | C16038121 | 铜接线端子 100A | 个 | 4
乙供 | C18050308 | 塑料软管 φ16 | m | 84
乙供 | C06090302 | 塑料管卡子 DN32 | 个 | 1240
乙供 | C13011102 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 248
乙供 | C18050901 | 塑料膨胀管 φ6 | 只 | 1240
乙供 | C19090101 | 粘结剂 通用 | kg | 62
乙供 | C22030301 | 冲击钻头 φ8 | 支 | 62
乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 50.88
乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 5.12
乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 183.2
乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 1.84
乙供 | C22030305 | 冲击钻头 φ20 | 支 | 5.12
乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 2.56
小计：
其他材料费：
合计：
拆除工程
乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 11.1
乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 11.55
乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 5.55
乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.1189
乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 150
小计：
其他材料费：
合计：
总计：

## 乙供材料汇总表
乙供材料汇总表
金额单位:元
编码 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 预算价单价 | 预算价合价
|  |  |  | 不含税价 | 不含税价
安装工程
C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 137.195
C16011104 | 铜芯绝缘导线 截面6mm² | m | 85.4
C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 158
C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 168.336
C19030201 | 乙醇 | kg | 23.66
C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 19.11
C99010102 | 其他材料费 | 元 | 223.327
C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 222.6
C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 9.54
C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 12.369
C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 63.6
C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 31.8
C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 13.96
C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 160.22
C22040501 | 棉纱头 | kg | 4.55
C16100362 | 尼龙扎带 L=200mm | 根 | 906
C18050801 | 热塑管 | m | 6
C18080101 | 塑料标识牌 | 个 | 299.724
C13050701 | 钢卡钉 2号 | 盒 | 37.1
C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 7630
C16120111 | 网线连线水晶头 | 个 | 742
C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 17.1948
C18081001 | 尼龙卡扣(100支) | 袋 | 11.62
C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 76.4062
C19021103 | 黄蜡 | kg | 0.75
C16050103 | 电缆卡子 40 | 个 | 1036.35
C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 207.27
C16050641 | 封铅 | kg | 33.1632
C19010102 | 汽油 | kg | 20.727
C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.2436
C22040603 | 尼龙绳 φ25 | kg | 6.3027
C13024131 | 不锈钢螺丝 M5×12 | 个 | 60
C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.1
C16010305 | 软铜绞线 35mm² | m | 4.5
C16038121 | 铜接线端子 100A | 个 | 4
C18050308 | 塑料软管 φ16 | m | 84
C06090302 | 塑料管卡子 DN32 | 个 | 1240
C13011102 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 248
C18050901 | 塑料膨胀管 φ6 | 只 | 1240
C19090101 | 粘结剂 通用 | kg | 62
C22030301 | 冲击钻头 φ8 | 支 | 62
C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 50.88
C20030101 | 普通调和漆 | kg | 5.12
C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 183.2
C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 1.84
C22030305 | 冲击钻头 φ20 | 支 | 5.12
C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 2.56
小计：
其他材料费：
合计：
拆除工程
C19030201 | 乙醇 | kg | 11.1
C22040924 | 标签纸 | 盒 | 11.55
C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 5.55
C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.1189
C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 150
小计：
其他材料费：
合计：
总计：

## 机械汇总表
机械汇总表
金额单位:元
编码 | 机械名称 | 单位 | 数量 | 预算价单价 | 预算价合价
安装工程
J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 3.7293
J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 21
J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 20.2
J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 3.054
J14-05-021 | 专用显示器 | 台班 | 103.18
J14-05-055 | 电视测试信号发生器 | 台班 | 63.36
J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.225
J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.3173
J14-05-045 | 可变光衰耗器 | 台班 | 1.7
J14-05-047 | 光源 | 台班 | 1.7
J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 1.7
J14-05-057 | 光频谱分析仪 | 台班 | 1.7
J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.48
J15-01-023 | 台式砂轮机 直径 φ250 | 台班 | 2.8
J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 79.488
小计：
其他机械费：
合计：
拆除工程
J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 5.4
小计：
其他机械费：
合计：
总计：

## 设备购置费明细表
设备购置费明细表
金额单位:元
序号 | 工程或费用名称 | 金额
设备购置费
1 | 甲供设备购置费
1.1 | 甲供设备费含税
1.2 | 甲供设备运杂费
1.3 | 甲供设备配送费
1.4 | 甲供设备卸车费
1.5 | 甲供设备保管费
2 | 乙供设备购置费
2.1 | 乙供设备费不含税
2.2 | 乙供设备运杂费
2.3 | 乙供设备税金
合计

## 可抵扣增值税分析表
可抵扣增值税分析表
金额单位:元
序号 | 费用名称 | 可抵扣金额 | 备注
一 | 建筑工程费
1.1 | 本体工程
1.2 | 甲供消材（含价差）
1.3 | 甲供主材
1.4 | 甲供设备
二 | 安装工程费
2.1 | 本体工程
2.2 | 甲供消材（含价差）
2.3 | 甲供主材
三 | 拆除工程费
3.1 | 本体工程
3.2 | 甲供消材（含价差）
四 | 设备购置费
4.1 | 安装乙供设备
4.2 | 安装甲供设备
五 | 其他费用
合计

## 工程量汇总表
工程量汇总表
类别 | 编码 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 计算式 | 数量 | 备注
安装工程
| 一 | 供应链服务中心2025年观澜仓库电鸿物联场建设 |  | 元/kVA
| 1 | 一、电网管理平台（供应链域）检储配集成应用
一笔性费用 |  | 电网管理平台（供应链域）检储配集成应用 | 1.入库任务管理明2.出库任务管理3.盘点任务管理4.作业风险识别5.智能盘点管理6.环境温湿度监测7.光伏用电监测8.接口集成（详见附表） | 工日 | 279.61 | 279.61
| 2 | 二、AI算法训练
一笔性费用 |  | 算法电鸿化适配工作 | 1.算法电鸿化适配工作2.样本采集与划分3.数据清洗与预处理4.数据集标注与模型调优5.大模型训练（详见附表） | 工日 | 84 | 84
| 3 | 三、电鸿化硬件设备
设备 |  | 电鸿平板 | 屏幕尺寸：11.5英寸 120Hz全面屏认证型号：BTKZ-W00网络连接：WiFi/WLAN型号：BTKZ-W00CPU类型：骁龙7 Gen 1屏幕类型：IPS屏幕比例：16:10尺寸：长260.88mm；宽176.82mm；高6.85mm产品净重：499kg后置摄像头像素：1300万像素前置摄像头像素：800万像素操作系统：电力鸿蒙操作系统电池：7700mAh 电鸿芯片定制 | 台 | 6 | 6
主材 |  | 电鸿RFID背夹 | 电池容量：3.7V & 6000mAh主要功能：UHF RFID + LED手电筒 + 一维/二维扫描输入： DC 5 V & ≤3A（适用品牌手机原配USB充电器充电）输出： DC 5 V & ≤1A (可对手机等充电)通讯接口: 蓝牙 电鸿芯片定制 | 台 | 6 | 6
设备 |  | 电鸿智能网关 | CPU：全国产自主可控x86架构 CPU，主频≧ 2.5GHz 核心数量≧ 8 cores，线程数≥8，TDP 70W以内;内存：32G，DDR4-3200MHz RDIMM；存储容量：配置256G SSD + 2TB 7200转SATA盘；最大支持16块硬盘；AI算法处理模块：2个内存32G，AI算力≥128 TOPS(INT8)支持128路视频算法处理，每路支持人脸抓拍识别、安全帽识别、工作服识别、电子围栏算法；网络：千兆电口4个；安全模块：支持国产TCM安全模块；设备尺寸：19英寸机架式安装，深度≤480mm；电源：兼容220V交流/110V直流，双电源热备，单电源≥550W；应支持DL/T634.5 101、DL/T634.5 104、MQTT协议和《南方电网电力物联网平台 北向接口文档》要求；应支持NETCONF RPC、HTTP等协议，网络层IP协议应支持IPv4和IPv6协议；提供相应的证明材料。支持物联网平台AC管理协议；支持网关的远程管理、升级、调试、重启；应具备GB/T 28181客户端功能，支撑不小于500路视频监控接入；应具备RTSP/RTMP视频流接入及转发功能；应支持视频监控探头和录像机接入。应具备ONVIF客户端功能，支撑不小于500路视频监控接入；应具备RTSP/RTMP视频流接入及转发功能；应支持视频监控探头和录像机接入。采用人机交互接口；具备对时功能、双机热备功能、图形化界面调试配置功能；采用电鸿物联操作系统。 电鸿芯片定制 | 台 | 2 | 2
设备 |  | 电鸿温湿度传感器 | 湿度：0～100%RH内置带显示：-20～60℃内置不带显示：-40～60℃外置常温：-40～80℃外置高温：-20～120℃输出：三线制电流 4-20mA，精度 1‰，负载 500Ω（25℃）；三线制电压 10V/5V，精度 1‰（25℃）温漂系数：50ppm/℃通讯：RS485 接口,标准 Modbus RTU 协议电源：24VDC±10%,功耗 2.5W尺寸：主机 117×85×42mm响应时间：8 秒工作温度：主机-20～60℃防护等级：IP63 电鸿芯片定制 | 个 | 6 | 6
主材 |  | AI算法（风险识别算法） | AI算法（风险识别算法） | 个 | 6 | 6
主材 |  | AI算法（盘点算法） | AI算法（盘点算法） | 个 | 1 | 1
| 4 | 四、电鸿化软硬件辅材
| 4.1 | 网络设备
定额 | JYZ11-5 | 交换机安装调测 网络交换机 盒式 |  | 台 | 1 | 1
设备 |  | 8口交换机 | 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率15Mpps，8口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化2个SFP千兆光口， | 台 | 1 | 1
定额 | JYZ11-5 | 交换机安装调测 网络交换机 盒式 |  | 台 | 5 | 5
设备 |  | 8口POE交换机 | 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率15Mpps，8口10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率125W)，固化2个SFP千兆光口， | 台 | 5 | 5
定额 | JYZ11-5 | 交换机安装调测 网络交换机 盒式 |  | 台 | 9 | 9
设备 |  | 24口POE交换机 | 交换容量：336Gbps/3.36Tbps包转发率：81/108Mpps固化接口形态：24个10/100/1000BASE-TPoE+电口(AC370W),支持4个100/1000BASE-XSFP端口,支持4个GECombo口 | 台 | 9 | 9
定额 | JYZ11-8 | 交换机安装调测 光纤交换机 |  | 台 | 1 | 1
设备 |  | 24口全光核心交换机 | 24个千兆SFP光口 | 台 | 1 | 1
定额 | JYZ14-8 | 公共设备安装调试 信息模块 |  | 个 | 30 | 30
主材 |  | 千兆光模块（单模） | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 个 | 30 | 30
定额 | 030401-1 | 42U机柜 |  | 个 | 1 | 1
主材 |  | 42U机柜 | 1、名称：设备机柜；2、规格：600*600*2000mm（宽*深*高）；3、材质：优质冷轧钢板制作，承重梁厚度2.0，托板、门板1.2，前门大跳锁，U条有U数标识，前后网孔门，网孔密度高达75%，3件固定层板，2个风扇；4、安装方式：落地安装； | 个 | 1 | 1
定额 | JYD4-2 | 控制保护屏柜、汇控柜、端子箱、屏边安装 户外端子箱安装 |  | 台 | 5 | 5
主材 |  | 室内设备箱 | 600*500*400；含3P+N，16A漏保、不锈钢导轨，PDU等 | 台 | 5 | 5
定额 | JYD4-2 | 控制保护屏柜、汇控柜、端子箱、屏边安装 户外端子箱安装 |  | 台 | 8 | 8
主材 |  | 室外设备箱 | 600*500*400；含3P+N，16A漏保、不锈钢导轨，PDU等 | 台 | 8 | 8
| 4.2 | 管理设备
定额 | JGZ9-7 | 视频管理机、监控管理设备安装调测 监控管理服务器 |  | 台 | 8 | 8
设备 |  | 视频存储服务器 | 模块化无线缆，64位多核处理器*2，8GB高速缓存，6个千兆网口，磁盘容量支持1T;2T;4T;6T;8T，支持1024路2Mbps录像，磁盘数量≥100，支持RAID RAID0;RAID1;RAID3;RAID5;RAID6;RAID10;RAID50, | 台 | 8 | 8
定额 | JYZ11-24 | 数据存储设备安装调测 硬盘驱动器 |  | 台 | 16 | 16
主材 |  | 16T硬盘 | 1. 3.5 HDD,8TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s2. 高转速：≥7200RPM3. MTBF(平均故障间隔时间)：≥150万小时4. 年写入负载：≥360TB | 块 | 16 | 16
定额 | JYZ9-14 | 视频监控主机安装调测 监控管理服务器 128路以上 |  | 台 | 1 | 1
设备 |  | 综合管理平台 | 1. 要求监控点最多管理容量为1000000路2. 要求系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置3. 要求支持监控点的批量迁移4. 要求支持热成像相机接入，预览回放、热成像温度、烟火识别报警联动等功能5. 要求支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览6. 要求支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存，用于后续预览该视图7. 要求支持图片实时监控及历史查询8. 要求支持显示鱼眼图像或矫正后图像9. 要求支持客户端预览记忆功能，包括当前预览的监控点和当前分屏状态10. 要求客户端支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示11. 要求客户端预览画面支持亮度、对比度、色调、饱和度参数调节12. 要求支持全景摄像机，实现360度的全景监控，可以对全景区域内的多个目标进行穿越警戒面、区域入侵、进入区域、离开区域行为的检测 | 台 | 1 | 1
主材 |  | 网络键盘 | 1. 屏幕尺寸≥10.2英寸2. 屏幕类型：触控屏3. 分辨率要求：≥1280*7204. 屏幕区和摇杆区采用可拆分结构，摇杆和触控屏可分离使用。5. 支持添加设备数量≥80006. 两级用户权限，支持32个用户，1个admin管理员用户和31个操作员用户 | 台 | 1 | 1
定额 | JYZ11-12 | 服务器安装调测 工作站 |  | 台 | 1 | 1
设备 |  | 管理工作站 | 酷睿i5-10500处理器 16GB内存 512G固态硬盘 1TB机械硬盘 无光驱 核显 win11操作系统 三年保 23英寸液晶显示器 | 台 | 1 | 1
| 4.3 | 视频显示
定额 | JYZ10-11 | 会议电视设备安装调测 编解码器 |  | 台 | 1 | 1
设备 |  | 视频解码器 | 至少满足6路解码，至少同时显示150个1080p画面 电鸿芯片定制 | 台 | 1 | 1
定额 | JYZ9-17 | 显示设备安装调测 悬挂显示屏 液晶40英寸以上 |  | 台 | 6 | 6
设备 |  | 46寸拼接屏 | 46英寸#3.5mm拼缝#普亮拼接屏支持远程控制和在线运维。采用无风扇设计，静音防尘。显示画面暗部细节增强显示。 | 台 | 6 | 6
主材 |  | 拼接屏壁装支架 | 支架-46寸2*3 | 套 | 1 | 1
定额 | JYZ7-1 | 布放设备电缆 布放射频同轴电缆 |  | 100m | 120/100 | 1.2
主材 |  | HDMI | HDMI信号线 10米 | 条 | 12 | 12
| 4.4 | 辅材
定额 | JYZ7-2 | 布放设备电缆 布放电话、以太网线 |  | 100m | 7420/100 | 74.2
主材 |  | 六类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽双绞线 | m | 7420 | 7420
定额 | JYZ17-13 | 管（沟）道光缆敷设 人工敷设穿子管光缆 12芯以下 |  | km | 1.5 | 1.5
主材 |  | 室外6芯光纤 |  | m | 1500 | 1500
定额 | JYZ7-11 | 布放设备电缆 电源电缆 截面积（mm²） 16 |  | 100m | 2310/100 | 23.1
主材 |  | 球机电源线 | RVV2*1.0 | m | 2310 | 2310
定额 | JYD4-2 | 控制保护屏柜、汇控柜、端子箱、屏边安装 户外端子箱安装 |  | 台 | 1*17 | 17
主材 |  | 球机电源设备箱 | 300*250*160、含空开、不锈钢导轨，国标5孔插座等 | 个 | 17 | 17
定额 | JYZ1-26 | 光纤数字传输设备安装调测 光转换器 |  | 个 | 17 | 17
主材 |  | 485光端机 | RS485转光纤信号 | 对 | 6 | 6
定额 | JYZ7-11 | 布放设备电缆 电源电缆 截面积（mm²） 16 |  | 100m | 420/100 | 4.2
主材 |  | 温湿度传感器电源线 | RVV2*1.0 | m | 420 | 420
定额 | JYZ6-8 | 光纤配线架安装 光纤配线架 子架 |  | 个 | 15 | 15
主材 |  | 4口光纤盒 | LC双芯单模OS2耦合器， LC单模满配，含耦合器尾纤 | 个 | 15 | 15
定额 | JYZ6-7 | 光纤配线架安装 光纤配线架 整架 |  | 架 | 1 | 1
主材 |  | 24口光纤盒 | LC双芯单模OS2耦合器， LC单模满配，含耦合器尾纤 | 个 | 1 | 1
定额 | JYZ7-6 | 布放设备电缆 放绑软光纤 |  | 条 | 42 | 42
主材 |  | 光纤跳线 | 1、名称：成品单模双芯光纤跳线；2、规格：LC-LC（双工），长度3米；3、光纤类型：G.652.D单模OS2 | 条 | 42 | 42
定额 | JYZ7-11 | 布放设备电缆 电源电缆 截面积（mm²） 16 |  | 100m | 1500/100 | 15
主材 |  | 设备箱电源线 | RVV 3*2.5 | m | 1500 | 1500
定额 | JYZ17-78 | 保护管敷设及其他 子管敷设 |  | km | 12.4 | 12.4
主材 |  | 穿线管 | PVC25 | m | 12400 | 12400
定额 | JYD7-14 | 桥架、托盘、槽盒安装 钢制槽盒 托盘、槽盒安装 |  | m | 800 | 800
主材 |  | 室外镀锌金属线槽 | 50*50*1.0mm金属桥架 | m | 800 | 800
| 5 | 五、电鸿化软硬件实施
一笔性费用 |  | 五、电鸿化软硬件实施 | 1.项目管理2.项目启动3.系统环境准备4.系统初始化5.系系统集成调试6.用户培训7.系统上线切换8.运行持续支持。（详见附表） | 工日 | 107 | 107
| 6 | 六、电鸿化软硬件
定额 | JYZ9-2 | 采集设备安装调测 摄像机 室外 |  | 台 | 38 | 38
设备 |  | 电鸿双光高清球机 | 电鸿双光高清球机（球机） | 台 | 38 | 38
定额 | JYZ9-1 | 采集设备安装调测 摄像机 室内 |  | 台 | 70 | 70
设备 |  | 电鸿双光高清枪机 | 电鸿双光高清球机（枪机） | 台 | 70 | 70
主材 |  | 电鸿三相电表 | 准确度等级：有功准确度等级：B级、C级； 电鸿芯片定制 | 块 | 2 | 2
主材 |  | RFID标签 | 规格：70*30mm材质：丙希酸类背胶基材厚度：不低于0.15mm短期耐温：不低于120℃长期耐温：不低于60℃其他要求：初粘性，防水性，耐候性能，防震性均较高 | 个 | 20000 | 20000
拆除工程
安装拆除
| 一 | 摄像机和原有线材及其辅材拆除
定额 | CYZ1-48 | 视频监控设备拆除 摄像机 |  | 台 | 111 | 111
定额 | CYZ1-40 | 辅助设备拆除 设备电缆 |  | 100m | 3000/100 | 30

## 施工费明细表
施工费明细表
金额单位:元
序号 | 名称 | 计算过程 | 合价 | 计算说明
一 | 最终施工费(元) |  |  | 施工费(元)
1 | 施工费(元) |  |  | 本体施工费+乙供物料费+甲供材料配送费+甲供材料卸车费+甲供材料保管费+甲供设备运杂费+甲供设备配送费+甲供设备卸车费+甲供设备保管费+其他费用
1.1 | 本体施工费 |  |  | 工程取费.建筑.建筑费+工程取费.安装.安装费+工程取费.拆除.合计-(建筑.甲供材料费含税+建筑.甲供材料配送费+建筑.甲供材料卸车费+建筑.甲供材料保管费+建筑.甲供材料价差含税+安装.甲供材料费含税+安装.甲供材料配送费+安装.甲供材料卸车费+安装.甲供材料保管费+安装.甲供材料价差含税+拆除.甲供材料费含税+拆除.甲供材料配送费+拆除.甲供材料卸车费+拆除.甲供材料保管费+拆除.甲供材料价差含税)
1.2 | 乙供物料费 |  |  | (建筑.乙供主材费不含税+建筑.乙供主材损耗费不含税)+(安装.乙供主材费不含税+安装.乙供主材损耗费不含税)+(建筑.乙供设备费不含税+建筑.乙供设备运杂费)+(安装.乙供设备费不含税+安装.乙供设备运杂费+安装.乙供设备税金)
1.3 | 甲供材料配送费
1.4 | 甲供材料卸车费
1.5 | 甲供材料保管费
1.6 | 甲供设备运杂费
1.7 | 甲供设备配送费
1.8 | 甲供设备卸车费
1.9 | 甲供设备保管费
1.10 | 其他费用