## 总报价表
总报价表
标的名称：
标包名称：
序号 | 工程或费用名称 | 最高投标限价（元） | 其中安全文明施工费（元） | 投标报价（元） | 其中安全文明施工费（元） | 备 注
1 | 龙华供电局2025-2026年宿舍楼外墙、屋面防水补漏及周边环境提升 | 4384407.47 | 269195.31
说明： 1、投标有效报价为最高限价及以下，预计采购金额 4384407.47元，最高限价4384407.47元，其中安全文明措施费为269195.31元，其中安全文明措施费金额不参与下浮，投标有效报价为最高限价及以下，报价低于3767125.65元（（最高限价-安全文明措施费）*0.85+安全文明措施费） 的，需提供成本分析报告(通过数据表格及文字分析说明，阐明本项目成本构成内容，提供成本控制具体方案，以及各项成本的节约措施，并证明成本节约的实际成效，其中安全文明施工费需按照公布的金额固定报价，不得自行变更，否则视为原则性不响应招标文件要求，作否决投标处理)。 2、最高限价和投标报价以“元”为单位，评标价可精确到分。 3、如投标人不按本报价表格式进行报价、篡改格式或另外制作表格报价的，将作否决投标处理。 4、本总报价表中“投标报价”为，按本项目提供的工程量清单项目进行计算所得。 5、报价书须加盖投标人公章（或授权的电子专用章）。 6、按照工程量清单项目的各项费用合计(不限于分部分项工程费+措施项目费+规费+应纳税费等）作为价格分计算依据。
投 标 人： （公章/电子签章） 年 月 日

## 表-02 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称：龙华供电局2025年宿舍楼外墙、屋面防水补漏及周边环境提升 |  |  |  | 第 1 页 共 16 页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费
1 | 龙华供电局2025年宿舍楼外墙、屋面防水补漏及周边环境提升
工程建设其他费
设备及工器具购置费
合 计
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：龙华供电局2025年宿舍楼外墙、屋面防水补漏及周边环境提升 |  |  |  | 第 2 页 共 16 页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 材料设备 暂估价 (元) | 安全文明 施工措施费 (元) | 规费 (元)
1 | 龙华供电局2025年宿舍楼外墙、屋面防水补漏及周边环境提升-装饰部分
2 | 龙华供电局2025年宿舍楼外墙、屋面防水补漏及周边环境提升-安装部分
暂列金额
专业工程暂估价
专业工程结算价
合 计
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：龙华供电局2025年宿舍楼外墙、屋面防水补漏及周边环境提升-装饰部分 |  |  | 标段：龙华供电局2025年宿舍楼外墙、屋面防水补漏及周边环境提升 |  |  | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
外墙拆除部分
1 | 011606003001 | 屋面拆除 | 1.彩钢瓦拆除 单层 | m2 | 155.62
2 | 011606002001 | 外墙铝塑板面层拆除 | 1.外墙柱面饰面层拆除 无龙骨 | m2 | 184.78
3 | 011606002002 | 外墙铝塑板面层及角钢骨架拆除 | 1.墙柱面龙骨及饰面拆除 有龙骨 | m2 | 92.31
4 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.墙柱面油漆涂料面层拆除 | m2 | 130.48
5 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.墙柱面拆除 块料面层 | m2 | 1553.77
6 | 011616B002001 | 防盗网顶面(拆)除 | 1.防盗网彩钢板顶拆除 单层 | m2 | 160.89
7 | 011610002001 | 金属防盗网拆除 | 1.金属防盗网拆除 | m2 | 717.61
8 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.金属窗拆除 | m2 | 341.11
9 | 011610002003 | 金属门窗拆除 | 1.金属门拆除 | m2 | 33.29
10 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.人工装废料自卸汽车运 运距L(km) L≤1(实际运距:25km) 2.弃土费 | m3 | 174.44
分部小计
外墙装饰部分
11 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.墙、柱面挂网 挂钢丝网 2.水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=30 3.涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=2 4.室外墙柱面 氟碳漆 | m2 | 1871.55
12 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.金属面 氟碳面漆 厚度d(μm) d=80 | m2 | 41.92
13 | 011207001001 | 女儿墙及楼梯顶棚装饰板 | 1.金属面 手工除锈 2.金属面 防锈底漆 首遍 3.2.0厚铝单板女儿墙面板 | m2 | 346.52
14 | 011508004001 | 金属字 | 1、900*900*30金属字 块料面 | 个 | 20
15 | 011503001001 | 金属栏杆、扶手 | 1.成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形 | m | 134.47
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：龙华供电局2025年宿舍楼外墙、屋面防水补漏及周边环境提升-装饰部分 |  |  | 标段：龙华供电局2025年宿舍楼外墙、屋面防水补漏及周边环境提升 |  |  | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
16 | 011503001002 | 金属栏杆、扶手 | 1.成品600mm高不锈钢管栏杆 带扶手 直形 | m | 156.01
17 | 010807005001 | 金属防盗网 | 1.成品Φ2*100隐形防盗网安装 | m2 | 238.82
18 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.成品90系列铝合金框料(氟碳喷涂壁厚1.4mm)铝合金窗安装 5mm+6mm+5mm钢化中空玻璃 | m2 | 341.11
19 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.成品90系列铝合金框料(氟碳喷涂壁厚1.4mm)铝合金门安装 5+6mm+5 钢化中空玻璃 | m2 | 33.29
20 | 011209001001 | 带骨架铝格栅 | 1.空调铝格栅 | m2 | 473.93
21 | 010901002001 | 型材屋面 | 1.镁锰铝屋面板 安于原有C/S轻型钢檩上 | m2 | 155.62
22 | 010901003001 | 阳光板屋面 | 1.10mm亚克力板屋面 | m2 | 109.02
23 | 040602038001 | 集水槽 | 1.不锈钢水槽 | m2 | 36.24
分部小计
屋面防水补漏部分
办公楼
24 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 1.屋面构造整体拆除 总厚度T(mm) T=150 | m2 | 488.98
25 | 011604002002 | 女儿墙面抹灰层拆除 | 1.墙柱面拆除 抹灰层 | m2 | 150.41
26 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.人工装废料自卸汽车运 运距L(km) L≤1(实际运距:25km) 2.弃土费 | m3 | 76.36
27 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0 | m2 | 488.98
28 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.2.0mm高分子自粘胶膜防水卷材 预铺反粘法 | m2 | 488.98
29 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.40厚（XPS）挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 | m2 | 488.98
30 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.屋面铺网 挂2.0钢丝网 2.非泵送C25现浇混凝土 垫层 | m2 | 488.98
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：龙华供电局2025年宿舍楼外墙、屋面防水补漏及周边环境提升-装饰部分 |  |  | 标段：龙华供电局2025年宿舍楼外墙、屋面防水补漏及周边环境提升 |  |  | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
31 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.400*800陶瓷防滑地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 | m2 | 364.01
32 | 011201001002 | 女儿墙面一般抹灰 | 1.水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=30 | m2 | 150.41
33 | 010903001002 | 女儿墙防水 | 1.涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) T=2.0 2.2.0mm高分子自粘胶膜防水卷材 预铺反粘法 | m2 | 83.56
分部小计
宿舍楼
34 | 011607001002 | 刚性层拆除 | 1.屋面构造整体拆除 总厚度T(mm) T=150 | m2 | 542.52
35 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砖及砌块砌体拆除 | m3 | 4.93
36 | 011604002001 | 女儿墙面抹灰层拆除 | 1.墙柱面拆除 抹灰层 | m2 | 119.37
37 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.人工装废料自卸汽车运 运距L(km) L≤1(实际运距:25km) 2.弃土费 | m3 | 88.7
38 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | 1.涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0 | m2 | 542.52
39 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1.2.0mm高分子自粘胶膜防水卷材 预铺反粘法 | m2 | 542.52
40 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 1.40厚（XPS）挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 | m2 | 542.52
41 | 010902003002 | 屋面刚性层 | 1.屋面铺网 挂2.0钢丝网 2.非泵送C25现浇混凝土 垫层 | m2 | 542.52
42 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.400*800陶瓷防滑地面砖楼地面 胶粘剂粘贴 | m2 | 485.59
43 | 010902008001 | 屋面变形缝 | 1.止水带 膨胀止水胶条 2.嵌缝 成品防水密封胶条 3.变形缝盖缝成品安装 屋面 金属盖板型 缝宽B(mm) B＞200 | m | 8.4
44 | 010401003001 | 新砌女儿墙 | 1.实心砖墙 3/4砖 湿拌砌筑砂浆 | m3 | 4.93
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：龙华供电局2025年宿舍楼外墙、屋面防水补漏及周边环境提升-装饰部分 |  |  | 标段：龙华供电局2025年宿舍楼外墙、屋面防水补漏及周边环境提升 |  |  | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
45 | 011201001001 | 女儿墙面一般抹灰 | 1.水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=30 | m2 | 146.76
46 | 010903001001 | 女儿墙防水 | 1.涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) T=2.0 2.2.0mm高分子自粘胶膜防水卷材 预铺反粘法 | m2 | 66.71
分部小计
分部小计
原结构二层修补
47 | 010505001001 | 有梁板 | 1.非泵送现浇混凝土 平板、肋板、井式板、有梁板、无梁板 | m3 | 1.1
48 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 8 2.现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 8 | t | 0.097
49 | 010516003001 | 植筋连接 | 1.植筋 直径φ(mm) φ=8 | 个 | 110
分部小计
周边环境改造部分
50 | 011602001001 | 混凝土地面拆除 | 1.手持式风动凿岩机破除水泥混凝土面层 无筋 厚度T（mm） T=150 | m2 | 2048.56
51 | 011616B004001 | 地面铲(拆)除 | 1.楼地面块料面层拆除 | m2 | 268.19
52 | 011616B005001 | 水沟盖板拆除 | 1.揭盖盖板 板长L(mm) L≤500 | m | 277.03
53 | 011605002002 | 花池块料拆除 | 1.墙面拆除 石材面层 | m2 | 107.93
54 | 011616B005002 | 临时板房拆除 | 1.彩钢瓦拆除 夹芯 | m2 | 12.23
55 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.人工装废料自卸汽车运 运距L(km) L≤1(实际运距:25km) 2.弃土费 | m3 | 327.31
56 | 080801B002001 | 直流充电桩（保护性拆装） | 1.充电装置拆除(立式) ^ (保护性拆除:人工*0.6材料*0机械*0.6) 2.原有充电装置安装(立式) | 台 | 7
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：龙华供电局2025年宿舍楼外墙、屋面防水补漏及周边环境提升-装饰部分 |  |  | 标段：龙华供电局2025年宿舍楼外墙、屋面防水补漏及周边环境提升 |  |  | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
57 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.素土夯实,压实度≥0.98 2.机械摊铺级配碎石垫层 压实厚度T(mm) T=150 3.水泥混凝土基层 浇筑 厚度T(mm) T=200 4.细粒式沥青混凝土 机械摊铺 压实厚度T(mm) T=50 | m2 | 2048.56
58 | 040203009001 | 弹性面层 | 1.弹性硅PU球场面层 5mm厚 | m2 | 618.24
59 | 040402017001 | 变形缝 | 1.缩缝 切缝机切缝 缝宽20mm 缝深H(mm) H=100 2.人工填灌缝 缝宽20mm 缝深H(mm) H=100 | m | 901
60 | 010507006001 | 检查井 | 1.砖砌 井筒内径φ700mm 升高高度H（mm） H≤150(实际值:400mm) 2.检查井球墨铸铁井盖更换 超重型 承压等级E600，φ700mm | 座 | 3
61 | 010507006002 | 雨水井 | 1.砖砌雨水进水井 双立箅（1200mm×800mm） 井深H（mm） H=1000 | 座 | 5
62 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖（沟）槽土方 深度H（m） H≤2 | m3 | 88.69
63 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.素土夯实,压实度≥0.98 2.机械摊铺级配碎石垫层 压实厚度T(mm) T=150 3.水泥混凝土基层 浇筑 厚度T(mm) T=200 4.路缘石安砌 500*200*150石质立缘石 | m | 37
64 | 011204001001 | 挡土墙石材墙面 | 1.水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 2.胶粘剂粘贴300*600*24芝麻白仿石砖 外墙 | m2 | 106
65 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.300*600*24芝麻白仿石砖楼地面 胶粘剂粘贴 | m2 | 68.65
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：龙华供电局2025年宿舍楼外墙、屋面防水补漏及周边环境提升-装饰部分 |  |  | 标段：龙华供电局2025年宿舍楼外墙、屋面防水补漏及周边环境提升 |  |  | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
66 | 011102001002 | 石材楼地面 | 1.素土夯实,压实度≥0.98 2.水泥混凝土基层 浇筑 厚度T(mm) T=150 3.300*600灰色花岗石楼地面 水泥砂浆粘贴 | m2 | 262.4
67 | 011204001002 | 新增花坛 | 1.实心砖墙 1砖 2.一般抹灰 水泥砂浆(15+5)mm(光面) 外墙面 3.粘贴300*600*24芝麻白仿石砖(白水泥擦缝) 墙面 4.木地板 木龙骨 5.木地板 120*18mm菠萝格防腐木实木地板楼地面 铺在木龙骨基层上 | m | 51.39
68 | 050101009001 | 种植土回(换)填培绿 | 1.人工回填种植土 2.普通花坛 16株以内／ | m2 | 44.02
69 | 011204001003 | 原有花坛 | 1.一般抹灰 水泥砂浆(15+5)mm(光面) 外墙面 2.粘贴300*600*24芝麻白仿石砖(白水泥擦缝) 墙面 3.木地板 木龙骨 4.木地板 120*18mm菠萝格防腐木实木地板楼地面 铺在木龙骨基层上 | m | 68.09
70 | 040201022001 | 排水沟 | 1.现浇混凝土排水沟 混凝土 2.现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 6 ^ (项目是现浇钢筋范围为小型池槽时:人工*2.52机械*2.52) 3.现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 0＜φ≤10 ^ (项目是现浇钢筋范围为小型池槽时:人工*2.52) 4.成品PC排水沟 5.500*500*50排水沟铸铁盖板安装 | m | 312.19
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：龙华供电局2025年宿舍楼外墙、屋面防水补漏及周边环境提升-装饰部分 |  |  | 标段：龙华供电局2025年宿舍楼外墙、屋面防水补漏及周边环境提升 |  |  | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
71 | 040201022002 | 篮球场排水沟 | 1.现浇混凝土排水沟 混凝土 2.现浇构件光圆钢筋 制作 直径φ(mm) 6 ^ (项目是现浇钢筋范围为小型池槽时:人工*2.52机械*2.52) 3.现浇构件光圆钢筋 安装 直径φ(mm) 0＜φ≤10 ^ (项目是现浇钢筋范围为小型池槽时:人工*2.52) 4.成品250*250高强复合树脂排水沟开缝50宽 | m | 102.8
72 | 040205006001 | 150宽路面标线 | 1.零星标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T（mm） T=4 | m | 159.5
73 | 040205007001 | 橡胶档车器 | 1.橡胶档车器安装 | 个 | 22
74 | 050307002001 | 篮球架 | 1.安装移动式仿液压篮球架 落地式 | 个 | 2
分部小计
本页小计
合 计

## 表 10 措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称：龙华供电局2025年宿舍楼外墙、屋面防水补漏及周边环境提升-装饰部分 |  | 标段：龙华供电局2025年宿舍楼外墙、屋面防水补漏及周边环境提升 |  | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算)
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 室内空气污染测试
15 | 其他
合 计
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表 10-1 措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一)
工程名称：龙华供电局2025年宿舍楼外墙、屋面防水补漏及周边环境提升-装饰部分 |  |  | 标段：龙华供电局2025年宿舍楼外墙、屋面防水补漏及周边环境提升 |  | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 |  | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 |  | 项
1.1 | 011702014001 | 有梁板 | 1.平板、肋板、井式板、无梁板、有梁板、空心板 木模板 | m2 | 9.17
2 |  | 二次搬运费 |  | 项
3 |  | 脚手架费 |  | 项
3.1 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.扣件式钢管双排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) 0＜H≤24 2.扣件式钢管双排脚手架 使用 搭设高度H(m) 0＜H≤24 3.脚手架上挂安全立网 绿色密目式阻燃安全网 | m2 | 2335.73
本页小计
合 计
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 表 14 规费、应纳税费项目清单与计价表
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称：龙华供电局2025年宿舍楼外墙、屋面防水补漏及周边环境提升-装饰部分 |  | 标段：龙华供电局2025年宿舍楼外墙、屋面防水补漏及周边环境提升 | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)中的人工费
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额
合 计

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表1
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：龙华供电局2025年宿舍楼外墙、屋面防水补漏及周边环境提升-安装部分 |  |  | 标段：龙华供电局2025年宿舍楼外墙、屋面防水补漏及周边环境提升 |  |  | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
外墙安装部分
1 | 030701003001 | 空调器 | 1.分体式空调器保护性拆除 (保护性拆除:人工*0.7材料*0设备*0) 2.原有分体式空调器安装 | 台(组) | 67
2 | 030412007001 | 篮球场照明灯 | 1.壁挂式篮球场照明灯(300W)安装 | 套 | 4
3 | 031001006001 | 塑料管 | 1.室外承插塑料排水管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 75 | m | 4.1
4 | 030412009001 | 高杆灯 | 1.路灯金属灯柱安装灯柱高(m) 6 臂长(m) 单臂1.2 2.篮球场照明灯(300W)安装 | 套 | 2
5 | 030411001001 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管外径(mm以内) 20 | m | 208.34
6 | 030411004001 | 配线 | 1.多芯软导线敷设 导线截面(RVV-3*2.5mm2) | m | 208.34
7 | 040501004001 | 塑料管 | 1.双壁波纹管承插式橡胶圈密封接口 管内径(300mm以内) | m | 98.54
分部小计
本页小计
合 计

## 表 10 措施项目清单与计价汇总表1
措施项目清单与计价汇总表
工程名称：龙华供电局2025年宿舍楼外墙、屋面防水补漏及周边环境提升-安装部分 |  | 标段：龙华供电局2025年宿舍楼外墙、屋面防水补漏及周边环境提升 |  | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算)
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 组装平台
14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
14.3 | 压力容器和高压管道的检验
14.4 | 焦炉施工大棚
14.5 | 焦炉供炉、热态工程
14.6 | 管道安装后的充气保护措施
14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施
14.8 | 长输管道施工措施
14.9 | 格架式抱杆
15 | 其他
合 计
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表 10-1 措施项目清单与计价表(一)1
措施项目清单与计价表(一)
工程名称：龙华供电局2025年宿舍楼外墙、屋面防水补漏及周边环境提升-安装部分 |  |  | 标段：龙华供电局2025年宿舍楼外墙、屋面防水补漏及周边环境提升 |  | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
本页小计
合 计
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 表 14 规费、应纳税费项目清单与计价表1
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称：龙华供电局2025年宿舍楼外墙、屋面防水补漏及周边环境提升-安装部分 |  | 标段：龙华供电局2025年宿舍楼外墙、屋面防水补漏及周边环境提升 | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)中的人工费
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额
合 计