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南方电网调峰调频发电有限公司储能科研院实验室及展示大厅展示台及零配件采购

服务要求
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1. 概况
南方电网调峰调频发电有限公司储能科研院（下文简称“储能科研院”）为增加展示大厅地面承重能力、满足展示需求，优化实验中心科研实验环境，需采购设备展示台及支撑架以及门窗限位器、闭门器等，完善实验设施及实验环境。

2. 服务内容及要求
工作地点为广东省广州市番禺区东环街莲花大道西858号番禺电力科技园，乙方应向甲方提供如下展示台及服务：
（1）提供尺寸为1200mm*600mm*750mm设备展示台一个，并配套尺寸为1200mm*600mm*400mm玻璃防尘罩一个。
（2）提供窗户限位器。
（3）提供闭门器。
（4）提供实验室空调外机不锈钢防护支架。
（5）为负一层展示厅提供地面钢支撑结构。
（6）考虑到展示大厅安装钢支撑结构时，需拆除部分架空地板，同时架空地板还敷设静电地胶，且拆除后静电地胶不可复用，故还需重新敷设静电地胶并复原架空地板。
（7）工作区域应设置遮拦围挡，防止受到碰撞，且不能影响负一层车辆进出。
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