## 问题质询
广东电网公司2025年FDS测试设备、10kV站用电缆附件框架招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 7D04BEF6649E4490985FDC72B96AE366 | 393D8BAE6ABF4E9A8512243BA51EE110Z259 | 关键技术参数表中序号1.2最高运行电压和1.3额定频率，（H列）证明材料项目名称“出厂报告、设计材料、第三方委托检验报告”，请问是否提供其中一个证明材料即可？ | 专用技术 | 物资类别 | 10kV站用电缆附件 | 提供其中一个证明材料即可。